# 红外测温技术在变电运维中的应用研究于凤举

（国网山东省电力公司蓬莱市供电公司山东蓬莱265600）

摘要：红外测温技术在变电运维当中具有较高的准确性和便捷性，能够快速对电力设备进行温度测量，同时采用横向对比温差和纵向对比温差方法能够判断电力设备的故障发生部位，并且排除设备运行风险，进一步提高了电力设备的安全性。在实际的变电运维当中，需要观察配件温度变化的现有状态，以此来提高故障判断的准确程度。

关键词：变电运维；红外测温；技术用用

随着人们日益增长的对电能的需求，设备承电的负荷也逐渐变得越来越沉重，相较于变电运维中传统的缺陷检测技术，红外测温技术对变电设备的运行情况掌握得很及时并且准确，不仅有效地提高了效率，而且让变电设备变得更加安全与稳定，变电运维现在已经离不开红外测温技术。总而言之，我们需要不断深入地研究红外测温技术，使这门“新科技”能够接受并承担起变电运维的考验，当然，最终的目的依然是为了更好地服务于人们。

一、红外测温技术工作原理和优势的阐释

红外测温技术是利用设备所发出的红外线，根据红外线的原理，对电力设备进行检测来判断电力设备局部是否出现发热现象或者是电力设备整体是否正常运行的监测技术。红外测温技术的基本原理是：不同的物质是由不同的分子、原子和电子构成的。

这些构成物质的微小粒子在物质内部一直在进行有规律的运动，在运行中，由于相互作用会产生一定的能量。这种能量就是物质上所发出的热辐射。红外测温技术就是根据这种原理针对物质产生的热辐射进行观测，在观测的过程中会将电力设备所发出的热辐射信号转化为电信号，然后通过相关设备对电信号进行处理，将其热量数据反应在红外测温设备上，以此来达到判断设备是否正常运行。

红外检测技术与其他检测方式不同，其自身具备独特的优势：第一，运用便捷。通常情况下，红外检测设备都是手持式，其自身体积不大，在检测的时候并不需要其他辅助性设备帮助，而且能够随意进行移动，通过多个角度来检测设备；第二，在运用红外测温技术的时候，可以不接触、不停电，所以，使得变电巡视工作更加安全，且工作效率也有所提高；第三，具备红外辐射功能，可以实现独立工作，并且检测的结果也十分准确，及时性特点明显；第四，对计算机技术进行合理运用，实现图像与数据处理的有机结合，并且能够直接分析并存储检测的结果，确保资源的共享；第五，红外测温技术能够在评估电力设备状态的方面提供更加准确的数据依据，以免状态评估过于主观。

二、红外测温技术在变电运维中的技术要点分析

2.1温度辨别技术

第一，红外测温实现温度辨别技术，物体运动中会产生强烈的运动红外感应光波，变电运维系统将红外测温与变电运维管理智能化系统结合在一起。当电力输送系统中电力运输中某一部分出现故障，检测到的电流应用光波会产生较大的红外光波波动图，从而达到对变电运维中故障进行及时反馈的作用；此外，红外测温技术在变电运维中应用，也可以通过变电运维系统前和运维后期红外测温图的检验过程进行红外光谱对比分析，例如：我国某地变电运维系统采用红外测温技术进行变电运维分析，变电运维管理人员通过对电力运维系统的红外检验数据进行分析，为当地电力供应系统提供了保障。

2.2自动化系统检修技术

红外测温技术在我国变电运维系统中的应用，也使电力供应系统电力系统自动检修技术得到提高。传统变电运维系统的运维采用人工检验为主，系统检验为辅的维修方式，因此，电力系统检验往往需要大规模停电检验，这种检验对我国社会性的整体发展带来严重的经济损失，红外测温技术在变电运维系统中的应用，可以直接对变电运维系统中的各个部分进行外部扫描检验，彻底打破了传统变电运维中大规模停电的维修情况，实现彼变电运维系统自动化检修系统的逐步完善。

2.3变电运维故障排除技术

红外测温技在我国变电运维系统中的应用，使我国电力供应系统中应用智能化输电线路检测才程序，对红外测温形成的红外光谱进行系统分析，当变电运维系统进行红外光谱分析时，如果发现红外光谱中存在光谱波段异常的情况，系统将智能对检验光波段进行初级运维故障处理，同时阻断该段电流的正常传输，将电流合理分配到其他电流输送系统中，如果红外测温技术与变电运维管理系统的初步故障排除的效果性较差，系统将自动发出故障警报，完成对电力运维系统的维护与管理。

三、红外测温技术在变电运维中的运用

3.1对状态变电检测的检修应用

具有灵活性特点的“状态检修”技术，在缩短工作时间、提高工作效率、减轻断电干扰等方面都具有非同一般的表现。当然，这些表现都是基于待测设备的配件状态完整良好的情况下。一般情况下，变电设备在运行过程中都会带有一定量的电荷，所以我们很难直接通过内部检测了解设备的具体情况。因此在我们需要通过判断状态来获取信息的时候，这就具有一定的阻碍作用，一些自动装置在检测初期的时候会发现很多的缺陷，比如含有很多弱、强电设备的在线监测系统，它们在一段时间内虽然可以尽可能准确地进行一系列检测，但是没有综合数据的支持，下一步的预测走向却非常困难。而红外测温技术能够可以灵活地解决这一项问题。此技术通过对各个时段的运维状态进行合理有效的检测分析，并且从多方面对状态进行辅助参照，能够长时间准确地反应检测的结果。

3.2电流致热性缺陷的检测

检测设备的类型不同，种类不同，那么它们的构造及运行条件也会相应发生改变。同理，判断缺陷的方法与检测的技术也会有一些相应的改变。当研究分析电流制热型设备的发热原因的时候，不合理的导线截留面积及接触不良的触头是我们要首先考虑的。这一类缺陷检测的设备的特点就表现得非常明显，第一，一般情况下，这一类设备的致热部位都是暴露在外的，可以用直接测量温度的热像仪来测量。第二，用这种方法测量出来的数据与实际应有的数据误差很小，此仪器获取的设备的温度，并且根据标准，将温升局限值和红外测温技术中的相对温差法作为主要的计算方式。通过一系列的计算，来判断设备的异常现象，如果计算出来的温度与固定的数值不相符的话，那么就可以大致判定这个设备需要进行维修处理了。

3.电压致热性缺陷的检测

异常的内部绝缘、不正常的电压分布、泄露较大的电流等等原因都会导致电压致热型的故障。如果运用传统的检测方式这种故障一般早期不容易被发现，到能够发现的时候，设备都已经出现了异常。电压制热型的影响因素一般为电压，和电流没有太大的关系。所以在判断这种异常发热的情况的时候，同类比较法发挥了比较重要的作用，求出温升值来判断异常也是一个很好的措施。如果所计算出来的温差数值超过了30%，那么，就可以认为此设备存在一定缺陷。类似于生物中的红细胞色谱图，红外测温技术当中也有热谱图，通过将检测设备的热谱图与正常设备的热谱图相比较，用红外检测技术检测出表面的温度，同时判断出设备的具体组成，通过多方面的综合分析，得出设备的最终运行状态。

结语：

基于社会经济的快速发展，用电需求量不断增加，而配电网的规模以及电力设备数量都呈现出迅速增加的趋势，所以，电力系统中的安全隐患逐渐突显出来。在电力系统当中，变电站是其中重要的组成，为此，其运行的安全性与稳定性对于供电质量与稳定程度也存在直接影响。而红外测温技术的应用，并不需要接触，也不需要在停电状态对变电站运行状态进行检修，能够更准确地判断出电力设备状况，所以，应当全面推广。

参考文献：

[1]徐静。变电运行中红外测温技术的应用探析[J].科技与创新，2015,03:155+159.

[2]杨艳萍。红外测温技术在变电站中的应用[J].科技与企业，2015,11:191+193.

[3]张金岗。红外测温技术在氧化锌避雷器带电检测中的应用[J].高压电器，2015,06:200-204.

[4]涂敏丽，程福全。红外测温技术在变电运行中的应用[J].中国高新技术企业，2015,29:48-49.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0241e2e61d63fa3d558b06c.html