# 电力系统自动化监控系统的设计应用实践分析

(南瑞集团（国网电力科学研究院）有限公司江苏南京211100)

摘要：社会在不断进步的同时，人们对于生活质量有着越来越高的需求，无论是在生活学习还是工作方面，都更加注重效率以及便捷性。除此之外，工业化的各个行业对于电力系统要求也有了严格的要求，为了最大程度上赢得经济效益，对于电力系统的稳定和安全等也提出了相应的想法。因此面对日趋上升的电力消耗量，为了更好的保障电力供求的稳定以及电力生产流程的稳定，就需要优化电力系统在自动化监控系统方面的设计，努力打造一个安全、高效的电网运行模式。本文对电力系统自动化监控系统的设计应用实践进行深入的研究和分析，希望能够提供积极有效的建议促进电力系统自动化的发展。

关键词：电力系统、自动化、监控设计、应用分析

引言

社会的发展速度给我国各个行业都带来了不小的压力，电力企业也不例外。当计算机技术逐渐成熟，自动化也越来越受到大众的欢迎，自动化方便快捷，而且生产效率很大程度上高于人类劳动，能够带来更多的效益。除此之外，自动化更能够有效的减少事故的发生，最大程度上保护了人身安全。

一、电力系统自动化监控系统简析

电力系统自动化监控系统概念。电力系统自动化监控系统主要是以计算机技术为基础的，通过对计算机技术的监控技术充分应用，对于正在运行的设备进行实时的监测与控制，能够及时的全面的掌握电力系统整体的运行情况，通过最直观的数据形式来反映设备运行的情况，同时也有利于对电力系统的管理和调查，对于设备运行潜在的隐患能够及时发现并解决，能够最大程度上保障电力系统运行的安全和高效。电力系统主要是结合监控系统，把数字视频监控技术与动力环境监控信息技术结合起来，然后应用于设备的运行检测，能够有效的保障电力系统运行的高效和安全，同时也为系统的管理奠定了良好的基础。

二、电力系统自动化监控系统设计

1、监控程序的设计。监控程序设计的关键是确保监控模块与监控单元时间有效的通讯，才能够最大程度上发挥监控程序的作用。对于自动化监控系统中的监控仪器必须具备各种不同的功能，比如：对传感器数据进行采集和分析然后传输到监控单元中，当环境变量发生改变而且达到一定的限度，就必须发出警报；在对数据进行读取、分析的过程中，除了要保存大量的数据之外，还要对危险限度的值进行有效的修改和保存；为了保障设备运行的周围环境适宜，需要对设备进行远程操控，如冰箱、除湿机等，最大程度上保障设备运行的稳定和安全；能够有效的进行模拟量或者是开关量的添加和删除的操作等一系列的设备操作功能，保障监控单元一监控模块之间的有效通讯。

2、监控系统远程监控管理软件设计。

远程监控管理在整个设备运行的整体情况中有着重要的作用和地位，通过运用远程监控的管理软件能够对各个模块各个单元的设备运行情况进行实时的管理和控制，能够及时的将远程设备运行的情况以及周围环境变化的情况以数据的形式进行保存，为后期的设备故障维修以及查找安全隐患提供重要的数据支持。因此，对于远程监控客户端软件的设计，一定要格外的重视数据库服务器，而且一定要从客户的需求出发，并且必要的时候能够建立客户对监控单元的检测系统，不仅有利于让客户了解到我们监控系统技术，也有利于根据服务对象的需求最大程度上满足客户的要求，无论是在软件的灵活性还是在运行的安全可靠性方面，最大程度上满足客户的需求。

3、监控系统上位机与下位机通讯设计。一般情况下，监控系统的上位机与下位机可以通过互联网进行通信，但是在山区这些不具备互联网条件的偏远地区，可以采用无线通讯的方式。虽然无线通讯一般包括搭建无线网络和利用gsm网络进行通讯两种方式，考虑到当地环境的实际情况，可以用GSM网络进行通讯，但是需要提供无线协调器的安装以及信息传输的无线接口，虽然搭建无线网络方法程序简单，但是费用较高，不符合实际情况。

三、电力系统自动化监控系统应用以及发展趋势

1、电力系统自动化监控系统的应用。

电力系统的传统管理模式存在着种种弊端，比如对电力系统进行检查需要浪费大量的人力和物力资源，主要原因就是因为技术水平低，需要到现场进行检查，而且不能够及时的发现问题并且解决问题，对于赡的运行中存在的安全隐患也不能够及时的检测出来，久而久之就会造成重大的影响。而且传统的电力系统没有办法实现远距离的信息传输，出现重大事故时，没有办法及时准确的传递给报警系统，很大程度上降低了电力系统设备运行的安全性。

电力系统自动化监控系统能够实现24小时不间断监控，对设备运行的情况以及相关信息能够及时的掌握，当出现重大问题或重大事故时，报警系统以及传输系统能够以最快的速度发出警报，及时的发现问题解决问题，对于设备潜在的危险也能够通过数据的变化反映出来，提早的进行预防和管理。因此，电力系统自动化系统能够及时发现设备潜在的隐患、设备故障或事故处理、以及对系统的整体管理水平奠定良好的基础。

除此之外，电力系统自动监控系统还能够有效的减少中间管理不必要的环节，对于传统管理模式中技术落后、管理不全面、以及检测面积小等问题都能够解决，极大程度上提高工作的效率。检测系统能够通过远程监控系统对电力设备进行实时的价格，并且将数据传输至数据中心，通过对数据的分析能够有效地掌握现场设备运行的情况，对于潜在的危险能够及时的预防，对于后期设备的维修和管理费用能够有效的节省，能够从整体上对锻炼系统进行全面的维护，很大程度上提高了电力系统自动化监控系统的水平。

2、电力系统自动化监控系统的发展趋势。

电力系统自动化监控系统虽然对现阶段的电力系统的运行带来了极大的便利，但是科学技术在不断的发展，人们的需求也在不断的提高，电力系统自动化的监控系统设计应该坚持与时俱进，一定要以高品质的形象领军电力行业的发展。要想进一步的优化电系统自动化监控系统，一终于从几个方面入手：第一系统的运行必须更加稳定、可靠，监控系统必须第一时间对于操作人员的命令进行及时的转换和传输，保障整个系统的安全运行。第二，系统必须具备灵活的通用性、可扩展性等，通过不同性能的用户端对不同的情况进行具体的解决，通过种类众多的通用性强的板块满足不同场合的需要，才能够根据系统的实际情况充分考虑可扩展性，在增加或减少板块的基础上，保障系统的正常运行。第三就是要保障人机界面的友好。这就要求软件设计人员不仅仅计算机，还要对工程学、美学、心理学等各个方面能够自如的控制，操作必须保证灵活方便，最大程度上保障人机界面友好。

四、结论

综上所述，电力系统自动化监控系统与传统的管理模式相比，能够实现24小时不间断的监控，对身份运行的实施情况进行及时的掌握，对身边存在的安全隐患进行提早的预防，还能够有效的实现远程控制，有利于实现电力系统的稳定运行。而且电力系统自动化的监控系统也要坚持与时俱进，不断的突破和创新，最大程度上保障电力系统的安全运行，促进电力行业的发展。

参考文献：

[1]王晓东.电力系统自动化监控系统的设计应用[J].电源技术应用,2016,(1):31-32.

[2]施海涛.提高电力系统自动化监控质量[J].硅谷,2017,(16):65-66.

[3]方翔.关于电力系统自动化监控质量提高的探讨[J].科技传播,2015,(3):74-75.

[4]董世芳,黄娟.电力系统自动化未来发展新技术的若干探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2015(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d04aa7faff3279e6d1a6da38.html