# 雷电防护技术在智能建筑中的应用探讨

1.清远市气象局511515；2.清远市气象局511515

摘要：目前在社会经济发展过程中，有关智能化的建筑越来越多，但是在智能建设中，对于电子设备尤其是绝缘功能来说，能力还是比较弱的，没有办法承受比较高的电流以及负荷电压，所以在运行的过程中如果受到雷击，那么就会损失比较多的经济财产。因此，这个时候就需要智能建筑人员合理调整整个系统运行情况，以严密性和整体性的设计，将雷电适当的带入到大地中去，以减少电流对建筑物的影响。本文主要论述了雷电防护技术在智能建筑中的应用情况。

关键词：经济发展；智能建筑；雷电防护技术

现阶段，城市化进程不断加快，为了满足城市建设以及区域开发的要求，人们逐渐将电子设备与建筑的设备施工相互结合到一起，以此来推动智能建筑的稳定发展。但是电子设备由于其绝缘能力的比较弱，没有办法承受比较高的电流与电压，一旦遭受了雷击，就很有可能带来经济损失。

1、雷电发生的类型

对于流层来说，尤其是运动过程，带电云层与大地云层进行相互作用的时候，就会出现比较强烈的放电现象，以此也就形成雷电。但是从雷电发生的类型来看，就是能够全面性的分析和帮助相关的技术人员进一步明确智能建筑在进行防雷电操作过程中的重点核心内容，以此增强防护工作的质量和水平。

2、智能防雷的综合技术

2.1接闪器技术

对于该技术来说，屋面的结构大多是采用现浇的混凝土板，所以也是采用对镀锌圆钢或者是镀锌的扁钢来作为接闪器。那么就需要按照相关的规定；来进行防雷设计，在对屋顶设置时，要先采用规定沿着屋角以及屋檐等不容易受雷击的方向进行部署，而避雷所带的部署应该是在外部的表面或者是屋檐垂直面是哪个。一般来说，避雷网的材料大多是处于安全考虑，因此也就不能选择小于范围内的镀锌。以此也就要求避雷网引出下线和可靠的金属物体进行连接。

2.2引下线技术

一般来说，对于该建筑物遭受雷击时，由此看出雷电的选择要在屋面以上，然后要将此电流传送到引下线中，之后再对导入的基础网进行运行，那么这期间，也可以看出电流的作用比较明显。

目前的新型建筑物大多是利用混凝土中的主筋来作为引下线的，尤其是智能建筑物来说，引下线也是如此。但是为了在最大程度上可以减少对引下线的要求，由此可以将引下线的电感量进行设置。而引下线采用的镀锌圆钢，直径不可以小于2根16mm或者是4根10mm的材料。

2.3接地装置技术

对于防雷技术来说，首先的原则就是要将雷电流直接闪引入到地下泄放，由此也可以看出，那么在这里接地装置就要先利用建筑物的自然式接地体，如果当自然接地体的接地电阻没有达到所预定的要求时，要增加对人工的接地体。而智能建筑中内有大量的电子信息系统。这也是电子设备中布线系统的均匀部署，其特点是耐压等级低以及防干扰要求高，因此也是最怕受雷击的部分，但是不管哪个部位，多少都会受到损害或者是严重的干扰。由此看出，智能建筑防雷接地设计要求必须严格，要求所有的智能建筑功能接地，还要以防雷接地系统为基础，建立起合理的防雷设计结构。

就目前情况看，钢筋混凝土或者是钢结构的建筑大多是利用桩基内或者是底板基础来作为接地的装置，这样在整个的建筑基础上形成了联合统一体，对于智能建筑中的设备来说，如果没有特殊要求，那么建筑物要采取共用的接地系统，而接地系统要按电阻的值进行接入，在设备中要求最小值进行确定。

2.4等电位连接技术

为了保证智能建筑内部不会产生反击或者是危险的触电电压，因此当地面建筑物和线路等都要处于同一电位来为此钢筋和混凝土建筑物找到合适的位置进行预埋等电位连接板。但是对于智能建筑中的等电位来说，所连接的电位包括总等位连接和局部电位连接，而对于电位连接来说，它的组成比较复杂，包括了很多方面，因此实行起来也比较困难。

2.5防浪涌保护的选择以及过电流保护

雷电会在配电线路上感应雷电过电压，它可能是相线对地、可能是中性线对地、也可能是相线与中性线间感应过电压，而不同的配电系统中SDP的安装方法时不一样的。TN系统一般采用相线以及中性线分别对中性线加装过压型SPD，中性线对地采用放电间隙SPD。不同的供电接地系统，SPD的安装方法也不同，在TN-C-S和TN-C中电源进线回路中有相线和PEN线，而PEN线需要与总等电位相结合的接地母线连通而接地，因此这两种接地系统的PEN线上可以不需要连接安装SPD，TN-S和TT接地系统中的N线在进线处不接地，这两种系统的N线上应该和相线一样进行安装SPD。另外，在易燃易爆危险环境中，使用的SPD应该具有防爆功能。

3、防止电位反击技术问题的探讨

影响最大的就是电位反击的问题，那就需要从以下方面进行研究，第一，要先确保对其的合理范围，这样也是为了防止电位的发生，以此也就确保金属结构的各种接地装置与架构设备的合理距离，还要采取避雷系统或者是防雷引下线的模式进行接地，否则就要把两者进行结合。第二，对于这项措施来说，尤其是对于设备来说，需要在电源上进行保护或者是对电源的保护，以此也就实现了对高电位的稳定性。与此同时，电源的隔离变压器比较低，这也是应用了最广泛的反击措施了。

4、小结

以上所述，在今后的智能建筑中来说，尤其是数量上，就需要钢筋混凝土在建筑结构中的广泛应用，同时也会增加对建筑物受雷击的干扰，但是针对这一问题来说，就要制定出合理的解决措施和对防雷体系的主要对策。但是对一个建筑物的雷电保护来看，系统结构组成比较复杂，因为它是涉及到多方面的知识，和多个领域的技术，所以就需要各行各业的施工人员共同加强其自身知识，为智能建筑的稳定性奠定了基础。

参考文献：

[1]林雨人；刘敦训；李汉标；陈启忠.深圳大运会场馆建设施工现场防雷接地与电气安全[J]；广东气象；2012年（03）期.

[2]陈裕强；林伟旺；谢汉全；陈裕壮.两套闪电定位系统对揭阳市雷电监测结果的对比分析[J]；气象研究与应用；2016年（01）期.

[3]姚家钊；陈华宣.基层气象台站防雷问题浅析及其解决方法[J]；气象研究与应用；2015年（01）期.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d202ae85964d7553831b4ba2.html