# 电力计量误差产生的原因与改进措施的思考张骏峰

(国网新疆电力有限公司物资公司新疆830011)

摘要：电力计量如出现误差，会对电力企业的整体经济收益产生重大影响。因此，电力企业为加强电力系统在电能计量工作中的准确性，应以减少电力误差为目标，积极采取多种有效措施，大力提高电力企业的经济效益，通过合理的改进措施，促进供电企业稳定的经营与发展。本文分析了电力计量误差产生的原因及改善策略。

关键词：电力计量；计量误差；误差分析；原因；改善策略

目前在人们的生活之中，人要想生存，就必然会用到能源，电能就是所需能源的重要来源之一，从本质上来说，在实际运行的过程里电力系统生产出来的电能就是一种可以买卖的商品。所以对它来说，一个特别重要的内容就是对其进行合理化的管理。然而，近几年发展的过程之中，在计量电能方面出现了很多问题，这不仅对整个电力企业经营的水平产生影响，还会对供电效率在一定程度上产生影响。电力计量做得好，既可以对电费进行更好的预收，又可以很好地维持用户与企业之间良好的关系。同时，就电力企业来说，它最重要的经济来源就是销售电能，当计量的准确性不足的时候，会对电力企业的经营与管理造成很大的麻烦，不利于企业的正常运营。所以，电力企业在实际进行运营的时候，应该努力将电力计量的工作实现标准化，为企业树立良好的声誉以得到群众的支持与认可。

1电力计量产生误差的原因分析

1.1电流互感器使用规范缺失

电流互感器使用规范缺失是指CT变比过大及外接负载过高，极容易出现计量误差的情况。例如，电流互感器与其运行参数有直接联系，但是导磁率降低，CE负载会相对提升，进而影响电能计量数据的精准性。CT变比是在对供电系统进行分化处理时，二次电流无法实现精准统计，进而出现统计数值变小的误差现象。忽略电流互感器的变比，会直接增加供电系统的负载率，而且供电系统的电阻监测、电压变化也会出现数据失真的情况，进而影响高低电流互感器的整体应用价值。

1.2电力计量的装置失灵所引起的误差

从目前的现状来看，我国幅员辽阔，每个地方经济发展水平不尽相同，使用的电能装置很多都是在20世纪的90年代安装的传统电力计量的装置，计量电能的准确度会因为多年的使用而降低，甚至于有的计量装置已经不能对电力进行计量，这就会产生各种各样的问题，比如电表少记或者不计数。同时发生这种情况的地区仍然需要农电员来收取电费，这是因为电网没有并网所导致的，对于计量装置有问题的用电户来说，往往是通过估算来收取电费，但这些用电户没有连续的用电规律且负荷率不高，这就导致在估算电费的时候会产生一定的误差。一些地区虽然已经对其进行了改造，但在安装计量装置的时候，如果没有按照规范来安装，计量也会出现误差。

2减少电力计量误差的改进措施

2.1完善电力计量装置的配置

在电力计量中，如果采用旧方法，就会影响计量的精确性。因此，需要引进科学、有效的措施来弥补传统计量方式的受不足，切实降低电力计量误差，改造计量点工作。具体来说，要想优化电力计量装置的结构、配置，可以将其装置进行合理的改造，并与规范的装置进行结合：①可以通过提升电能表、TA、TV的实际精度看来增加计量的准确性，尤其是负荷变动大的用户，选用S级的TA、S级电能表，可大大提升计量准确度。②工作人员在优化装置结构时，需要更换导线的界面，减小二次导线的实际长度，进而降低对计量结果的影响。③使用恰当的TA，保障计量装置能够稳定运行，提高计量的准确性。④可将TA变比选为复式，如此可根据客户用电变化规律，科学选择变比档，使得计量工作更加准确。⑤依据中性点的特征，要升级用户端的非绝缘接地装置：即使用三元件计量方式来代替传统的二元件计量方式，以此来提高时计量的精度。⑥结合工作需要，合理选择电能表等装置，将他们组合后误差降到最小。

2.2优化电流互感器变比

失衡电流及负载率是影响电流互感器使用效果的核心因素，其变比控制仍然需要从数据统计、计量方式、供电系统连接方式等方面进行调整。注重电流互感器变比调整，是从CT数据调整的角度，对计量点的负载、电阻以及电流等方面进行综合调整，以此规避计量数值过小的情况出现。在这一方面，具体可采取以下措施：①对CT本身进行规划，这是实现电能计量精准度相对提升的关键。在考虑电流互感器过载能力的基础上，需要对120%以下的负载率进行控制，以此实现电流互感器变比的相对控制。②降低CT外界负载的比例，需要从配电变压器及负载率、变比季节性等方面进行综合分析。③电流互感器的误差控制需要从导磁率角度进行处理，充分利用表计及引线控制，实现接触电阻的相对控制，以调整CT变比及提高互感器运行效率的方式，实现电流互感器的整体质量和计量点精准数值的落实。④电流互感器的应用，是在表计及计量装置系统安装的基础上，对配变电压器的输出功率、计量点有功功率、负荷率变化等方面进行综合调整，进而实现电力计量装置的进一步优化与改进。

2.3正确的计量方式

进行照明的变压器以及进行综合配电的变压器，在进行计量的时候，用到这样的措施：以三相四线的形式来进行Y型接线，用三块单向的电表直接进行计量，这在及时调整与分析电能的控制方面有着十分重要的作用。同时也大大使电量表的检验、轮换、更换以及接线工作可以顺利地进行，这对于后期进行的分析综合误差的工作，有着很好的调整作用。

2.4确定计量点的位置

电力计量过程中，计量点选取任务至关重要。因此，工作人员需要根据电力系统的特征，合理选择计量点的位置，缩短引线与互感器之间的距离，减小引线的实际电阻值，进而降低互感器的运行负荷。如某供电公司为避免配置错误造成计算偏差对用户计量装置和关口计量点进行整治，通过现场电能计量装置核查及数据采集调试工作的进行，在该公司所辖的22座110kV变电站建立107个关口计量点，在2座35kV变电站建立120个关口计量点，在10kV主变关口建立41个计量点，以此大大提高了电力计量的精准度。

2.5科学计量系统运行中的动力电

供电企业应采取措施，避免表前窃电问题的发生，通过对照明用电量和动力用电量进行准确计量，并设计合理的计量点结构，在实际使用的过程中，可以结合表闸的运行情况来适当的调整计量装置的运行状态，从根本上减少计量的误差。通常情况下，水泥砖石是标准配变台的主要结构，将其中间隔开，同时两边开放，一侧安装熔丝、刀闸开关等控制装置，而另一侧则安装互感器、电表等计量装置。通过这样的方式，在选择计量点的同时，还能够解决灯动等问题，避免窃电等问题。另外，还能减少外界因素对计量装置的影响，全面提高计量的精度。

3结语

电力计量装置改进及革新，需要从计量精准度、统计数值全面性等方面进行综合分析，在注重电力系统构建的前提下，实现电能损耗、电能源应用效果的提升，是实现供电服务及电能成本控制的有效途径。希望电力计量装置可以向着调整灵活、数据统计精准度提升的方向发展，以此实现电能计量效果的相对提升。

参考文献:

[1]薛轩.电力计量技术的管理与应用探讨[J].科技与企业，2014.

[2]黄小菊.电力营销计量改造过程中存在的问题及解决对策研究[J].通讯世界，2017.

[3]张立峰.刍议电力计量技术在节能降耗方面的应用[J].黑龙江科技信息，2017.

[4]刘登金.浅谈改善电能计量准确性措施[J].电子世界，2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d274340e601131c209821d65.html