# 配网设备运行维护与状态检修管理研究牛标

(国网太原供电公司山西省太原市030300)

摘要：经济的发展，促进人们用电需求量的增大，配网设备运行的安全性能直接影响着电网的整体运行，影响着电能的运输质量。配电网建设、运行维护和检修等，均需以持续传输平稳、安全的电力资源为宗旨。故而，怎样安全、高效地维护大容量、结构繁琐的配电网，这是电力人应当处理的问题。本文浅析配网设备运行维护与状态检修管理。

关键词：配网设备；运行维护；状态检修管理

引言

从目前的发展情况来看，国内许多行业都离不开电能，所以在当前社会背景下，电力企业所遇到的挑战较大严峻。配网是我国电力系统运行必不可少的一个环节，而且配网设备的使用性能会影响到电力系统的正常运行。为此，在当前社会发展背景下，相关工作人员必须要对配网设备的状态进行日常检修及维护，才能保证配网的运行效率，以此来为电力用户提供更加完善的供电服务。

1配网设备状态检修及运行维护现状分析

1.1配网结构日趋复杂，配网设备管理不力

在国内，很多区域的配电网均选择辐射网络。对配网设备进行检修，势必会对企业或是个人用电带来一定的干扰。配电网络结构的繁琐，再次加大了设备检修的难度。上述，不利于对配电网设备组织正常地状态检修。除上述外，运行维护同样也未能全面地执行，管理工作暴露不少的难题，需要我们想办法去处理。

1.2配网设备检修效率不高

在配网运行中，存在部分设备维护工作难度较大情况，这些设备均有一个统一特点，分布较为分散，在具体检修与运行维护中消耗大量时间，影响了配网设备检修效率。而如：电力变压器、电力开关等设备来讲，检修效率相对较快，盖因这些设备分布相对集中，其运行维护与管理工作相对简单。

1.3受用电条件的影响，配网设备维护条件存在差异

中国本身已有广阔的疆域，各个区域的地理形势和自然条件有很大的不同。加之电力用户的类别，促使各地配电网在设备质量或是运行条件上也表现出很大的差异。对电力设备组织和实施状态检修时，应当要和主干道设备上进行区分。检修人员必须结合电力用户的实际状况，编制合理的检修计划，提升总体的检修效率。各个区域配电网在可靠性上表现的差异，同样会对状态检修计划带来很大的影响，同时降低配网设备实际的检修效率。若状态检修或是维护工作没什么周期性或是计划性，电网运行也就没有可靠性之说。类似地，配网设备自身的使用寿命将会大幅地下降，出现各种各样的故障，对电力用户今后的用电带来深刻的影响。

2提高运行维护及状态检修管理水平的建议

2.1完善相关的规章制度

规章制度是相关工作人员操作设备的依据，必备的一点就是要时刻铭记自身的安全责任，不断强化管理制度。电网运行管理单位在实际的运行管理中，由于行业的特点的原因，造成了自身工作具有一定的危险性，而上述的危险性是多变的、不可预测的。基于上述的这些因素，电网运行管理单位要增强安全意识的教育，在此基础之上加大宣传力度，可以通过安全性知识教育活动的专题讲座、安全知识竞赛等多种多样的活动。只有说通过完善的制度规范，才能够操作相关的操作有依据、有把握。

2.2提高配网设备检修效率

为提升检修工作的质量和效率，重点是确保检修工作有目的、按周期性完成。根据设备自身的运行特性，编制科学的巡视检修计划，要将运维工作置于首位，而并非被缺陷或是故障盲目地追随。要在实践操作中予以落实，遵从相应的巡视原则。举个例子:春秋季经常会碰到很多阴雨天，此时要根据状态监测技术来对绝缘子或是电缆头做好巡视，定时地轮换。到雷雨季节来临之际，需对避雷器或是过电压保护器做好正常地维修。到了冬季，需要采取必要的防小动物措施。另外，每年年初要编制整个年度的停电计划，根据季度予以适当地修编，控制好招投标、材料到货等流程，提前对工作进行统筹谋划。

2.3把好设备入网检查

为保障配网设备的顺利运行，工作人员应加强设备生产、使用的全过程进行监督检查，全面管控电力网的起初设计、后续施工以及工程验收的全过程。在配网运行期间，工作人员应优先保障配电网的设备性能良好，避免电力设备存在安全隐患，降低配网的故障发生率。除此外，全面掌握设备信息与设备运行、维护的要求（如：设备铭牌数据、设备型号、出厂实验数据等），保障设备数据满足配网运行标准与配网运行要求，提高配网设备检修与运行维护的效率。

2.4科学处理配网设备维护存在的差异

我们应当清楚地了解，配电网内部分布着很多不同的电气设备。同时，它们的结构比较繁琐。考虑到电器元件各自表现出来的故障特性，相同设备在结构上的差异也可能会改变它的传输特性。没有哪项技术，可以适用于配电设备。有关状态检修，我们需引入不同类型的测试工具或是处理方法进行操作。另外，要明确地看到检测技术的功能和价值，以及背后的种种局限性。可以说，状态检测技术并非单纯的检修手段。对状态检修而言，数据分析才是关键和要点。带电检测技术分析用于故障判断，并非单纯地查看有没有问题，更多地是在检测数据中找到“异常”，同时概括设备运维的基本规律。该类规律，长时间地隐藏于大量的测试数据中。状态检修必须总结规律，做好完善与补充。

2.5不断提升工人业务素养

有了完善的制度之后，相关的运行管理工作人员要增加自身的素质的整体提高，重视相关的电力安全、电力技能的培训工作。在配网运行管理机制中开展一项关于操作技能等级的考核，从而保证操作工作人员能够有针对性的学习和考试，对于那些经常性出现的设备故障要不断的操作与模拟，遇到紧急情况能够快速的进行处理。

3配网设备状态检修与运行维护的注意事项

为保障配网的有效运行，在配网设备的状态检修与运行维护工作中，工作人员需要注意以下几点：（1）断路器、变压器等检修项目需要列入不同的维修计划中，避免集中处理。（2）严格检查配网设备，在设备的出厂检查、运输过程、安装以及设备运行等过程中把好关，对各个环节进行状态检查并建立档案，保障设备故障被及时发现并快速检修至正常状态。（3）供电企业应对配电管理人员加强技术培训，使其掌握基本故障类型与维修处理，保障配电管理人员及时发现设备运行故障并快速解决，避免故障进一步加深，提高故障检修效率，减低故障带来的损失。（4）时代的发展，电力配网将不断引进新科技，如智能变压器等。相应的，供电企业也需要引进先进检测技术才能够保证配网设备的安全运行，保障供电企业不断发展。

结语

综上所述，为保障配网的安全运行，配网设备的状态检修与运行维护极为重要。在电网的实际运行中，影响配网状态检修的问题仍然存在很多，如：配网构造复杂造成的配网运行不畅，配网设备的检修效率较低以及配网环境与用电环境的不同均是造成配电网检修困难的问题。对此，把好设备入网检查，严格监控设备运行状态，加强电容检修与运行维护，提高配网设备的安全运行，提高供电企业的经济效益。

参考文献:

[1]覃小明．配电设备状态检修管理分析［J］．中华民居，2015，26(15)．157．

[2]陈伟．配网设备状态检修及运维管理的实践分析［J］．科技经济市场，2016．111．

[3]林城杰.配网设备的检修和运行维护管理工作[J].科技与企业，2015（14）：74.

[4]林胜山.网设备状态检修及运维管理措施探究[J].科技创新与应用，2014（29）：147-149.

[5]黄国智.配网设备的检修和运行维护管理工作[J].企业技术开发（下半月），2015（7）：122～123.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d518be539b509d7ff5c42a9f.html