# 一种低压净水管路及其净水器论文和设计-张拥军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种低压净水管路及其净水器，管路包括：进水端连接于待净化水的水龙头，所述水龙头的出水端的水路上依次连接有低压开关、一级滤芯、水泵、二级滤芯，以及连接于二级滤芯废水出口的废水开关，当打开水龙头时，触发低压开关打开，水依次经过一级滤芯、水泵、二级滤芯，净化后的水从水龙头的净水出口流出，废水经二级滤芯的废水出口排出。与现有技术相比，本实用新型的低压净水管路及其净水器，其利用低压开关控制，省去高压开关的成本净水机内部的总水源和净水源的控制水路通过水龙头打开总水源开启，净水源开启，机器低压开关启动，机器开始工作。

### 主设计要求

1.一种低压净水管路，其特征在于，包括：进水端连接于待净化水的水龙头，所述水龙头的出水端的水路上依次连接有低压开关、一级滤芯、水泵、二级滤芯，以及连接于二级滤芯废水出口的废水电磁阀，当打开水龙头时，触发低压开关打开，水依次经过一级滤芯、水泵、二级滤芯，净化后的水从水龙头的净水出口流出，废水经废水电磁阀的出水口排出。

### 设计方案

1.一种低压净水管路，其特征在于，包括：进水端连接于待净化水的水龙头，所述水龙头的出水端的水路上依次连接有低压开关、一级滤芯、水泵、二级滤芯，以及连接于二级滤芯废水出口的废水电磁阀，当打开水龙头时，触发低压开关打开，水依次经过一级滤芯、水泵、二级滤芯，净化后的水从水龙头的净水出口流出，废水经废水电磁阀的出水口排出。

2.如权利要求1所述的低压净水管路，其特征在于，所述的一级滤芯包括：连接于低压开关控制的管路出水口的PP棉滤芯，连接于所述PP棉滤芯出水口的微颗粒滤芯以及连接于所述微颗粒滤芯出水口的压缩活性炭滤芯。

3.如权利要求2所述的低压净水管路，其特征在于，所述的二级滤芯包括：连通于水泵出水口的RO反渗透膜，以及连通于所述反渗透膜的后置滤芯。

4.如权利要求3所述的低压净水管路，其特征在于，所述的一级滤芯与水泵之间还设有一进水电磁阀。

5.如权利要求4所述的低压净水管路，其特征在于，还包括一管路控制电路，所述管路控制电路包括：为所述低压开关、进水电磁阀、水泵和废水电磁阀供电的电源，其中，所述进水电磁阀、水泵和废水电磁阀均受控于低压开关，当低压开关受控打开时，同步由低压开关触发进水电磁阀、水泵和废水电磁阀开启工作。

6.如权利要求1所述的低压净水管路，其特征在于，所述的水龙头为双出水龙头。

7.一种净水器，其特征在于，包括如权利要求1至5任意一项所述的低压净水管路。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及净水器技术领域，尤其涉及一种低压净水管路及其净水器。

背景技术

目前家庭经常使用400G以上反渗透纯水机，在制水时候通过高压开关控制机器的开启关闭，机器内部保存高压。但是，常规的大流量净水机在制水结束后容易出现机器反复启动和漏水现象。主要原因是机器里面有一定的水压力，容易导致水管接头及滤瓶密封圈漏水，机器高压开关在停止工作的时候，如果压力不稳定，容易导致机器反复启动。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种低压净水管路及其净水器，其解决了现有的净水管路内部高压导致水路反复启停的技术问题。

为达到上述目的，本实用新型所提出的技术方案为：

本实用新型的一种低压净水管路，其包括：进水端连接于待净化水的水龙头，所述水龙头的出水端的水路上依次连接有低压开关、一级滤芯、水泵、二级滤芯，以及连接于二级滤芯废水出口的废水开关，当打开水龙头时，触发低压开关打开，水依次经过一级滤芯、水泵、二级滤芯，净化后的水从水龙头的净水出口流出，废水经二级滤芯的废水出口排出。

其中，所述的一级滤芯包括：连接于低压开关控制的管路出水口的PP棉滤芯，连接于所述PP棉滤芯出水口的微颗粒滤芯以及连接于所述微颗粒滤芯出水口的压缩活性炭滤芯。

其中，所述的二级滤芯包括：连通于水泵出水口的RO反渗透膜，以及连通于所述反渗透膜的后置滤芯。

其中，所述的一级滤芯与水泵之间还设有一进水电磁阀。

其中，还包括一管路控制电路，所述管路控制电路包括：为所述低压开关、进水电磁阀、水泵和废水电磁阀供电的电源，其中，所述进水电磁阀、水泵和废水电磁阀均受控于低压开关，当低压开关受控打开时，同步由低压开关触发进水电磁阀、水泵和废水电磁阀开启工作。

其中，所述的水龙头为双出水龙头。

一种净水器，其包括如上任意一项所述的低压净水管路。

与现有技术相比，本实用新型的低压净水管路及其净水器，其利用低压开关控制，省去高压开关的成本净水机内部的总水源和净水源的控制水路通过水龙头打开总水源开启，净水源开启，机器低压开关启动，机器开始工作。

附图说明

图1为本实用新型的低压净水管路的示意性结构图。

具体实施方式

以下参考附图，对本实用新型予以进一步地详尽阐述。

请参阅图1，在本实施例中，该低压净水管路，其包括：进水端连接于待净化水的水龙头1，待净化水通常为自来水；所述水龙头1的出水端的水管水路上依次连接有低压开关2、一级滤芯、水泵6、二级滤芯，以及连接于二级滤芯废水出口的废水电磁阀10，当打开水龙头时，触发低压开关2打开，水依次经过一级滤芯、水泵6、二级滤芯，净化后的水从水龙头的净水出口流出，废水经废水电磁阀10的出水口排出。

其中，所述的一级滤芯包括：连接于低压开关2控制的管路出水口的PP棉滤芯3，连接于所述PP棉滤芯3出水口的微颗粒滤芯4以及连接于所述微颗粒滤芯4出水口的压缩活性炭滤芯5。

其中，所述的二级滤芯包括：连通于水泵6出水口的RO反渗透膜8，以及连通于所述反渗透膜8的后置滤芯9。

在本实施例中，所述的一级滤芯的压缩活性炭滤芯5与水泵6之间还设有一进水电磁阀7。

其中，还包括一控制水路管路控制电路，所述管路控制电路包括：为所述低压开关2、进水电磁阀7、水泵6和废水电磁阀10供电的电源1。其中，所述进水电磁阀7、水泵6和废水电磁阀10均受控于低压开关2，当低压开关2受控打开时，同步由低压开关2触发进水电磁阀7、水泵6和废水电磁阀10开启工作。

在本实施例中，所述的水龙头1为双出水龙头。也即，经过双出水龙头可以实现，从水龙头控制方便直接输出未净化的自来水，也可以控制经净化后的净化水输出，根据用户需求可进行选择。

本实施例还公开了一种净水器，其包括如上所述的低压净水管路。

本实施例还公开了一种基于如上所述的净水器的净水方法，其包括以下步骤：

第一步、将待净化的水经水龙头引流至低压开关；更具体，将自来水通过管道连通于双出水龙头，双出水龙头受控动作会给出低压开关触发信号，以便在手动操作水龙头时，启动低压开关。

第二步、低压开关受控于水龙头的打开动作触发打开，同步打开进水电磁阀、水泵和废水电磁阀；低压开关受控于双出水龙头后时，同步触发净水管路中的进水电磁阀、水泵和废水电磁阀开始工作，以便进行水净化。

第三步、经低压开关控制的水流依次经过一级滤芯、二级滤芯净化后输出至水龙头，废水经废水电池阀排出。废水和净化后的水分别从废水电磁阀的出水口排出和双出水龙头的净水出口流出。

与现有技术相比，本实施例的低压净水管路及其净水器，其利用低压开关控制，省去高压开关的成本净水机内部的总水源和净水源的控制水路通过水龙头打开总水源开启，净水源开启，机器低压开关启动，机器开始工作。

上述内容，仅为本实用新型的较佳实施例，并非用于限制本实用新型的实施方案，本领域普通技术人员根据本实用新型的主要构思和精神，可以十分方便地进行相应的变通或修改，故本实用新型的保护范围应以权利要求书所要求的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920017601.1

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209554919U

授权时间:20191029

主分类号:C02F 9/02

专利分类号:C02F9/02

范畴分类:41B;

申请人:深圳市净之泉科技有限公司

第一申请人:深圳市净之泉科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙岗区坪地街道怡心社区教育中路43号

发明人:张拥军;裴世军

第一发明人:张拥军

当前权利人:深圳市净之泉科技有限公司

代理人:冯筠

代理机构:44242

代理机构编号:深圳市精英专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d58f2cb04dde7f94ed104201.html