# 基于空调制冷系统设计的优化

广东TCL智能暖通设备有限公司广东中山528427

摘要：空调制冷环节的设计，不仅影响着空调本身的使用效果，同时对社会生产生活中所耗费的能源比重产生重要的影响。因此近些年来，空调制冷系统设计逐渐优化，并且从高效设备的角度出发，实现对空调制冷系统的节能优化设计。本文针对空调制冷系统的优化设计必要性进行简要分析，且在未来空调制冷系统性能优化中具体如何操作提出了解决对策。

关键词：空调；制冷系统设计；优化浅谈

前言

经济环境的可持续发展，直接影响和决定了人们的日常生活水平。近些年来伴随着经济的发展，许多家庭都开始使用空调。尤其一些南方城市，更是在冬季离不开空调取暖。可是随着空调使用量的大大增加，必然会导致能耗增多，这将严重影响我国社会的整体发展水平。

1.空调制冷系统概念与介绍

空调制冷系统通常情况下一般是指空调其自身所具有的一种模式。其实在很多地区空调主要使用的就是制冷系统，所以制冷系统的消耗目前在国民生产生活的消耗中占有很大比例。根据研究人员调查数据可知，从近几年来看，现如今在中国地区空调制冷大部分所消耗的能量在全国消耗的能量中大约是可以达到40%以上。通过这一数据就可以看出，目前对于空调来说，在空调众多组成中最重要的就是制冷系统，所以应该对其进行优化设计是目前来说比较迫在眉睫的事情，一定要把其放在首要位置。而且如果一旦把其可以更好的实现的话，那么在未来这将是非常有好处的。所以这就要求相关的设计空调部门在未来的设计过程中可以空调制冷系统方面下功夫，一定要把节能优化设计中发挥到最大，使得空调制冷系统节能设计更能满足当前发展的需要，同时可以更好的实现可持续发展的目标，同时还可以为公司，为社会创造更好的经济价值与社会价值。

2.空调制冷系统节能的必要性与发展前景

2.1必要性

早在1997年的时候，全球很多国家，例如中国、美国、英国等就共同签订《京都议定书》，这其实对于空调制冷以及空调系统整体来说其实是非常有益的。而且从这以后，直到现在每年联合国都会对世界各地针对的气候问题进行一定的探讨。而且现如今由于空调在世界各地都在大范围使用，所以空调制冷系统所具有的能量消耗被世界各地都已经，尤其是某些大国尤为主要。这种情况对于空调制冷系统节能优化来说其实都是特别重要的，因为这关乎到未来的整体发展。

空调制冷虽然可以给人们带来舒适的感觉，但是这样却可以消耗大量的能源，而且还会排放大量的二氧化碳，所以这种问题对于环境保护来说也是极为不利的。空调制冷系统本身因为消耗能源，所以必然会产生许多温室气体，而这些温室气体将直接对臭氧层进行破坏，从而出现了人们熟知的温室效应现象。现如今在全国各地臭氧层空洞，全球变暖等很多环境问题出现的越来越多，这样对于地球的环境来说其实是非常不利的，甚至可能会影响到未来的发展。所以现在的形势是非常严峻，这对这样的问题，那么目前的根本解决办法就是对空调制冷系统进行一系列的节能优化设计，而且一定要做到精准定位。

2.2前景

目前在中国空调制冷系统节能的现状不是十分有利的，所以在空调行业未来的发展目标一定是会在空调制冷系统节能方面。根据目前的得到的数据，中国也逐渐开始对空调行业重视起来，而且重点已经不仅仅是经济发展，在绿色发展方面也是将其视为重点发展目标。最近这几年中，其实中国关于空调制冷方面已经出具了很多的法律法规，而且对于一些具体的方面也制定了相应的标准，这样做的目的其实就是为了可以使得一些空调公司把空调制冷系统的设计符合相关标准，实现可持续发展观。截止到目前为止，中国已经成功研制了很多环境友好型制冷剂，同时还攻克了以压缩机结构与性能为基础的空调制冷核心技术。所以从目前发展状况来说，不论是政策，或者是在市场，包括社会已经越来越重视空调制冷产品，同时根据节能与环保理念对系统进行开发也是越来越重要的。

3.空调制冷系统设计的优化对策

3.1利用新型压缩机对空调制冷系统进行优化

针对当前市面上比较普遍的小型空调制冷系统而言，一般选择的核心机械都为涡旋压缩机。通过这样的形式，可以使得压缩机本身有效调节所需要耗费的能源，进而实现节能环保的目的。此外还比较常见的一种压缩机为直流变速涡旋压缩机，其采用稀土作为基础原料，并且这样的结构本身可以降低电磁与噪声干扰。现如今在市面存在最多的其实主要还是螺杆压缩机分为单螺杆，双螺杆和三螺杆。三螺杆式压缩机是比其它两个更有利。通过提高压缩机的平衡并形成一个独立的工作体积，空气调节排气和吸入空气量进行控制，并同时实现节能的目的的负荷降低。

3.2利用变频控制技术对其进行优化

比如说我国电网所供应的工频都是固定的50Hz，但是这个频率并不一定适合所有的设备运作。所以如果不实行变频，一方面有可能不利于该设备进行工作，导致该设备的工作效率降低，另一方面也很容易导致该设备出现损坏或者寿命减短。现如今其实在中国使用的空调所使用的制冷设备一般其实都是定速压缩机，所以压缩机以固定不变的速度运行的时候，就会对室内温度进行调节。比如设定温度为20℃，那么当其调节到20℃之后，即可以实现开关的重新启动或者停止。而整个过程当中，电动压缩机需要承受整个工作状态中产生的较大动量，从而造成压缩电动机本身消耗极高的电能。而如果这种状态持续太久或者不断切换工作状态，都会使得压缩机本身的耗能增多，同时也会加速器件之间的磨损。

3.3实现制冷系统仿真优化

进行一系列的制冷系统的模拟优化，这样其实也不失为一种不错的方法，可以通过这种方式真正的实现对其进行优化空调和制冷系统性能。而且在研究过程中如果发现一些新型材料，或者是对空调制冷系统原来具有的结构进行改造，这些创新都可以使得制冷系统得到更好的发展，那么这样其实是一种比较好的发展方式。因此，系统仿真技术应运而生。该技术是将计算机系统模拟方法应用于制冷和空调单元的系统建模和表征。

3.4选择清洁能源作为空调制冷能源

为什么传统的空调制冷会影响能源消费的原因主要是因为在传统空调使用的冷却能量是不环保。所以针对上述情况，相关的工作人员还可以通过使用一些清洁能源，自然能源或者可再生能源进行改变。如果把其视为空调制冷能源，那么这样对于空调的制冷系统来说其实是非常重要的一种措施。太阳能，风能和潮汐能是常见的并且代表的传统的制冷能源。使用这些能源可以实现，一方面清洁，并在另一方面，这种能源是自然界中丰富，可满足大量的能源供应需求。

3.5对空调冷冻水和冷却水系统进行优化设计

可以通过对冷却水和冷冻水系统这二者进行优化。首先可以通过对冷冻水系统进行改造，因为现如今很多都是失衡管道，所以可以通过对其进行改造，这样才可能会实现节能减排的目的。其次工作人员还可以通过对冷冻水和冷却水总管安装温度传感器和变频器，通过设备从而是实现目的也是允许的。或者还可以通过对冷水机组中的冷冻（却）水总管进行改造，可以安装一些压差计，流量传感器等，这样可以通过设备进行控制与调节。

4.结语

随着科技的进步，人类在得到物质享受的同时，也要考虑子孙后代，回馈自然，科技不仅要越来越智能，人们有责任不断改进、优化空调制冷系统的技术，给人们带来的好处，造福子孙后代。因此，作为空调的设计师，我们要始终坚持这一原则，并利用现代技术，从而提高空调的节能，有助于保护环境的优化空调和制冷系统的设计社会和世界的可持续发展。

参考文献：

[1]林军国.空调制冷系统优化设计新方法[J].科技视界，2015（18）.

[2]伍智勤.空调制冷系统优化设计新方向[J].科技经济市场，2015（7）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d5d436bb02dc823eaaf364c1.html