# 生物质基含硅骨修复复合支架材料的制备、特性及评价

### 论文摘要

模仿天然骨的精密结构制备有机-无机复合骨修复支架材料已成为骨组织工程发展的重要方向。生物质材料如胶原、明胶、壳聚糖、丝素蛋白等由于具有优良的生物学性能而得到广泛关注。含硅生物活性材料由于具有良好的骨传导性和骨诱导性,成为骨修复支架材料中重要的无机组分。本文主要介绍了粉体复合和原位复合两种骨支架材料组分的复合技术,阐述了冷冻干燥、静电纺丝、仿生矿化以及3D打印等骨支架材料结构的构建策略,着重总结了生物质基含硅骨修复支架材料研究进展,阐明当前骨支架材料制备的难点在于支架材料的力学性能和多孔性结构以及生物降解性能与新骨生成速率之间的匹配性问题,并对骨支架材料的发展进行了展望。

### 论文目录

- 1 复合骨支架材料的评价

- 1.1 支架材料的多孔性结构

- 1.2 支架材料的力学性能

- 1.3 支架材料的生物降解性能

- 1.4 生物相容性

- 2 骨支架材料组分的复合技术

- 2.1 粉体复合

- 2.2 原位复合

- 3 骨支架材料多孔结构的构建策略

- 3.1 冷冻干燥

- 3.2 静电纺丝

- 3.3 仿生矿化

- 3.4 3D打印

- 4 生物质基含硅骨修复复合支架材料

- 4.1 胶原-含硅无机组分复合骨支架材料

- 4.2 明胶-生物活性玻璃复合骨支架材料

- 4.3 壳聚糖-二氧化硅复合骨支架材料

- 4.4 丝素蛋白-含硅无机组分复合骨支架修复材料

- 5 结语与展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高文伟,孙丽莹,张泽天,谢陶玲,王俊超,李正军

关键词: 生物质,硅基材料,生物活性玻璃,骨支架材料,复合材料

来源: 化工进展 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技

专业: 材料科学,生物医学工程

单位: 四川大学皮革化学与工程教育部重点实验室,四川大学制革清洁技术国家工程实验室

基金: 国家自然科学基金面上项目(21376153)

分类号: R318.08;TB33

DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2019-0311

页码: 4595-4605

总页数: 11

文件大小: 1467K

下载量: 276

### 相关论文文献

- [1].骨髓间充质干细胞复合人工支架材料治疗骨缺损的研究进展[J]. 昆明医科大学学报 2017(02)

- [2].影响种植支架材料生物相容性的因素[J]. 国际口腔医学杂志 2014(03)

- [3].硫酸钙/富血小板血浆活性支架材料的制备[J]. 新乡医学院学报 2012(08)

- [4].骨髓间充质干细胞与纳米羟基磷灰石支架材料的体外相容性研究[J]. 中国临床解剖学杂志 2011(02)

- [5].人牙周膜成纤维细胞与壳聚糖/磷酸三钙支架材料体外培养的研究[J]. 现代实用医学 2010(01)

- [6].合成及天然支架材料在皮肤组织工程中的应用[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(12)

- [7].冠脉重叠支架虚拟置入的有限元分析[J]. 中国生物医学工程学报 2018(05)

- [8].3D生物打印支架材料的研究进展[J]. 中国药事 2018(10)

- [9].组织工程椎间盘支架材料的研究进展[J]. 生物骨科材料与临床研究 2015(02)

- [10].辟谣 关于支架的20个误区[J]. 健康向导 2019(04)

- [11].复合或改性羟基磷灰石微球作为支架材料的研究进展[J]. 医学综述 2020(21)

- [12].混合信号诱导的大鼠骨髓间充质干细胞与支架材料复合成牙的体内研究[J]. 口腔医学研究 2015(12)

- [13].组织工程软骨构建中不同支架材料的特征[J]. 中国组织工程研究 2016(03)

- [14].载辛伐他汀纳米羟基磷灰石支架材料对兔下颌骨缺损修复的影响[J]. 口腔颌面外科杂志 2013(01)

- [15].聚乳酸微孔支架材料热分解动力学特性[J]. 科学通报 2011(34)

- [16].组织工程心脏瓣膜支架材料进展[J]. 心血管病学进展 2008(06)

- [17].纳米羟基磷灰石/聚氨酯支架材料体外的生物活性和降解性[J]. 硅酸盐学报 2008(11)

- [18].可降解铁基支架材料的研究进展[J]. 材料导报 2013(S2)

- [19].山地光伏支架新材料的应用与推广[J]. 价值工程 2018(07)

- [20].支架材料在软骨组织工程中的应用进展[J]. 中国临床解剖学杂志 2018(04)

- [21].生物吸收性多孔碳酸化羟基磷灰石支架的骨传导性体外研究[J]. 口腔颌面外科杂志 2014(03)

- [22].一种新型丝素支架材料的体内降解试验[J]. 蚕业科学 2011(04)

- [23].胶原-硫酸软骨素-透明质酸真皮支架材料修复兔角膜基质缺损的研究[J]. 组织工程与重建外科杂志 2009(01)

- [24].兔皮肤成纤维细胞在脱细胞真皮支架材料表面生长的研究[J]. 生物医学工程学杂志 2009(05)

- [25].天然支架材料在牙髓组织工程再生中的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志 2018(06)

- [26].海藻酸壳聚糖可塑性支架材料的制备及表征[J]. 高等学校化学学报 2018(05)

- [27].丝素蛋白用于药物释放支架材料的研究进展[J]. 生物技术世界 2015(11)

- [28].骨组织工程高分子材料和复合材料的研究进展[J]. 临床医学工程 2013(11)

- [29].骨髓间充质干细胞复合载异补骨脂素支架材料修复骨缺损的研究[J]. 口腔医学研究 2012(12)

- [30].新型骨-软骨一体化修复支架材料的制备[J]. 复合材料学报 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d835e85465b3de6295c861e3.html