# 对电气工程安装及施工配合问题的探究薛毓晓1俞小金2郑晓琛3赵旭成4夏祥寿5雷剑6

1.身份证号码：33032619860813xxxx浙江杭州310000

2.身份证号码：33010419841018xxxx浙江杭州310000

3.身份证号码：35222719840512xxxx浙江杭州310000

4.身份证号码：33068119870511xxxx浙江杭州310000

5.身份证号码：36232219730709xxxx浙江杭州310000

6.身份证号码：33082219860303xxxx浙江杭州310000

摘要：随着经济的不断的向前发展,我国的各行各业都取得了很大的成绩。由于发展的需求很多的工程之间都进行紧密的配合,通过配合进行改革与创新。其中的电气工程的安装与建筑工程两者的交集非常的紧密,彼此之间相互促进,在传统的模式当中人们对于这一方面的重视程度不够,都是单独的发展,面对与新的形势,进行不了不断地研究与探索,投入了更大的人力与物力,目的就是促进行业的前行。

关键词：电气工程；建筑工程

1电气安装工程及施工配合的必要性

建筑工程的具体施工通常来说较为复杂，它主要包含了采暖通风、建筑、电气安装以及给排水等。在施工过程中，要是某一专业或者某一工种只考虑到自身的工作，那将对其它工种的施工带来影响，同时也会影响到此工种的工作。尽管在某一阶段的某个工种未受到较大的影响，但是在完成整个工程后势必会为整个建筑工程的施工带来不可估量的损失。为此，施工过程中的协调配合是十分重要的。在建筑工程项目中，电气安装工程占据着极为重要的位置，与其它的施工项目也易产生多个方面的联系，而与建筑施工的联系却更加紧密。如何固定好配电箱、电源怎样进户、敷设明暗管道、安装接地装置以及防雷装置等都必须在建筑施工过程中预留孔洞以及预埋构件。根据结构运用的材料不同，可以将建筑工程分为砖石结构、钢结构、混凝土结构以及木结构，根据构造特点与受力特点来可以分为框架结构以及承重墙结构等相关形式。随着施工技术的不断进步以及现代化设计的持续发展，一些新的工艺、新的结构也被推广出来，施工中的协调配合工作由此将变得更加重要。在建筑施工过程中，根据施工方法以及建筑结构的具体特点需要运用与之对应的方法，将电气安装的配合施工工作做到位。

2电气工程安装与施工配合的体现

对于整个建筑工程而言，电气工程安装环节始终贯穿在其中，也是说电气工程安装时作为建筑工程工作的开展的重要内容，所以，在电气工程安装环节实施中，技术人员会对每个阶段的操作和调控做出严格的限制，以确保工程主体工作实施的全面性和实效性，为了引起技术人员对电气工程安装与施工间配合的重视，结合多年工作经验，特对电气工程安装每个环节与施工间的配合情况进行了总结，下面将进行简单说明。

2.1准备阶段与施工的配合

通常情况下，在建筑工程实施前需要进行各个工程项目的准备工作，那么对于电气工程来说，首先就是进行电气设计，这时就需要建筑设计环节配合，比如说在开关柜的基础型钢预埋工作中，为了确保电气设备与线路预埋的准确性，施工前，电气安装人员应与建筑技术人员一同对双方设计施工图纸进行审核和商议，并且电气安装技术人员应该做到对建筑环节的相关环节进行认识和了解，包括建筑施工方法、建筑施工进度等，特别是在针对梁、柱、地面等建筑重要施工地点操作时，要对这些位置的连接方式和施工方法进行熟悉和掌握，以便电气安装工程更加合理的开展，与此同时，电气安装技术人员还要结合自身情况，系统的检查电气安装工程的每个环节是否与建筑施工存在出入，这样才能在最大程度上保证电气安装与建筑施工的一致性和协调性。

2.2地基基础阶段与施工的配合

在建筑工程中，基础工程是建筑工程实施的核心环节，只有做好建筑工程的基础工作，建筑工程的质量问题才能够得到更好的管理和控制，因此，技术人员十分注重电气安装工程与施工在基础工程中的配合问题。通过了解，在建筑工程基础工程实施中，电气安装妆也与建筑施工配合问题主要体现在以下几个方面:首先，施工时，电气专业的预埋工作大部分都要与建筑人员协商进行，主要预埋工作包括止水挡板、进户电缆的穿墙管、保护管等，特别是电气专业在做地面防水预留工作时，应该以设计图纸为参考依据，进行预留工作细节的安排和处理，这里主要指预留孔洞尺寸大小、用材规格等，这样可以大大提高防水地面的防渗漏效果，此外，孔洞的挖掘工作一般要由建筑技术人员进行，孔洞大小在300毫米以商比较适宜;其次，在施工过程中，为了确保底板和基础内布线工作的质量，电气安装技术人员要随时与建筑技术人员先联系，从建筑施工进度角度出发，对建筑人员在工作中与图纸孔洞预留工作不符的情况及时提出，并配合建筑人员对问题进行及时解决，以免耽误下一步电气安装工作的实施;最后，为了不影响建筑施工工序的开展，电气安装专业的预埋件问题也应该引起技术人员的重视，常见预埋件有基础螺栓、木砖、型钢、铁件以及吊卡等，在做预埋件处理时，电气施工人员应该以建筑施工工序为标准，一旦建筑人员工作落实后，电气安装人员就应该立即进行预埋件的埋入工作，同时，基础板的接地操作也应该以设计图纸为实施标准，按照电气联结为理论基础的情况下，在进行基础主筋的连接时，除焊接位置需要从选定柱子内主筋的基础处根部与底筋之间开始外，还需要做好焊接位置的标记操作，预留出测接地电阻用的测试点数。

2.3装修阶段与施工的配合

室内外装修阶段是建筑工程的最后处理环节，决定着住房的美观性与舒适程度，当然这其中电气安装工程也是不可缺少的，在这一阶段中，电气安装工程与建筑施工间的配合主要设计到以下几点内容:第一，电气专业要想准确对管路、灯具以及开关插座的标高和位置进行确定，就必须以墙上水平线和隔墙线作为基准，而划线工作要在建筑砌筑隔断墙环节，这就需要电气安装技术人员要准确对建筑施工人员的施工进度进行掌控;第二，预留孔洞的准确定与线盒安装环节是密不可分的，为了避免预留孔洞工作给线盒安装带来麻烦，电气安装技术人员要在建筑人员实施墙体抹灰之前进行预留空洞的核实工作，审查中要严格按照设计图纸和规范来进行操作，检查的基本流程为首先查看所有暗配线管路是否完好，之后进行管路的梳理，然后实施穿线，最后做好管盒的防护工作，审查过程符合要求后，方可对箱盒实施稳注;第三，箱盒、配电箱的贴门脸收口工序也需要电气工程专业与建筑专业配合完成，建筑技术人员主要负责箱盒的抹灰收口工作，操作标准是保证抹灰均匀、表面平整光滑，而且要杜绝收口过大问题的发生，如果电气安装技术人员在进行隔离墙与保温板之间的接管或者是接盒操作时，建筑人员则需要对隔离墙与保温板进行开口施工，开口大小要适度，同时横向长距要与槽相接近，而电气安装技术人员主要负责建筑物相关位置的防雷接地连接工作，重点位置有金属门窗、玻璃墙幕铝框架等;第四，一般照明器具的安装环节要在建筑技术人员对室内外墙面实施墙面喷浆、抹灰操作后进行，照明器具安装过程中，电气安装技术人员要时刻保持墙面的清洁，珍惜建筑技术人员的劳动成果，电气灯具安装完成后，还要进行二次喷浆和粉刷工作，建筑技术人员要注重对墙面遗漏处的填补，同时，操作中要对电气器具加以保护，避免器具遭到污染或者损坏。

结束语

随着施工技术以及现代化设计的不断发展，一些新的工艺、结构被大范围的推广使用，这使得施工过程中的协调配合工作变得越来越重要。在展开建筑施工时，必须根据建筑的具体结构与施工方法采取与之对应的方式，以此提升电气安装与建筑工程施工的配合度。

参考文献：

[1]徐万岛.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].智能城市.2017(01)

[2]姜旭,张雪.关于如何提高电气工程预算质量的对策和建议[J].四川水泥.2015(12)

[3]孙海珉.浅谈电气工程安装施工存在的问题与解决措施[J].科技创新与应用.2016(14)

[4]刘大平.电气工程安装存在的困境及出路[J].科技创新与应用.2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d940dbd727b83acfe7b667f5.html