# 污水泵站格栅间排风口布局及气流组织优化数值研究

### 论文摘要

污水泵站格栅间恶臭气体的扩散严重影响周围居民的身体健康和人居环境.运用Fluent软件对格栅间不同送风口送风状态下室内的气流组织进行数值模拟,并考虑在格栅开口有污染物不断释放的条件下,分析送风系统对污染物扩散的影响,找寻一种用于格栅间排风系统的最优通风方式.研究表明,现有的送风方式均会引起格栅内气流组织的剧烈扰动,造成格栅内二次污染.在所有送风口共同作用下,室内污染物NH3的扩散强度大于H2S,送风系统对室内污染物的扩散产生更大的负面影响.与自由流出口相对的送风口送风方式对室内气流组织的干扰小,送风路径中污染物较少,对保持室内新风非常有利.

### 论文目录

- 1 格栅间的概况

- 2 格栅间数值模拟

- 2.1 数学模型

- 2.1.1 基本控制方程

- 2.1.2 湍流模型方程

- 2.1.3 组分扩散方程

- 2.2 物理模型与边界条件

- 2.3 网格划分

- 3 计算结果与分析

- 3.1 出风口流线图

- 3.2 H2S和NH3的组分图

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱冬雪,谷朋阳,褚红燕,林福建,鹿世化

关键词: 污水泵站,排风口布局,气流组织,数值模拟

来源: 南京师范大学学报(工程技术版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,建筑科学与工程

单位: 南京师范大学能源与机械工程学院

基金: 江苏省高校自然科学基金(16KJB120002),国家自然科学基金青年基金(61603194)

分类号: TU992.25;X512

页码: 43-49+81

总页数: 8

文件大小: 2701K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].分层空调气流组织模拟及空调区负荷分析[J]. 制冷与空调(四川) 2020(01)

- [2].关于通信机房气流组织优化的探讨[J]. 数字通信世界 2019(02)

- [3].试论剧院观众厅的气流组织设计[J]. 山西建筑 2008(18)

- [4].某空调房间上送下回气流组织的数值模拟[J]. 洁净与空调技术 2019(04)

- [5].空调气流组织对地下空间空气污染减排路径影响研究[J]. 环境科学与管理 2019(12)

- [6].过渡期传统通信机房气流组织优化研究[J]. 邮电设计技术 2019(03)

- [7].配电室空调气流组织对室内温度场影响的数值分析[J]. 石油化工设计 2015(02)

- [8].列车空调变频调节下车厢内气流组织模拟[J]. 城市轨道交通研究 2012(04)

- [9].分层空调建筑室内污染物的排除与气流组织方式[J]. 北方环境 2011(06)

- [10].地板送风气流组织数值仿真模拟及分析[J]. 安装 2017(05)

- [11].既有商场中庭分层空调气流组织模拟分析[J]. 建筑与预算 2017(07)

- [12].水电工程地下高大厂房通风空调气流组织及缩尺模型试验进展[J]. 暖通空调 2015(02)

- [13].典型船舶厨房通风系统气流组织数值模拟[J]. 船海工程 2018(06)

- [14].新疆大剧院舞台空调系统设计与气流组织模拟[J]. 煤气与热力 2017(06)

- [15].中小学小型体育场馆气流组织模拟分析[J]. 建筑节能 2018(09)

- [16].某嬉水大厅气流组织防结露模拟分析[J]. 低温建筑技术 2016(05)

- [17].某国际机场航站楼空调气流组织的数值模拟与分析[J]. 建筑节能 2010(04)

- [18].负压病房气流组织方式的比较[J]. 铁道标准设计 2010(S2)

- [19].空调房间的气流组织的数值模拟[J]. 黑龙江科技信息 2009(01)

- [20].地板送风气流组织特性的研究[J]. 建筑节能 2009(07)

- [21].学校教室新风净化系统的安装型式及气流组织[J]. 建筑热能通风空调 2018(01)

- [22].高铁站房大空间空调送风的气流组织分析与研究[J]. 铁道科学与工程学报 2015(04)

- [23].空调送风角对办公室气流组织影响的数值研究[J]. 建筑热能通风空调 2008(04)

- [24].大型船舶船员居住舱空调气流组织数值分析[J]. 舰船科学技术 2019(24)

- [25].客滚船住舱气流组织的数值模拟研究[J]. 科学技术与工程 2020(10)

- [26].某在用通信机房气流组织分析与优化[J]. 建筑节能 2019(04)

- [27].舰船住舱气流组织数值模拟[J]. 舰船科学技术 2019(11)

- [28].某项目气流组织模拟分析[J]. 工程建设与设计 2015(06)

- [29].工业厂房的气流组织设计[J]. 轻工科技 2014(07)

- [30].某高大厂房分层空调系统设计与气流组织模拟[J]. 建筑节能 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da455da8b6f7849ef17ace75.html