# 基于SCD与CCD校准的智能变电站跨间隔检修技术研究

### 论文摘要

针对智能变电站二次保护设备分散调试工作量大、虚端子回路通信易失败等问题,介绍了一种基于SCD文件与CCD文件校准的跨间隔检修系统。该系统主要由一致性比对和同步控制检测两部分功能构成。在SCD文件与CCD文件一致性比对正确的结果上,利用光纤时钟同步原理使最多9台功率放大器同步输出,每台功率放大器能够输出3相电压和3相电流,功率放大器8路开关硬接点回采智能终端保护跳闸信号,实现主变、线路等多间隔保护一次性闭环检修测试。基于SCD文件与CCD文件校准的智能变电站跨间隔检修系统实现智能变电站二次设备多间隔整体测试,对提升智能变电站调试检修效率和开展全站自动测试有一定的参考价值。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨高峰,谢兵,曾志安,邹刚,冯自权

关键词: 智能变电站,文件,跨间隔检修,同步输出,闭环自动测试

来源: 电力系统保护与控制 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网重庆市电力公司市区供电分公司,北京博电新力电气股份有限公司

基金: 重庆电力公司2017科技项目(2017重庆渝电科技33)“智能变电站现场仿真测试技术的研究”~~

分类号: TM63

页码: 175-181

总页数: 7

文件大小: 715K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].奶山羊SCD的多克隆抗体制备与鉴定[J]. 农业生物技术学报 2017(07)

- [2].氯吡格雷对急性冠脉综合征患者血清sCD_(40)L的影响[J]. 基层医学论坛 2008(28)

- [3].术前sCD_(40)L预测冠状动脉支架后再狭窄的临床价值研究[J]. 临床医药实践杂志 2008(14)

- [4].隆林山羊SCD基因的克隆及序列分析[J]. 黑龙江畜牧兽医 2016(01)

- [5].口腔石膏模型经SCD浸泡消毒后抗弯强度的研究[J]. 遵义医学院学报 2010(02)

- [6].血浆sCD_(40)L与急性冠状动脉综合征相关性的研究[J]. 中国医药指南 2016(34)

- [7].高剂量波立维对经皮冠状动脉介入治疗中血清sCD_(40)L和hs-CRP水平的影响[J]. 中国医药指南 2016(22)

- [8].代谢综合征患者血清ICAM-1、sCD_(40)L水平变化及意义[J]. 山东医药 2008(29)

- [9].膨化全脂大豆对延边黄牛SCD基因表达及肌肉脂肪酸含量的影响[J]. 饲料工业 2017(11)

- [10].奥扎格雷对急性冠脉综合征患者血浆sCD_(40)L及金属蛋白酶-9的影响[J]. 中国现代医学杂志 2008(04)

- [11].基于SCD实现智能站继电保护校验参数的图形化控制[J]. 电力与能源 2020(04)

- [12].基于SCD的二次回路监测主要技术方案介绍与分析[J]. 电力系统保护与控制 2014(15)

- [13].中药对急性冠脉综合征患者血清SCD_(40)L、hs-CRP水平的影响[J]. 中国中医急症 2012(03)

- [14].基于SCD的继电保护缺陷设备安全隔离辅助决策技术[J]. 电信科学 2017(S1)

- [15].基于SCD实现二次回路信息自动提取方案[J]. 云南电力技术 2016(02)

- [16].SCD感应抗血栓泵预防老年神经科卧床患者下肢深静脉血栓的护理[J]. 吉林医学 2010(25)

- [17].大环内酯类抗生素增SCD和室性心律失常风险[J]. 浙江中西医结合杂志 2016(02)

- [18].基于SCD的公共交通换乘时空模式——以武汉市为例[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(07)

- [19].基于高可视化的智能变电站SCD文件自动校验技术[J]. 电气时代 2018(12)

- [20].SC、SCD型施工升降机用锥鼓型渐进式防坠安全器——安全开关的设置研究[J]. 特种设备安全技术 2018(02)

- [21].智能变电站SCD文件管控技术措施研究[J]. 无线互联科技 2018(19)

- [22].智能变电站SCD配置培训考试系统的研发[J]. 农村电气化 2018(12)

- [23].SCD解析分析软件在智能变电站的应用[J]. 江西电力 2019(08)

- [24].数字化变电站SCD文件管理系统设计分析[J]. 计算机产品与流通 2018(06)

- [25].不同危险分层的不稳定型心绞痛患者血清Hcy和sCD_(40)L水平及相关分析[J]. 中国医药指南 2011(11)

- [26].崂山奶山羊硬脂酰-CoA去饱和酶基因(SCD)多态性及其与泌乳性状的相关分析[J]. 畜牧兽医学报 2013(07)

- [27].浅谈智能变电站SCD文件辅助管理工具的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2016(36)

- [28].SLE患者血浆sCD_(146)变化及其与病情活动性、肾脏损伤的关系[J]. 山东医药 2013(27)

- [29].2型老年糖尿病患者外周血内皮祖细胞黏附功能与sCD_(44)s黏附分子临床意义研究[J]. 中国医药指南 2011(29)

- [30].SCD压力抗栓泵联合路径化早期功能训练对股骨颈骨折患者术后深静脉血栓形成的预防效果[J]. 医疗装备 2020(16)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dbd31e6cc205491da589c5f0.html