# 关于电力检修与电力施工技术的探讨张琳张可

国网山西省电力公司平陆县供电公司山西平陆044300

摘要：随着社会的不断发展，电力需求呈现出增长的趋势，电力系统在高负载运行过程中经常会遇到各种各样的问题，因此给电力检修和电力施工技术人员带来了巨大挑战。本文阐述了电力检修和电力施工技术的主要内容与特点，并分析了目前这两大电力模块存在的主要问题，并对电力检修与电力施工技术方面进行了探讨，希望能给同行提供有价值的参考。

关键词：电力检修；电力施工；存在问题；技术分析；管理策略

1引言

电力施工和电力检修技术的应用是保证电力系统正常运行的前提条件。近几年来我国用电量持续增加，为保证电力系统提供安全可靠的电源供应，供电公司需要不断的提高电力检修与电力施工技术。所以探讨电力施工与电力检修技术具有重要意义。电力公司顺利开始施工的基本保证是科学的管理方法、认真负责的工作态度、提前预防事故以及先进的施工技术。电力事业的发展与建设对国民经济的建设与发展有着重要的意义。近年来，电力企业的安全建设更加的程序化、规范化和标准化。电力施工与检修技术的推广与发展的薄弱仍然是电力企业的主要短板，施工操作不规范、现场施工人员综合素质有待提高、监管力度不够严重制约电力企业的发展。

2电力检修与电力施工综述

2.1电力检修与电力施工的主要内容

因为电力行业由其特殊性，使电力检修与施工技术已成为一个电力行业建设工作必要的维护方法，这是由电力系统多年的经营和管理而得出的宝贵经验。在电力检修与和施工的过程中，现场施工与操作人员必须严格遵守相关管理规定和技术要求，确保施工工作与检修工作的顺利完成。电力检修和施工的维护管理如图1所示。

图1电力检修和施工的维护主要内容

电力检修与电力施工的工作主要包括日常的管理维护、电力系统设备的安装、安全隐患的监测以及按时排查故障等，如电线缆敷设、变压器状态维护、变压器的安装与调试、开关设备维护等方面的工作。

2.2电力检修与电力施工的特点

随着中国社会主义市场经济的飞速发展，人们在生产和生活中的电能需求已经开始改变，伴随着电力行业改革的不断深化与发展，电力市场的供给呈现出了自动化和信息化的特点。满足了人们对电力的需求不断增长的意愿，但也使得电力检修与施工表现出了难度增加以及规模不断扩大的新特点。特别在当前我国调整市场结构的条件下，电气检修与施工的各种形式不断出现，电力行业的综合协调、管理与技术面临新的机遇与挑战，所以，根据新的电力施工与电力维修的特点、探究新的施工技术与检修措施是非常重要的。

3电力检修与电力施工技术现存问题

由于受到传统的习惯影响，在电力检修与施工工作中的一些普遍的技术要点常常会被忽略，致使工作出现问题。①在检修的工作中，每天干着重复枯燥的工作很容易让人产生麻痹大意的问题，从而忽视了全面细致的检验的对电力设备的运行情况的检验，同时缺乏在电力设备的性能范围内进行全面深入的检验审核，引起电力系统中的某些设备长期的处于超载运行的状态，使得供电中断等事故较易出现发生。②在电力施工上，现场施工人员不具备与时俱进的专业水平，没有对施工技术的新标准进行规范化的执行，不少人甚至仍然沿用的是老一套的习惯与技术，从而导致出现了违章作业等各方面的问题，严重影响了施工与检修质量。③在电力检修和施工过程中，施工人员不重视一些辅助性工作，工作中经常走形式，相关的维护与检修工作负责不够到位，这就极易导致电力系统的辅助功能以及辅助设备出现技术隐患与安全问题，如图2所示。

图2电力检修与电力施工技术现存问题

4电力检修技术

4.1开关设备的检修

首先需要检修的设备为断路器，它发生故障的原因包括以下几种：断路器发生误动作、断路器爆炸、起火以及断路器的分合闸处于中间态等因素。断路器的拒动是常见原因之一。此外，当销子发生脱落，机械结构发生破坏，也会产生上述情况情况。总体来看，机械机构的故障是引起断路器产生拒动的根本原因。其次，隔离开关是重点检修对象，隔离开关较易发生载流的接触面比较热的情况，这是因为各种因素使得给力开关自身的载流接触面较小但是活动的接触面比较大，从而极易产生接触不良等现象。

4.2变压器的检修

4.2.1频率响应分析法

频率响应分析法是用来检查变压器的绕组变形的情况。一旦变压器的绕组产生了较小位移的时候，将会改变它的电容与电感，使用频率响应的方法可以对变化加以检测。

4.2.2气体分析法

由于设备自身故障的类型不同，将产生各种类型的气体，所以，如果对变压器里气体的含量与成分来分析的话，可以诊断出变压器自身的故障。

4.2.3局部放电分析法

当利用局部放电的方式进行检修时，一般采取的方式有光学、声学、化学与电气测量等若干方式。如果存在过多的局部放电，那就说明了设备自身绝缘的系统产生了老化。

5电力施工技术分析敷设与连接电缆：

（1）敷设电缆

在敷设电缆时，一定要以设计的规范来作为使用标准，如果未有明确的说明，那么一定需按统一的标准进行安装与敷设操作。一旦电缆运用穿管敷设，那么必须采用润滑脂，从而保证在穿管的时候不会将电缆绝缘层损坏。当在桥架或支架上进行敷设电缆操作时，需要采用分层的方式进行敷设，从而尽可能保证电缆敷设美观、整齐。

（2）安装连接电缆通道

当对电缆通道进行安装以前，必须对敷设路径进行充分的校核，一旦设计深度严重不足，与设计的单位进行协商处理。安装过程中，电缆支架务必保持横平竖直，进而通过设计的不同要求对支吊架托架安装固定。如果直线段的电缆桥架一旦超出了规定标准，就必须预设伸缩缝。

6电力施工技术的管理

6.1提高施工领导者和工作者的素质

电力企业首先应该积极引进国内外的先进施工技术，局部将传统的落后危险的运行模式淘汰掉，这才是有效管理最关键的内容。在职的员工必须要定期的进行安全意识与安全技能的培训。还应当构建一个和谐友好的环境来让电力施工人员受到较好的氛围熏陶，并进行积极有效的学习工作。此外，电力施工公司应该充分把“请进来”与“走出去”的培训教育的方式相结合，从而培育全面发展的技术人才，同时利用好优良的企业福利把人才留在公司内部，避免让人员更替成为工作的常态，否则将会导致影响安全施工的问题大量出现。

6.2加强信息化模式

电力施工公司应当使用现代化的管理技术对施工的过程进行有效准确的监督，在电力资源进度管理和工程施工的费用的上，企业要制定出具有针对性的管理的方案来对电力工程的电力施工与检修进行有效的控制。

结语

综上所述，电力检修与施工技术是来保证电力系统正常运作的前提，进行电力检修的工作之前必须要做好安全技术方面的保障，公司应当对工作人员进行定期的技术培训，不断的增强电力施工与检修人员的专业素养与专业技术，制定有效可行的安全管理方面的策略，强化施工人员的责任意识，进而来提高电力施工的质量、电力检修的安全系数，只有这样才能使电力企业可持续发展，才能为人们今后正常的生活提供保障。

参考文献：

[1]童涛.电力检修与电力施工安全及电力设施安全防护[J].河南科技，2015（22）：31~56.

[2]贾子建.提高电力检修技术水平强化电力施工安全意识[J].科技致富向导，2013（09）：23~26.

[3]石劲松.新环境下电力施工安全与电力检修问题[J].中国高新技术企业，2014（02）：21~35.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dd40251070a703f309143755.html