# 基波负序论文_黄辉先,许逵,丁灿,刘嘉婷

导读:本文包含了基波负序论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:基波,分量,谐波,电流,矢量,滤波器,不平衡。

### 基波负序论文文献综述

黄辉先,许逵,丁灿,刘嘉婷[1]（2018）在《基于扇合矢量法的基波负序电流检测及其应用》一文中研究指出在低压配电网中,快速准确地基波负序电流检测对于电能质量控制和继电保护都非常重要,针对传统的基于瞬时无功功率理论的ip-iq和FBD检测方法通过采用锁相环、低通滤波器来实现存在增加算法的复杂度和导致一定的延时等问题。提出了一种新型检测方法。首先通过扇合矢量法,进行矩阵变换,将叁相系统的电压和电流归一化为单相系统;然后通过构造改进的正弦幅值积分器,滤除高次正、负、零序电流成分,通过简单的数学运算,实现对基波负序电流的快速提取。该方法具有较强的抗干扰能力和频率自适应性,仿真与实验结果验证了所提方法在有源电力滤波器应用方面具有良好的补偿性能。(本文来源于《计算技术与自动化》期刊2018年01期）

邢小平,和敬涵,张大海,王皓靖,李蕴红[2]（2017）在《基于Hilbert变换的新型基波负序电流检测方法》一文中研究指出传统的负序电流检测方法通常需要利用锁相环(PLL)来获得电网的同步旋转角,但PLL在信号处理过程中存在较大的延时,且在实际应用中容易受到信号的干扰,从而降低了算法的实时性和准确度,因此提出了一种新型的负序电流检测方法,该方法不需要采用PLL来获得同步旋转角,而是利用Hilbert变换来实现PLL的功能,通过在Matlab的仿真分析,该方法较之于传统方法有更高的实时性和准确性,并且能够准确地检测出电气化铁路当中存在的负序电流。(本文来源于《电气应用》期刊2017年13期）

张伟,张继元,王浩,舒杰,丁建宁[3]（2015）在《电网正、负序电压基波分量的提取算法在并网型逆变器控制中的应用》一文中研究指出提出一种在电网叁相电压不平衡的情况下,通过叁角函数运算的方法解耦不平衡电网基波正、负序电压分量。由于电网负序电压分量送入锁相环后会造成锁相环的震荡,导致锁相环输出误差大无法精确锁相。根据正序分量与负序分量之间的相角关系,推导出提取正序分量的公式,把该公式进行数字化处理,将其应用于dq数字锁相环,提高了dq锁相环在电网叁相电压不平衡条件下的有效性和准确性。提出了网压前馈对逆变器控制的重要性,分析了利用正序电压瞬时值进行前馈控制的优点。并通过实验验证了公式的有效性和控制的稳定性、可靠性。(本文来源于《新能源进展》期刊2015年05期）

孙虎[4]（2009）在《大准铁路黍地沟牵引变电站谐波和负序(基波)评估报告》一文中研究指出对大准铁路黍地沟牵引变电站接入电力系统谐波和负序(基波)进行了评估计算。计算结果表明,该工程产生并注入系统的谐波电流和引起的叁相电压不平衡度均超出国家标准的允许值。(本文来源于《科技情报开发与经济》期刊2009年20期）

汤赐,罗安,程莹,代亚培[5]（2008）在《基于正序基波提取器的无功、谐波和负序电流检测方法》一文中研究指出有源滤波器能否按其工作原理实现预期的谐波抑制效果,在很大程度上还有赖于对电网中无功、谐波和负序电流快速而准确的检测。通过对幅值积分信号所具有的选频特性进行分析,研究了一种正序基波提取器,在此基础上提出了一种新型的无功、谐波和负序电流检测方法。基于正序基波提取器的检测方法既不需要锁相环、低通滤波器,也不需要将α-β坐标系变换到d-q坐标系及其反变换的计算。仿真与实验结果均证明采用该检测方法的有源滤波器具有良好的补偿性能。(本文来源于《变流技术与电力牵引》期刊2008年05期）

周君求,陈兰玉,周沛锋,王少杰[6]（2008）在《同步参考坐标法和正、负序基波提取器在电流检测中的比较》一文中研究指出简述正、负序基波提取器基本原理,提出无功、谐波和负序电流检测的2种方法,即改进同步参考坐标法和基于正、负序基波提取器的检测方法。改进同步参考坐标法通过对电网正序基波电压矢量的同步旋转跟踪,可以省去锁相环及叁角函数的计算;基于正、负序基波提取器的检测方法则可以进一步省去α-β坐标系变换到d-q坐标系及其反变换的计算。仿真与实验结果表明:采用这2种检测算法都能准确地检测电网中的无功、谐波和负序电流;基于正序基波提取器的检测算法比改进同步参考坐标法的实时性更高。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2008年04期）

李建奇,罗安,汤赐,唐杰[7]（2008）在《一种新型负序基波电流检测方法及其应用》一文中研究指出快速、准确、实用的负序基波电流检测方法对于电能质量监测与控制、继电保护等具有极其重要的意义。通过对幅值积分信号所具有的选频特性进行分析,研究了一种负序基波提取器,在此基础上提出了一种新型的负序基波电流检测方法。基于负序基波提取器的检测方法既不需要锁相环、低通滤波器,也不需要进行αβ坐标系变换到dq坐标系及其反变换的计算。仿真与实验结果均证明了采用该检测方法的有源滤波器具有良好的补偿性能。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2008年15期）

林琳,陈明凯[8]（2007）在《基于二维扇合矢量的基波正序、负序及谐波分量检测法》一文中研究指出提出一种基于二维扇合矢量变换的检测基波正序、负序及谐波分量的新方法.该方法首先将叁相瞬时值作α-β变换,再用二维扇合变换矢量将α,β二相瞬时值扇合成一维扇合矢量,从而简化了畸变不对称叁相系统的基波正序分量(负序分量)的提取.基波正序(负序)扇合矢量经叁相扇开后就分别得到了叁相正序各分量(叁相负序各分量).仿真结果证明了所提方法的正确性和有效性.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2007年03期）

周伟涛,刘会金,王茂海,吴炳超[9]（2003）在《10 kV配电网基波无功负序综合补偿装置的研制》一文中研究指出依据叁相不平衡负荷的补偿原理 ,研制出一种采用晶闸管控制电抗器 (TCR)和晶闸管投切电容器 (TSC)的静止无功补偿装置。晶闸管阀采用并联电阻均压 ,采用串联电感均流。该装置的控制器以无功功率为判据 ,通过改变电容器组的投切组数和相控电抗器的等效电纳来实现对无功功率的动态补偿。(本文来源于《电力建设》期刊2003年03期）

张桂斌,徐政,王广柱[10]（2001）在《基于空间矢量的基波正序、负序分量及谐波分量的实时检测方法》一文中研究指出提出了一种新的实时检测基波正序分量、基波负序分量和谐波分量的方法 ,该方法首先将叁相瞬时值合成一个空间矢量 ,然后对所得矢量的实部和虚部分别进行滤波以滤去谐波分量。如果忽略滤波后残余的谐波分量 ,则滤波后的矢量可认为是由对应正序分量的逆时针方向旋转的矢量和对应负序分量的顺时针方向旋转的矢量合成。实时分解这两个矢量的方法为 :将分解后的两个矢量根据所用滤波器的特性旋转一个适当的角度 ,可以完全补偿滤波所引起的相移 ,从而可以实时准确地分解出基波正序分量和基波负序分量 ,进而分解出谐波分量。仿真结果证明了所提方法的正确性和有效性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2001年10期）

### 基波负序论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

传统的负序电流检测方法通常需要利用锁相环(PLL)来获得电网的同步旋转角,但PLL在信号处理过程中存在较大的延时,且在实际应用中容易受到信号的干扰,从而降低了算法的实时性和准确度,因此提出了一种新型的负序电流检测方法,该方法不需要采用PLL来获得同步旋转角,而是利用Hilbert变换来实现PLL的功能,通过在Matlab的仿真分析,该方法较之于传统方法有更高的实时性和准确性,并且能够准确地检测出电气化铁路当中存在的负序电流。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 基波负序论文参考文献

[1].黄辉先,许逵,丁灿,刘嘉婷.基于扇合矢量法的基波负序电流检测及其应用[J].计算技术与自动化.2018

[2].邢小平,和敬涵,张大海,王皓靖,李蕴红.基于Hilbert变换的新型基波负序电流检测方法[J].电气应用.2017

[3].张伟,张继元,王浩,舒杰,丁建宁.电网正、负序电压基波分量的提取算法在并网型逆变器控制中的应用[J].新能源进展.2015

[4].孙虎.大准铁路黍地沟牵引变电站谐波和负序(基波)评估报告[J].科技情报开发与经济.2009

[5].汤赐,罗安,程莹,代亚培.基于正序基波提取器的无功、谐波和负序电流检测方法[J].变流技术与电力牵引.2008

[6].周君求,陈兰玉,周沛锋,王少杰.同步参考坐标法和正、负序基波提取器在电流检测中的比较[J].中南大学学报(自然科学版).2008

[7].李建奇,罗安,汤赐,唐杰.一种新型负序基波电流检测方法及其应用[J].电力系统自动化.2008

[8].林琳,陈明凯.基于二维扇合矢量的基波正序、负序及谐波分量检测法[J].福州大学学报(自然科学版).2007

[9].周伟涛,刘会金,王茂海,吴炳超.10kV配电网基波无功负序综合补偿装置的研制[J].电力建设.2003

[10].张桂斌,徐政,王广柱.基于空间矢量的基波正序、负序分量及谐波分量的实时检测方法[J].中国电机工程学报.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/df64b080e31c16da248f8e92.html