# 生活用水中氟含量的测定研究

三亚市环境监测站海南省三亚市572000

摘要：氟是人类、家畜、家禽正常繁殖的必需微量元素之一。氟的适量吸收可以促进牙齿和骨骼的钙化、神经系统的传输和酶类的代谢。氟元素的过度吸收会破坏人体钙和磷的代谢。当过剩的氟化物或其化合物存在于人体时，它可能会引起各种急性或慢性疾病。生活饮用水氟中毒在中国是最广泛、最严重的一种氟中毒问题。这主要是由于人们通过饮用水过度摄取氟化物所导致的。因此在生活用水检测中氟化物是非常重要的一项检测指标。本文对生活用水中氟含量的测定进行了分析，仅供参考。

关键词：生活用水；氟含量；氟离子电极；浓度测定

氟是人体重要的微量元素之一，对人的骨骼和牙齿的形成起着重要的作用。适量的氟化合物，可以促进牙齿和骨骼的发育，特别是牙釉质的形成。但是，过度的氟化合物，会使牙齿出现问题，同时出现骨质疏松症，严重的甚至会危及人类的生活和健康。人体中的氟化物主要来自饮用水，因此对饮用水中的氟离子含量的测量很重要。我国相关标准规定自来水中氟含量极限值为1.0mg/L。实际上，生活用水中氟含量的测量经过了相对较为慢长的长过程，直至近几年才得到了较为迅速的发展。2009年，李东明等开发了基于离子选择性电极法原理测量饮用水中的氟化物的便携式快速水质检查装置。。另外，还有氟试剂光谱法、离子选择电极法和离子色谱法等。本文采用的氟离子电极方法对水中氟化物的测量具有结果准确、操作性简单、投入小等优点，所以该方法具有着较高的应用价值。

1原理

1.1利用氟离子选择性电极、饱和甘汞电极与试液构成化学电池，其电动势：

E=K-SlgαF-一定条件下，通过测定电池电动势就可求得试液中氟的浓度（含量）。

1.2加入TISAB缓冲液就能够实现对测定环境的有效控制，避免其他离子对检测结果产生影响。

1.3选择使用标准曲线法，通过作E-lgc曲线对测定的结果事实处理和分析。

1.4选择使用加标测定回收率的方法对测定结果的可靠性进行验证。

2实验方法

2.1仪器与试剂

2.1.1实验器材

电子天秤（AB–S，MetlerToledo英特尔公司，传感器0.01mg，2006）；磁搅拌器（GGG329–90，北京中山工业有限公司，2005）；IO仪表（PXSJ–216，精度1mv，上海精密仪器有限公司，2007）；恒温箱（AGH5-Y101D，北京西欧玻璃仪器具有限公司，上海精密仪器有限公司，2007）；氟化物离子选择性电极（PF-1，上海尤基安电子工业株式会社，2008）；饱和卡甘汞电极（232型号，上海康宁电气光学技术公司，2007年）

2.1.2实验试剂

氯化钠、柠檬酸三钠、氢氧化钠、氟化钠、冰乙酸、盐酸，上述试剂都是分析纯，水是去离子水。

2.1.3氟离子标准贮备溶液

开始前使用电子天平称量0.1105g基准，然后使用去离子水将称量的氟化钠溶解并定容到500mL，轻轻摇晃均匀，并将其存储在聚乙烯塑料瓶中。

2.1.4氟离子标准使用溶液

从聚乙烯塑料瓶中移取10.00mL试液到100mL容量瓶中，然后继续运用去离子水将其稀释，使该试液中氟含量为10mg/L

2.1.5TISAB缓冲溶液

用电子天平称量100g柠檬酸三钠以及30g氢氧化钠用水进行溶解，然后在其中添加60mL冰乙酸，并将溶液的酸碱值调到5.0～5.5，最后用水稀释到1000mL

2.2实验步骤

2.2.1氟标准系列测定液制备

精确移取0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、2.0、3.0mL氟离子标准使用溶液，分别加入到7个50mL容量瓶中，各加入5mLTISAB缓冲液，用去离子水稀释至刻度，摇匀（浓度分别为0.04、0.08、0.12、0.16、0.20、0.40、0.60mg/L）。

2.2.2样品测定液制备

取自来水20.00mL放置到50mL塑料容量瓶中，然后在其中添加5mLTISAB缓冲液，最后使用去离子水将溶液稀释，然后使其混合均匀。

2.2.3电位值测定

按照既定的顺序把试样添加到50mL塑料烧杯中，然后在磁力搅拌下用离子计分别测量其电位值E。

2.3结果与计算

2.3.1各试液电位值测定数据（表1）

表1标准及样品液电位值测定数据

图1

2.3.3结果计算

依据标准曲线以及生活用水的电位值，能够通过计算得出样品中氟浓度对数为0.014，那么就能够通过下面的公式计算出水中含的氟离子量：

依据回收率的公式可以计算得出：

回收率（%）=（加标样中氟含量-原样中氟含量）/加标量=（0.525×50-0.234×50）/10=101

2.4影响因素分析与测定条件控制

2.4.1氟离子电极响应及处理

氟离子电极在进行应用之前，需要将其先在10-3mol/L的NaF溶液中泡制1-2小时，使其充分活化，完成之后使用蒸馏水对其进行清洗，直至达到空白点位。

2.4.2酸度的影响

在酸性溶液中，氢离子回合氟离子生成HF或者HF2-，这样溶液中的氟离子浓度就会显著下降，从而使得测定的氟离子浓度偏低。碱性溶液中，LaF3薄膜和OH-发生反应会使得氟离子浓度降低，从而使得测定结果和实际结果发生偏差。实验结果最终证明，氟离子电极的最适宜测定酸碱值为5-6。实际工作中可以选择运用柠檬酸盐来对测定溶液的酸碱值进行控制，同时降低其他离子的干扰。

2.4.3干扰离子影响及消除

在对水中氟离子进行测定的过程中，氟离子电极因其本身的选择性良好，水中的很多例子都会与其发生反应，比如Cl-、NO3-、SO42-、Al3+等离子都能够和氟离子发生反应，生成对应的化合物，使得水中氟离子浓度降低，测定结果失真。因此，在使用氟离子电极进行测定的过程中，需要加入适宜的掩蔽剂对其他离子的干扰进行消除。

2.4.4搅拌的影响

为了使电极膜表面的溶液组成符合测试液的主要成分，需要对其进行搅拌。通过对其进行搅拌能够加速离子扩散，电极和溶液之间的界面容易达到平衡。搅拌状态影响电极电位、电极的检测界限以及时间，参照电极的盐桥难以到达稳定的液体接合电位。因此，在这个测定工序中，在没有旋涡电流和气泡的状态下，应该将溶液保持在缓慢且均匀的搅拌状态。

3结论

综上所述，本文对水中氟离子含量的测定进行了研究，主要得出了下面的一些结论：（1）该方法适用范围广，结果较为可靠；（2）实际应用中操作相对校对简便，不需要一些高精尖设备或者大型的设备，投入比较小；（3）对生活用水水样的测定符合国家相关标准要求。

参考文献：

[1]秦立俊，乔柱，石慧，etal.高温热水解-离子色谱法测定铬矿中氟含量[J].中国无机分析化学，2017（2）.

[2]闫志芳.离子色谱法测定大同县和阳高县生活饮用水中氟含量的结果分析[J].基层医学论坛，2017（20）.

[3]麦明荣，孙儒瑞，陈宁.高温水解-氟离子选择电极法测定生物质燃料中氟含量的研究[J].辽宁化工，2017，46（12）：1179-1181.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e183ce8a2fc690ac2c869e34.html