# 一种节能屋顶风机论文和设计-赖慜

### 全文摘要

本实用新型公开了一种节能屋顶风机，涉及通风设备技术领域，解决了当外界自然风力不足以带动风力风机运行时，通风将停止，从而影响对室内进行换气的工作的问题，其技术方案要点是：包括防水底座，防水底座顶端设有贯穿防水底座表面的通风筒；通风筒顶端设有风力风机；通风筒底端内壁连接有横板，横板的顶面设有电机；电机的输出轴连接有旋转叶轮；防水底座位于通风筒两侧的内部分别设有主控室和配电室；主控室内设有温度传感器、空气质量检测仪和与控制器24；配电室内设有与温度传感器、空气质量检测仪连接的蓄电池。具有节能且在自然风无法带动风力风机工作时，能够根据室内温度和空气质量情况控制风机工作的效果。

### 主设计要求

1.一种节能屋顶风机，包括防水底座(1)，其特征是：所述防水底座(1)顶端固定连接有贯穿防水底座(1)表面的通风筒(2)；所述通风筒(2)顶端固定连接有风力风机(3)；所述通风筒(2)底端内壁固定连接有横板(4)，所述横板(4)的顶面固定连接有电机(5)；所述电机(5)输出轴的端部连接有旋转叶轮(6)；所述防水底座(1)位于通风筒(2)两侧的内部分别设有主控室(7)和配电室(8)；所述主控室(7)内设有底端延伸出防水底座(1)底面外的温度传感器(9)、底端延伸出防水底座(1)底面外的空气质量检测仪(10)和与电机(5)连接的控制器(24)；所述配电室(8)内设有与温度传感器(9)、空气质量检测仪(10)连接的蓄电池(11)。

### 设计方案

1.一种节能屋顶风机，包括防水底座(1)，其特征是：所述防水底座(1)顶端固定连接有贯穿防水底座(1)表面的通风筒(2)；所述通风筒(2)顶端固定连接有风力风机(3)；所述通风筒(2)底端内壁固定连接有横板(4)，所述横板(4)的顶面固定连接有电机(5)；所述电机(5)输出轴的端部连接有旋转叶轮(6)；所述防水底座(1)位于通风筒(2)两侧的内部分别设有主控室(7)和配电室(8)；所述主控室(7)内设有底端延伸出防水底座(1)底面外的温度传感器(9)、底端延伸出防水底座(1)底面外的空气质量检测仪(10)和与电机(5)连接的控制器(24)；所述配电室(8)内设有与温度传感器(9)、空气质量检测仪(10)连接的蓄电池(11)。

2.根据权利要求1所述的一种节能屋顶风机，其特征是：所述风力风机(3)包括与通风筒(2)顶端固定连接的横杆(12)、与横杆(12)顶面中心处固定连接的转动轴承(13)、与轴承转动连接的支撑杆(14)、与支撑杆(14)顶端固定连接的安装板(15)和与安装板(15)两个端部连接的涡轮式通风片(16)。

3.根据权利要求1所述的一种节能屋顶风机，其特征是：所述防水底座(1)底面的四角固定连接有支撑柱(17)；所述支撑柱(17)顶端连接有防雨排风帽(18)。

4.根据权利要求3所述的一种节能屋顶风机，其特征是：所述防雨排风帽(18)的表面固定连接有与蓄电池(11)连接的光伏发电板(19)。

5.根据权利要求1所述的一种节能屋顶风机，其特征是：所述电机(5)表面套接有消声装置(20)；所述消声装置(20)包括与电机(5)外壁套接的带孔消声罩(21)和与带孔消声罩(21)内壁连接的消声百叶(22)。

6.根据权利要求1所述的一种节能屋顶风机，其特征是：所述配电室(8)、主控室(7)顶端设有散热通孔(23)。

7.根据权利要求1所述的一种节能屋顶风机，其特征是：所述防水底座(1)位于通风筒(2)两侧的顶面为弧形的凹面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及通风设备技术领域，更具体地说，它涉及一种节能屋顶风机。

背景技术

屋顶风机是一种安装在房屋顶部、对室内进行换气的风机。随着技术的进步，以及人们对环境保护意识的增强，为了提高资源利用率，降低能耗，在多类住宅、办公等建筑物的节能降耗上进行了众多的节能降耗设备安装使用，并取得了一定的效果。因此，节能屋顶风机广泛应用于车间厂房、仓库、宾馆、高层建筑等场所的通风换气。

现有的屋顶风机，通常都使用的风力风机。风力风机是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转，及利用室内外空气对流的原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。

现有的风力屋顶风机不用电，可长期运转。其根据空气自然规律和气流流动原理，合理化设置在屋面的顶部，能迅速排出室内的热气和污浊气体，改善室内环境，然而，现有的风力屋顶风机在使用过程中，当外界自然风力不足以带动涡轮式自然通风片转动时，通风将停止，从而影响对室内进行换气的工作。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种节能屋顶风机，具有节能且在自然风无法带动风力风机工作时，能够根据室内温度和空气质量情况控制风机工作的效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种节能屋顶风机，包括防水底座，所述防水底座顶端固定连接有贯穿防水底座表面的通风筒；所述通风筒顶端固定连接有风力风机；所述通风筒底端内壁固定连接有横板，所述横板的顶面固定连接有电机；所述电机输出轴的端部连接有旋转叶轮；所述防水底座位于通风筒两侧的内部分别设有主控室和配电室；所述主控室内设有底端延伸出防水底座底面外的温度传感器、底端延伸出防水底座底面外的空气质量检测仪和与电机连接的控制器；所述配电室内设有与温度传感器、空气质量检测仪连接的蓄电池。

通过采用上述技术方案，在通过屋顶风机进行排风的过程中，通过自然界的自然风速推动风力风机进行工作，利用室内外空气对流的原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，从而达到对室内通风换气的效果；当外界自然风不足以带动风力风机运行时，风力风机不能对室内进行通风换气工作，当室内温度逐渐升高时，通过温度传感器感应室内的温度信息，温度传感器将感应到的温度信息传递至控制器，控制器接收到该温度信息后对该信息进行处理，当该温度信息达到事先设定的一定值时，控制器发生控制信息传递至电机并控制电机进行运作，从而使得与电机输出轴连接的旋转叶轮进行转动，从而对室内进行通风换气工作；在外界自然风足以带动风力风机运行的情况下，当空气质量检测仪检测到室内空气质量较差时，空气质量检测仪将检测到的室内空气质量信息传递至控制器，控制器在接收到该空气质量信息后对该信息进行处理，然后控制器根据该空气质量信息发出控制信息传递至电机并控制电机进行工作，从而使得旋转叶轮进行转动，通过旋转叶轮的转动配合风力风机的运行，从而对室内的空气进行快速的通风换气工作；通过风力风机与电机的组合，能够在节能的同时满足对室内长期地进行通风换气。

本实用新型进一步设置为：所述风力风机包括与通风筒顶端固定连接的横杆、与横杆顶面中心处固定连接的转动轴承、与轴承转动连接的支撑杆、与支撑杆顶端固定连接的安装板和与安装板两个端部连接的涡轮式通风片。

通过采用上述技术方案，通过横杆，便于支撑杆的安装与固定；利用转动轴承，使得支撑杆能够进行转动，从而使得与支撑杆连接的安装板能够进行转动；利用涡轮式通风片，便于在风力的作用下带动安装板支撑杆进行转动，从而将水平方向的空气流动转变为由下而上垂直的空气流动，从而达到对室内通风换气的效果。

本实用新型进一步设置为：所述防水底座底面的四角固定连接有支撑柱；所述支撑柱顶端连接有防雨排风帽。

通过采用上述技术方案，利用支撑柱，便于对防雨排风帽进行支撑；利用防雨排风帽，便于防止雨水淋湿风机从而易导致风机腐锈，从而影响风机工作寿命。

本实用新型进一步设置为：所述防雨排风帽的表面固定连接有与蓄电池连接的光伏发电板。

通过采用上述技术方案，通过光伏发电板，将太阳能转换为电能存储到蓄电池中，从而为电机的工作蓄能。

本实用新型进一步设置为：所述电机表面套接有消声装置；所述消声装置包括与电机外壁套接的带孔消声罩和与带孔消声罩内壁连接的消声百叶。

通过采用上述技术方案，利用带孔消声罩和消声百叶，便于在对电机的运行过程中产生的噪音进行隔断的同时能够对电动运行产生的热量进行排热。

本实用新型进一步设置为：所述配电室、主控室顶端设有散热通孔。

通过采用上述技术方案，通过散热通孔，便于对配电室与主控室的工作状态进行散热，从而防止配电室与主控室内的元器件由于温度过高被烧坏而影响风机的正常运行。

本实用新型进一步设置为：所述防水底座位于通风筒两侧的顶面为弧形的凹面。

通过采用上述技术方案，通过将防水底座的顶面设置成弧形的凹面，能够使得雨天飘洒在防水底座顶面的水能够沿着弧形凹面从防水底座顶面流走，从而避免防水底座被雨水打湿容易腐蚀。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：通过自然界的自然风速推动风力风机进行工作，利用室内外空气对流的原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，从而达到对室内通风换气的效果；当外界自然风不足以带动风力风机运行时，风力风机不能对室内进行通风换气工作，通过温度传感器感应室内的温度信息并将该信息传递至控制器，控制器控制电机进行工作，从而带动与电机输出轴连接的旋转叶轮进行转动，从而对室内进行通风换气工作；当室内空气质量不佳时，通过空气质量检测仪将检测到的空气质量信息传递至控制器，从而控制器根据该空气质量信息控制电机进行工作，从而带动旋转叶轮转动进行通风换气工作；通过风力风机与电机的组合，能够在节能的同时满足对室内长期地进行通风换气。

附图说明

图1是本实用新型实施例中的结构示意图；

图2是本实用新型实施例中风力风机与底座的内部结构示意图；

图3是图2中A处的放大图。

图中：1、防水底座；2、通风筒；3、风力风机；4、横板；5、电机；6、旋转叶轮；7、主控室；8、配电室；9、温度传感器；10、空气质量检测仪；11、蓄电池；12、横杆；13、转动轴承；14、支撑杆；15、安装板；16、涡轮式通风片；17、支撑柱；18、防雨排风帽；19、光伏发电板；20、消声装置；21、带孔消声罩；22、消声百叶；23、散热通孔；24、控制器。

具体实施方式

以下结合附图1-3对本实用新型作进一步详细说明。

实施例：一种节能屋顶风机，如图1和图3所示，包括防水底座1，防水底座1顶端固定连接有贯穿防水底座1表面的通风筒2。通风筒2的顶端固定连接有风力风机3。通风筒2底端的内壁固定连接有横板4，横板4的顶面固定连接有电机5。电机5输出轴的端部连接有旋转叶轮6。防水底座1位于通风筒2两侧的内部分别设有主控室7和配电室8。主控室7内设有底端延伸出防水底座1底面外的温度传感器9、底端延伸出防水底座1底面外的空气质量检测仪10和与电机5连接的控制器24。配电室8内设有与温度传感器9、空气质量检测仪10连接的蓄电池11。

在本实施例中，控制器24为单片机。在通过屋顶风机进行排风的过程中，通过自然界的自然风速推动风力风机3进行工作，利用室内外空气对流的原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，从而达到对室内通风换气的效果。当外界自然风不足以带动风力风机3运行时，风力风机3不能对室内进行通风换气工作，当室内温度逐渐升高时，通过温度传感器9感应室内的温度信息，温度传感器9将感应到的温度信息传递至控制器24，控制器24接收到该温度信息后对该信息进行处理，当该温度信息达到事先设定的一定值时，控制器24发生控制信息传递至电机5并控制电机5进行运作，从而使得与电机5输出轴连接的旋转叶轮6进行转动，从而对室内进行通风换气工作。在外界自然风足以带动风力风机3运行的情况下，当空气质量检测仪10检测到室内空气质量较差时，空气质量检测仪10将检测到的室内空气质量信息传递至控制器24，控制器24在接收到该空气质量信息后对该信息进行处理，然后控制器24根据该空气质量信息发出控制信息传递至电机5并控制电机5进行工作，从而使得旋转叶轮6进行转动，通过旋转叶轮6的转动配合风力风机3的运行，从而对室内的空气进行快速的通风换气工作。通过风力风机3与电机5的组合，能够在节能的同时满足对室内长期地进行通风换气。

如图2所示，风力风机3包括与通风筒2顶端固定连接的横杆12、与横杆12顶面中心处固定连接的转动轴承13、与轴承转动连接的支撑杆14、与支撑杆14顶端固定连接的安装板15和与安装板15两个端部连接的涡轮式通风片16。

在本实施例中，通过横杆12，便于支撑杆14的安装与固定。利用转动轴承13，使得支撑杆14能够进行转动，从而使得与支撑杆14连接的安装板15能够进行转动。利用涡轮式通风片16，便于在风力的作用下带动安装板15支撑杆14进行转动，从而将水平方向的空气流动转变为由下而上垂直的空气流动，从而达到对室内通风换气的效果。

如图1所示，防水底座1底面的四角固定连接有支撑柱17。支撑柱17顶端连接有防雨排风帽18。

在本实施例中，利用支撑柱17，便于对防雨排风帽18进行支撑。利用防雨排风帽18，便于防止雨水淋湿风机从而易导致风机腐锈，从而影响风机工作寿命。

如图1所示，防雨排风帽18的表面固定连接有与蓄电池11连接的光伏发电板19。

在本实施例中，通过光伏发电板19，将太阳能转换为电能存储到蓄电池11中，从而为电机5的工作蓄能。

如图3所示，电机5表面套接有消声装置20。消声装置20包括与电机5外壁套接的带孔消声罩21和与带孔消声罩21内壁连接的消声百叶22。

在本实施例中，利用带孔消声罩21和消声百叶22，便于在对电机5的运行过程中产生的噪音进行隔断的同时能够对电动运行产生的热量进行排热。

如图2所示，配电室8、主控室7顶端设有散热通孔23。

在本实施例中，通过散热通孔23，便于对配电室8与主控室7的工作状态进行散热，从而防止配电室8与主控室7内的元器件由于温度过高被烧坏而影响风机的正常运行。

如图2所示，防水底座1位于通风筒2两侧的顶面为弧形的凹面。

在本实施例中，通过将防水底座1的顶面设置成弧形的凹面，能够使得雨天飘洒在防水底座1顶面的水能够沿着弧形凹面从防水底座1顶面流走，从而避免防水底座1被雨水打湿容易腐蚀。

工作原理：在通过屋顶风机进行排风的过程中，通过自然界的自然风速推动风力风机3进行工作，利用室内外空气对流的原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，从而达到对室内通风换气的效果。当外界自然风不足以带动风力风机3运行时，风力风机3不能对室内进行通风换气工作，当室内温度逐渐升高时，通过温度传感器9感应室内的温度信息，温度传感器9将感应到的温度信息传递至控制器24，控制器24接收到该温度信息后对该信息进行处理，当该温度信息达到事先设定的一定值时，控制器24发生控制信息传递至电机5并控制电机5进行运作，从而使得与电机5输出轴连接的旋转叶轮6进行转动，从而对室内进行通风换气工作。当外界自然风足以带动风力风机3运行时，当空气质量检测仪10检测到室内空气质量较差时，空气质量检测仪10将检测到的室内空气质量信息传递至控制器24，控制器24在接收到该空气质量信息后对该信息进行处理，然后控制器24根据该空气质量信息发出控制信息传递至电机5并控制电机5进行工作，从而使得旋转叶轮6进行转动，通过旋转叶轮6的转动配合风力风机3的运行，从而对室内的空气进行快速的通风换气工作。通过风力风机3与电机5的组合，能够在节能的同时满足对室内长期地进行通风换气。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920083346.0

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209510670U

授权时间:20191018

主分类号:F04D 25/04

专利分类号:F04D25/04;F04D25/08;F04D27/00;F03D9/28

范畴分类:28D;22H;

申请人:皇家动力暖通设备（成都）有限公司

第一申请人:皇家动力暖通设备（成都）有限公司

申请人地址:610000 四川省成都市天府新区湖畔路366号1栋3楼1号

发明人:赖慜

第一发明人:赖慜

当前权利人:皇家动力暖通设备（成都）有限公司

代理人:包晓静

代理机构:50230

代理机构编号:重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e2a2fe30caea1f424d6035ba.html