# 转盘反应器论文-童君

导读:本文包含了转盘反应器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:藻菌,共生生物,转盘,反应器

### 转盘反应器论文文献综述

童君[1]（2019）在《藻菌共生生物接触转盘反应器的研制》一文中研究指出文章依托运行反应器装置,探究所研制反应器微藻生长情况及其反应器对城市污水内污染物处理效能。通过藻菌共生系统处理,污水内的NH4+-N去除率为88%,与并未投入藻类时,均有所提高,研究结果表明,这个体系引入微藻以后,氨氮去除率明显提升。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年24期）

秦钊,张巧玲,刘有智,郭加欣,师艳婷[2]（2019）在《旋转盘反应器流场特性的PIV测试和CFD模拟》一文中研究指出通过PIV实验和CFD数值模拟研究了旋转盘表面的流动特性和变化规律。基于VOF多相流模型和Realizablek-ε湍流模型,CFD模拟结果与实验结果形成对比,考察了不同转速和流量条件下旋转盘表面的液膜厚度分布、停留时间和分布情况。结果表明:盘的中心区域受流速控制,流动方向更接近径向流动,边缘区域受转速控制,流动方向更接近圆周流动。液膜厚度随径向半径的增大先增大后减小,转速的增加导致边缘区膜厚减小。流速的增加导致中心区域的膜厚度减小和边缘区域的膜厚度增加。平均停留时间随转速和流速的增加而降低。停留时间分布表明,在实验条件下,液体流动更接近活塞流动。(本文来源于《化学工程》期刊2019年05期）

李晓丽,成小英,蒋俊,郭赟[3]（2019）在《诺氟沙星对生物转盘反应器处理污染河水性能的影响》一文中研究指出诺氟沙星作为一种常用的氟喹诺酮类抗生素,普遍存在于自然水体中,其输入会刺激水环境进而影响受污染水体的处理效果.为了探究诺氟沙星对反应器处理污染河水性能的影响,向反应器中投加不同浓度的诺氟沙星,研究反应器中NH~+_4-N、TN、TP和COD_(Mn)去除率及生物膜特性的变化.结果表明,不同浓度的诺氟沙星对反应器中污染物去除率的影响不同.诺氟沙星浓度为0.05μg·L~(-1)时,对NH~+_4-N、TN去除率的影响表现为先促进后抑制;随着诺氟沙星浓度的持续增加,对NH~+_4-N、TN去除率的影响更加显着(p<0.05).反应器TP的去除率随诺氟沙星添加浓度的不断增加而明显降低,且添加浓度越高下降趋势越明显(p<0.05).而诺氟沙星的存在对COD_(Mn)去除没有明显作用(p>0.05).诺氟沙星的添加使生物膜VSS/TSS、TTC-脱氢酶活性降低,同时,微生物为进行自我保护分泌了大量EPS从而增加了蛋白和多糖含量.诺氟沙星的存在改变了生物膜EPS化学组分及化学含量,并且降低了生物膜物种多样性和丰富度.(本文来源于《环境科学学报》期刊2019年08期）

张剑桥,金文标,涂仁杰,郭艳梅,周旭[4]（2018）在《藻菌共生生物接触转盘反应器的研制和运行》一文中研究指出借助城市污水培养高脂微藻,既达到培养微藻目的,又可有效处理污水。将藻菌共生系统与生物接触转盘反应器有机结合,研制藻菌共生生物接触转盘反应器。在反应器内接种高脂二形栅藻(Scenedesmus dimorphus),与反应器内细菌构建菌藻共生系统,进入系统的城市污水为微藻生长补给氮、磷等元素,体系中的细菌分解有机物为微藻补给碳源。微藻光合作用产生的氧气,为细菌代谢提供保障。通过运行反应器小试装置,探究了反应器最优进水负荷、微藻的生长状况以及反应器对污水中目标污染物的去除效能。结果表明:该体系相对最优有机负荷(以COD计)为2.71 kg·(m3·d)-1,藻接种体积占反应器总体积的9.4%,用外加光源强化后,反应池中生物量明显提高1.50×106、1.75×106和2.10×106cell·m L-1;此外,体系引入微藻后,氨氮去除率也得到显着促进。(本文来源于《环境工程学报》期刊2018年07期）

黄源生[5]（2017）在《Alcaligenes faecalis NR脱氮功能基因及其在好氧生物转盘反应器中的应用》一文中研究指出异养硝化-好氧反硝化细菌在废水脱氮过程中具有较为广泛的应用前景。然而,目前对于异养硝化-好氧反硝化的脱氮途径及机理尚不完全清楚。本研究以实验室现有异养硝化-好氧反硝化菌株Alcaligenes faecalis NR(GenBank登录号FJ151629)为研究对象,采用分子生物学及生物信息学手段对A.faecalis NR脱氮关键酶基因进行分析,以研究A.faecalis NR的脱氮机理,并为揭示异养硝化-好氧反硝化脱氮的机理提供基础数据支撑;此外,将A.faecalis NR投加到好氧生物转盘反应器(Aerobic Rotating Biological Contactor,ARBC)中,研究该菌株对ARBC脱氮效果的生物强化作用,并考察A.faecalis NR在ARBC中的截留效果。为探讨A.faecalis NR的脱氮机理,采用PCR技术成功扩增出A.faecalis NR基因组DNA中异养硝化-好氧反硝化酶系统关键酶基因,氨氮加氧酶基因(amo)、羟胺氧化酶基因(hao)、铜离子结合型亚硝酸盐还原酶基因(nirK)、一氧化氮还原酶基因(nor)及氧化亚氮还原酶基因(nos),并获取了各酶的全基因序列。采用生物信息学方法预测出各基因序列所编码的蛋白质序列,并分析了各蛋白质序列的基础理化性质,结果表明:Amo和Nor是疏水的碱性跨膜蛋白,Hao、NirK和Nos是亲水的酸性非跨膜蛋白。蛋白质Amo、Hao、NirK、Nor和Nos的分子量分别为36.7、25.03、41.47、85.72和70.10 kDa。利用同源建模或串线法对关键酶Amo、NirK和Nos的叁级结构进行了预测分析,结果表明:Amo多为α螺旋结构,且含有一个Ni结合位点。NirK是通过氢键和盐桥聚合形成的叁聚体,每个单体含有Cu(I)型和Cu(II)型结合位点各1个。Nos也是通过氢键和盐桥形成的二聚体;每个Nos单体含1个CuA结合位点和1个CuZ结合位点。将A.faecalis NR投加到ARBC中考察该菌对脱氮效果的强化作用,结果表明:投加A.faecalis NR能强化TN的去除,rbc 1(投加A.faecalis NR)出水TN比rbc 2(不投加A.faecalis NR)低16.7~19.3mg/L;出水TN浓度的差异是由NO3--N和NO2--N引起,rbc 2出水NO3--N和NO2--N比rbc 1分别高8.3~29.3 mg/L和4.5~17.6 mg/L;两组反应器出水COD、NH4+-N浓度无明显差别。因此,在后期的稳定运行过程中重点研究了rbc 1的脱氮效果。对长期运行时COD/N对rbc 1强化脱氮效果的影响进行了探讨,结果表明:较高的COD/N有利于出水中NO3--N的去除,进而利于TN的去除;当COD/N为20时(25~60 d),出水COD、TN以及NH4+-N浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求,且无NO3--N积累;当COD/N为14时(61~84 d),出水COD和NH4+-N浓度也能达到一级A标准要求,但NO3--N积累严重,达到21.51 mg/L。为进一步研究rbc 1以COD/N为20(rbc 1-B)和14(rbc 1-C)运行时出水水质的差异,以A2/O工艺曝气池悬浮污泥(Con 1)和rbc 2生物膜为对照,采用Miseq高通量测序,探讨生物膜群落结构、优势菌属及功能菌属。得出以下结论:生物多样性方面Con 1>rbc 1-C>rbc 1-B>rbc 2,但是优势菌门相同。属水平上生物膜(rbc 2、rbc 1-B、rbc 1-C)与悬浮态污泥(Con 1)的生物群落结构及优势菌存在明显的差异;生物膜中最优势菌属为丝状菌Meganema或Sphaerotilus,该类菌属是生物膜形成所必需的的结构功能菌。ARBC对异养硝化-好氧反硝化菌Alcaligenes faecalis NR具有较好的截留作用,且高的COD/N更有利于功能菌截留,当COD/N为20和14时A.faecalis NR的丰度分别为为2.36%和0.38%。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-04-01）

魏冰,张巧玲,刘有智,李磊,郭加欣[6]（2016）在《旋转盘反应器中H_2O_2/TiO_2光催化氧化降解含酚废水》一文中研究指出采用溶胶-凝胶法对SDR转盘表面进行催化剂的负载,并对负载后的SDR进行光催化降解含酚废水的研究。考察了溶剂、加水量、抑制剂等因素对胶凝时间的影响,得出了制备催化剂薄膜的适宜条件为:n(钛)∶n(水)∶n(乙醇)∶n(盐酸)∶n(冰醋酸)=1∶2∶13.56∶0.05∶1,随后采用XRD、SEM对薄膜进行了表征,结果显示负载的催化剂为粒度分布均匀的锐钛矿型TiO_2。进一步研究了SDR中H_2O_2、UV/H_2O_2、UV/TiO_2、UV/H_2O_2/TiO_2等4种条件下苯酚的降解率和后2种情况下苯酚的矿化率的对比。结果表明:H_2O_2/TiO_2光催化氧化30 min苯酚降解率达到100%,与UV/H_2O_2氧化条件下相比,完全降解时间缩短了30 min,与UV/TiO_2氧化相比,苯酚降解率有大幅度提高;UV/H_2O_2/TiO_2催化氧化条件下2 h的矿化率为89%,较UV/H_2O_2光氧化条件下提高28%。(本文来源于《化学工程》期刊2016年05期）

魏冰,张巧玲,刘有智,李磊,郭加欣[7]（2016）在《旋转盘反应器光催化降解苯酚废水动力学》一文中研究指出采用旋转盘反应器(SDR)降解苯酚废水,对苯酚初始浓度、溶液p H值、H2O2的添加对其光催化降解动力学的影响进行了研究。结果表明,SDR内的光催化降解动力学特征符合一级反应动力学规律。苯酚初始浓度越低,反应速率常数k值越大;溶液p H=2时的降解速率高于其他p H值;H2O2的协同作用使苯酚的降解速率明显提高,其速率常数k值为未添加H2O2时的78倍。(本文来源于《环境工程学报》期刊2016年03期）

李天罡,刘红超,刘贵祥,毛超群[8]（2014）在《生物转盘反应器处理印染废水的研究》一文中研究指出为了有效的对印染废水进行处理,使出水水质达到《污水排入城市下水道水质标准》,选用生物转盘反应器为主体处理技术.研究了不同转盘转速、不同水力停留时间下生物转盘反应器对印染废水的处理能力.结果表明,系统运行稳定后,转盘转速为3 r/min、水力停留时间为4 h时,出水COD、氨氮的值分别为94.08 mg/L和18.45 mg/L,去除率分别为94.12%和90.03%,已经达到纳管标准,说明生物转盘反应器是一种适用于处理印染废水的处理技术.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2014年05期）

甄茹,刘有智,张巧玲,张世光[9]（2013）在《旋转盘反应器光催化降解含酚废水的研究》一文中研究指出采用旋转盘反应器光催化降解苯酚质量浓度为500 mg/L的模拟含酚废水,通过黏结剂法制备了TiO2催化剂薄膜,考察并对比了催化剂在悬浮和负载状态下转盘转速、光强、溶液初始pH和投加H2O2等因素对光催化苯酚降解率的影响。结果表明,在转盘转速为100 r/min,光强为11.35 mW/cm2,pH为6.5,H2O2投加量为8 mL的情况下处理2 h苯酚降解率可以达到95%以上。催化剂负载状态下与悬浮状态下苯酚降解率接近,且催化剂的负载解决了催化剂难以分离回收、用量大等问题。(本文来源于《现代化工》期刊2013年12期）

钟登杰,徐云兰,贾金平[10]（2013）在《双转盘反应器光催化处理罗丹明B》一文中研究指出采用溶胶—凝胶法制备的TiO2/Ti电极为光阳极,Cu、Fe、Zn或C为阴极,组成双转盘反应器,以罗丹明B(RhB)为目标污染物,考察了反应条件对光催化效率的影响。结果表明,最佳反应条件:阴极材料为Cu;转盘转速为70r/min;初始pH为2.5;Na2SO4质量浓度为1.0g/L;RhB初始质量浓度为20mg/L。在最佳反应条件下,处理RhB模拟废水30min的脱色率可达到99.9%。双转盘反应器处理不同浓度的RhB时,其脱色率是单转盘的1.12～2.33倍,且倍数随着RhB浓度增大而增加,表明双转盘反应器可高效地光催化处理高浓度染料废水。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2013年04期）

### 转盘反应器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过PIV实验和CFD数值模拟研究了旋转盘表面的流动特性和变化规律。基于VOF多相流模型和Realizablek-ε湍流模型,CFD模拟结果与实验结果形成对比,考察了不同转速和流量条件下旋转盘表面的液膜厚度分布、停留时间和分布情况。结果表明:盘的中心区域受流速控制,流动方向更接近径向流动,边缘区域受转速控制,流动方向更接近圆周流动。液膜厚度随径向半径的增大先增大后减小,转速的增加导致边缘区膜厚减小。流速的增加导致中心区域的膜厚度减小和边缘区域的膜厚度增加。平均停留时间随转速和流速的增加而降低。停留时间分布表明,在实验条件下,液体流动更接近活塞流动。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 转盘反应器论文参考文献

[1].童君.藻菌共生生物接触转盘反应器的研制[J].科学技术创新.2019

[2].秦钊,张巧玲,刘有智,郭加欣,师艳婷.旋转盘反应器流场特性的PIV测试和CFD模拟[J].化学工程.2019

[3].李晓丽,成小英,蒋俊,郭赟.诺氟沙星对生物转盘反应器处理污染河水性能的影响[J].环境科学学报.2019

[4].张剑桥,金文标,涂仁杰,郭艳梅,周旭.藻菌共生生物接触转盘反应器的研制和运行[J].环境工程学报.2018

[5].黄源生.AlcaligenesfaecalisNR脱氮功能基因及其在好氧生物转盘反应器中的应用[D].重庆大学.2017

[6].魏冰,张巧玲,刘有智,李磊,郭加欣.旋转盘反应器中H_2O_2/TiO_2光催化氧化降解含酚废水[J].化学工程.2016

[7].魏冰,张巧玲,刘有智,李磊,郭加欣.旋转盘反应器光催化降解苯酚废水动力学[J].环境工程学报.2016

[8].李天罡,刘红超,刘贵祥,毛超群.生物转盘反应器处理印染废水的研究[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2014

[9].甄茹,刘有智,张巧玲,张世光.旋转盘反应器光催化降解含酚废水的研究[J].现代化工.2013

[10].钟登杰,徐云兰,贾金平.双转盘反应器光催化处理罗丹明B[J].环境污染与防治.2013

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e3499410a3bf9cc05ec2652d.html