# 基于电力系统安全下的变电检修技术分析杜锐

（内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局修试管理处内蒙古巴彦淖尔015000）

摘要：我国科技能力的不断进步推动了增强了各个行业对于电力行业的需求，在这样的一个社会背景之下，我们必须要将电网系统的扩大工作做好，以满足人们日益增长的需求。另外，广大用户在使用电力的过程中，越来越关注电力系统运行的可靠性，这就要求相关工作人员做好变电系统的检修工作。文章总结和详细阐述了便利设备检修下所运用的检修技术，为有效的促进电力系统安全运行起到了非常重要的作用。

关键词：电力系统；变电检修；诊断和检修

1前言

电力事业的蓬勃发展也给高压设备带来了许多技术上的革新与应用，一般我们把变电检修技术特指高压设备的各种设备检查与维修，这是为了保证整个高压设备中变压器和互感器都能够正常的工作，当然是在安全指标下执行，因此在状态检修模式下，变电检修技术才能进行有效的检修工作，减少了许多的电力安全隐患。

2变电检修技术的发展现状

在经济全球化发展的基础上，给状态模式下的变电技术带来了许多新的先进技术，也使得变电设备运行得到了更多的保护。我们根据变电技术的发展状况将其分为两个阶段，分别是：事后检修和预防检修。事后检修是指设备在使用后出现的故障检修，这种检修方式显得比较被动的同时也在无形中增加了检修的成本，使得电力设备运行无法正常工作。预防检修则是指在电力设备正常工作的情况下对其进行各种检测与维修，在不影响设备正常工作的前提下解决了安全隐患，因此也是推广应用比较多的变电检修技术。根据多年的维修工作经验，我们发现事后维修的工作效率比较低，维修的成本高，从而使得设备恢复正常运行的周期较长，因此这种变电维修技术在当下是不被广泛推广使用的。

3电力系统中变电设备状态检修方法的应用

3.1带电操作

高压设备在运行时所带的电能是很高的，因此在对其进行检修操作时就具备了一定的风险，尤其是在设备正常运行的时候，进行带电操作，可以说这是变电检修工作中最常见的，危险性是一定的。在实际的工作中，操作维修人员一定要做好安全防护措施，并且对具体的操作要有专业的安全指导与监督，使其能在操作中保证自身的安全。变电检修人员在实际上岗之前要进行专门的岗前培训与技能考核，无论是专业维修知识还是实际操作技能都必须经过考核达标后，取得上岗证后才能具备实际操作的条件。

3.2接头高效处理

在状态检修模式下，接头是最常见的变电检修内容之一，对于接头的故障排查一般都是在设备运行中进行的，一旦接头出现了严重的发热现象就要及时的发现并处理，这就需要我们的维修人员具备过硬的维修技术，同时也要胆大心细，在设备运行当中对接头进行有效的解决，并且把各种相关的数据资料进行详细的记录。这些记录是为了对后期的接头结果进行研究分析，这样才能选择合适的接头来进行处理。在检修的过程中，也要及时的清理因为氧化而产生的附着在接头上的氧化物，对其要进行彻底的清除，这样才能把接头的作用发挥到最大。

3.3热故障处理

变电设备在运行使用中是会产生热能的，这些热能如果不能得到及时的排解就会产生热故障，这些热故障会直接影响到设备的正常工作的，因此热故障也是变电检修工作内容中的重要部分之一。

3.4设备监控与接线维护

状态模式下的变电检修就一定要在设备的正常使用中进行，为了能得到及时的问题数据，就需要对设备进行监控以方便能够对设备的各种运行状态进行合理监视，只有对设备进行了实时的监测才能及时掌握设备运行状态中的任何状况，并且可以及时的解决处理。

4变电检修注意事项

在日常的工作中，变电站对于参与检修工作的人员制定了相对严格的标准，在变电检测工作当中，要做好以下几点：

4.1做好带电工作

在对设备进行检修的过程中，难免会遇到带电工作的情况，在这样的工作环境下，具有较高的危险性。因此，在进行具体工作之前，必须要有专业的技术人员对其进行技能方面的培训，对于一些经常会遇到的电力故障要做到熟能生巧，精益求精。另外，凡是参与变电检修工作的人员必须要有相关的从业资格证，另外还要通过有关部门的考核，凡是技术不合格的人员坚决淘汰。同时，检修人员在带电工作的时候一定要结合天气情况来进行，凡是在雷雨以及强降雨、雪的时候是严禁工作的。另外为了确保带电工作的安全性，在工作的时候一定要准备好相应的工具，且这些工具必须要符合相应的标准，假如缺少相应的工具，不但胡影响故障的检测，还会危害到操作人员的安全。

4.2做好变电系统接头发热的处理工作

如果变电系统的接头出现了发热的情况，相关人员一定要加强注意，另外还要参照以下相关情况对其进行检修工作：一定要做好变电系统的检查工作并对其进行记录，准确地掌握好过热点的最高和最低的负荷电流，同时综合分析研究两数值；另外在分析了解过热接头的外部情况的时候，对于接头的实际情况以及所采用的维修模式一定要充分地掌握。如果出现了导线烧断或者是电线夹变形的情况，必须要立即做好维修以及更换的工作。再者，如果变电系统中的硬母线接头出现发热的情况，如果有严重的烧伤情况，就表示铜排以及该铝的接触面温度超过了正常范围，在这个时候就要及时更换新的铜和铝材，从而很好的该情况解决。

4.3合理控制紧固压力

在日常的变电工作过程中通常会有连接螺栓松动的现象产生，一旦发生这样的现象就会造成电力系统的断路。基于此种现象，人们往往在进行螺栓连接的时候会尽可能地加强其紧固性，然而，这种做法并不完全正确，假如在紧固螺栓的时候，压力过紧同样会引起一系列情况的发生。通常情况下，变电系统中铝质母线的弹性系数较差，如果有大于正常范围的压力来限制其弹性，会在一定程度上导致铝质材料产生变形隆起的情况，同时随之还会产生因为变形隆起而导致的增大电阻的情况。因此，在进行变电系统螺栓紧固工作的过程中一定要将其压力控制在标准范围之内，做到松紧适度，确保其在工作过程中正常运行。

5结束语

随着科技水平的不断提高，电力工作在人们生活及社会生产中的作用越来越大。所以加强变电检修工作，不但可以更好地确保变电设备的安全运行，还能够在一定程度上延长其使用寿命。希望通过本文对变电检修技术及其注意事项的分析，可以为电力设备的安全运行提供良好的环境。

参考文献：

[1]杨光辉.刍议变电检修中在线监测技术的应用[J].科技创新与应用，2014，33：195.

[2]宋东明.变电检修中在线监测技术的应用剖析[J].电子技术与软件工程，2015，07：136.

[3]陈超.浅析电力系统变电设备检修技术的应用[J].河北企业，2016，05：171-172.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e3dcbfc96a278f96c23968a2.html