# 10 MW生物质气化耦合超临界燃煤锅炉系统■平衡分析

### 论文摘要

为有效评价生物质气化耦合燃煤锅炉系统能量转换过程,分析该系统的节能潜力,以某10 MW循环流化床生物质气化炉耦合大型超临界燃煤机组为例,建立了该耦合系统的■分析控制体模型,利用Aspen plus平台对该系统实际运行过程进行火用平衡分析。结果表明:当前运行工况下,生物质气化过程■损失是耦合系统最大的■损失,达到42. 28%,其次是可燃气体在燃煤锅炉内的燃烧及传热过程,为25. 32%。因此系统运行过程中应采取优化运行措施,减小气化过程火用损失,同时气化炉应尽量与高参数的大型机组耦合运行,可燃气体选取在燃煤锅炉合适位置输入,以保证充分燃烧。

### 论文目录

- 引言

- 1 生物质气化耦合燃煤锅炉系统

- 2 耦合系统火用分析控制体模型

- 3 系统火用平衡方程的建立与计算

- 3.1 火用平衡方程的建立

- 3.2 相关参数及过程火用的计算

- 4 计算结果与分析

- 4.1 生物质燃料及相关运行参数

- 4.2 计算结果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 于鹏峰,肖申,葛志伟,杨涛

关键词: 生物质,生物质气化,超临界燃煤机组,耦合发电,火用平衡

来源: 热能动力工程 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 新能源

单位: 华电电力科学研究院有限公司,湖北华电襄阳发电有限公司

分类号: TK6

DOI: 10.16146/j.cnki.rndlgc.2019.12.019

页码: 131-136

总页数: 6

文件大小: 140K

下载量: 137

### 相关论文文献

- [1].330 MW机组加装低压省煤器效果分析[J]. 节能 2019(12)

- [2].某300 MW机组水轮机调节系统参数实测及建模分析[J]. 长江科学院院报 2020(01)

- [3].1000 MW机组除灰系统节能降耗策略分析及优化[J]. 应用能源技术 2020(01)

- [4].基于大数据分析的2×1000 MW火力发电机组不良数据识别方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(02)

- [5].1000 MW机组全容量双流锅炉给水泵汽轮机介绍[J]. 热力透平 2020(01)

- [6].80 MW空冷发电机端部电磁场和温度场研究[J]. 电机技术 2019(06)

- [7].175 MW空内冷汽轮发电机研制[J]. 电机技术 2019(03)

- [8].超超临界1000 MW燃煤机组干式电除尘器特性分析[J]. 热力发电 2020(02)

- [9].分布式能源电站35 MW空冷汽轮发电机开发设计[J]. 电机技术 2019(04)

- [10].新型80 MW空冷发电机绝缘技术研发[J]. 电机技术 2019(04)

- [11].降低300 MW循环流化床锅炉启动用油量的方法研究[J]. 电工技术 2020(08)

- [12].污泥掺烧在1000 MW机组上的应用与探讨[J]. 上海节能 2020(05)

- [13].大唐东营2×1000 MW机组集控室布置优化设计研究[J]. 电力勘测设计 2020(05)

- [14].13 MW电加热器电源柜的故障整改方法研究[J]. 通信电源技术 2020(07)

- [15].超超临界1000 MW机组一次调频控制策略研究与优化[J]. 湖北电力 2020(01)

- [16].国产首台165 MW机组自动同步离合器的研制与应用[J]. 热力透平 2020(02)

- [17].600 MW机组锅炉停炉保养技术分析与优化[J]. 能源研究与管理 2020(02)

- [18].某600 MW超临界机组汽动给水泵振动故障分析与处理[J]. 电站系统工程 2020(04)

- [19].350 MW机组胶球系统收球率低的治理[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2020(03)

- [20].基于300 MW供热机组配套储热罐改造方案研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [21].300 MW机组循环水泵变频自动控制研究[J]. 能源与节能 2019(11)

- [22].350 MW发电机气密性试验方法及改进措施[J]. 冶金动力 2017(01)

- [23].180 MW级双水内冷发电机定子铁心变风道技术[J]. 电机技术 2017(01)

- [24].100 MW风电项目水土流失量预测[J]. 内蒙古水利 2016(11)

- [25].蛇形管高压加热器用于1000 MW二次再热机组的可行性分析[J]. 南方能源建设 2017(01)

- [26].660 MW燃煤汽轮发电机组湿式电除尘器改造试验分析[J]. 东北电力技术 2017(04)

- [27].300 MW循环流化床锅炉低床压启动技术的探讨及应用[J]. 科技创新导报 2017(07)

- [28].3 MW屋顶分布式光伏发电系统方案设计[J]. 上海电力学院学报 2017(03)

- [29].200 MW发电机低励限制定值整定与失磁保护校核计算[J]. 广西电力 2017(04)

- [30].1000 MW机组供电煤耗反平衡计算影响因素分析[J]. 华电技术 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e57b9dba54262df1dc368320.html