# 建筑工程机电安装施工技术的实际应用张慰安

南京安飞建设工程有限公司江苏南京210000

摘要：在建筑工程的施工过程当中，机电安装施工是非常重要的组成部分，在整个建筑工程的施工阶段都贯穿着机电安装施工。随着社会经济的不断发展以及科学技术的不断进步，现在机电工程在安装施工的过程当中不断的出现一些新技术和新工艺，在建筑工程的机电安装过程当中施工技术也变得更加的复杂。本文主要从实际的工作对建筑工程的机电安装施工技术的应用进行了介绍。

关键词：建筑，工程机电，安装施工

机电安装工程是建筑工程的重要组成部分，涵盖了工业、民用、公用工程中的各类设备、电气、给排水、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装。机电安装工程的施工活动覆盖设备采购、安装、调试、试运行、竣工验收等各个阶段，最终是以满足建筑物的使用功能为目标。

一、机电安装工程的特点

机电安装是建筑工程的重要组成部分，并且使用范围广阔，可为施工阶段提供有力的保障。在开展机电安装之前，要明确施工特点，科学合理的选择安装技术，可保障使用阶段的安全。

1、覆盖范围广

机电安装在多种工程中都会涉及到，因此使用广泛是最明显的特征。民用住宅楼的供电稳压设施、公共建设的运营等都会使用到机电设备。机电安装可根据不同使用需求来进行设计，并且使用过程中有自动化系统控制，节省了人力资源的输出，也更具有稳定性。机电安装工程涵盖范围广，包括设备的采购、设计、施工、调试，指导正式使用，工程团队要保障这一流程的严谨性，结合建筑工程整体进行设计，为建筑机电安装提供安全保障。

2、技术要求高，工程量大

机电安装对施工人员技能水平要求标准高，并且建筑物中的机电安装工作量大，为保障在规定工期内完成，通常是多个项目共同进行的。在工程开展前技术人员必须对安装过程做出详细的规划，并充分预测可能出现的突发情况，避免工程在安装阶段因困扰因素而终止。机电安装要根据设备的规模来选择施工方案，大型设备由众多辅机组成，并且控制系统的布线复杂，要由经验丰富的技术人员深入现场指挥。由此可见机电安装的任务量巨大，但并不能因此而影响到质量安全，施工团队要不断提升自身技能水平，将安装流程做到最优。

3、技术质量控制贯穿于整个施工阶段

机电安装的任何环节出现问题都会影响到最终使用，监理人员会深入现场对质量进行控制，发现不符合安装标准的项目会立刻终止，并重新设计完成。机电设备使用时连接的动力电耗能巨大，不合理安装会造成资源损耗内，并且不利于使用中的安全，很容易对操作人员的人身安全造成威胁。质量控制要有工程团队与业主方共同完成，不可出现疏忽大意的情况，要将质量与安全放在施工首位。

二、建筑安装，施工存在的问题

随着科学技术的不断发展，我国的暖通空调系统得到了很大的更新发展，先进的空调装置广泛运用于建筑物。但由于机电安装技术水平的限制，很多工程施工单位在建筑施工阶段出现了能耗增多、成本增加等问题，这对于建筑行业的可持续发展是不利的。从目前的施工状况看，导致建筑施工能耗增多的因素涉及到多个方面，具体包括：

1.产品问题。由于政府采购以低价中标等诸多原因，工程建设业主单位在选择暖通空调产品时常会出现客观上的各种失误，造成机电安装施工后空调设备难以达到使用单位或用户的使用需求。产品问题一般都是由暖通空调产品制造厂家检查不当所致，在产品安装处理上未能合理分清产品的规格种类，把各种型号、规格、性能的暖通空调随意包装。也有部分品牌的产品技术处理不成熟，导致反复施工调试，造成人力、物力上的浪费。

2.检查问题。机电设备运输到施工现场后，施工单位没有及时安排专业人员进行检测，部分采购的暖通空调系统存在不同的质量问题，这些缺陷都没有及时得到检验整改，最后导致设备安装调试发生异常故障。施工负责人在思想意识上未重视空调的检查工作，部分空调未经调试则直接使用。

3.更新问题。科学技术的发展推动了机电设备的更新，尤其是暖通空调系统相关的设备，每年都在不断更新升级。但施工单位在产品升级的同时未进行技术升级，机电安装施工工艺达不到先进水平的需要。技术工人没有严格考查专业技能、理论知识，给空调系统调试运行带来阻碍。

4.结构问题。目前，建筑物内部结构形式不断变化发展，建筑施工要求了机电安装在结构分配上必须严格掌握，以协调好各个机电设备的衔接，从而做到有效使用。而相关单位在施工阶段仅仅重视工程进度，忽视了施工质量，对机电安装未给予足够重视。对于已经老化的暖通空调系统没有及时更新换代，影响了后期建筑电气的运行。

三、节能技术，优化机电安装

科学发展观提出后，对于我国的机电安装施工技术提出了更加严格的要求。施工单位要想维持正常的作业秩序，提高整体工程的施工质量，则必须坚持技术改革创新，对机电安装施工采取先进的技术指导实践。随着“节能理念”的提出，我国对于节能技术的运用更加普遍，不断优化机电安装流程。暖通空调系统安装可以引进的节能技术包括：

1.系统技术。目前，比较先进的系统技术包括：热回收式新风预处理系统、除湿式新风预处理系统。热回收系统技术可以完善新风的处理，避免空调系统内的制冷量、除湿量过大；除湿式技术能够发挥很好的除湿效果，减少用户的电能消耗，发挥出理想的暖通系统效果。

2.采暖技术。通常指的是低温地板辐射采暖技术，这种技术需要在建筑施工时把热水管设置于地板内，这样就可以通过对热水管通电加热的方式增高室内的温度。采用这种技术时要借助于热水能量的发挥，将辐射物的温度控制在标准值内，能够大大降低空调的使用以节省能耗。

3.回收技术。热回收技术主要是针对空调机内部释放的热量加以回收处理，实现能量的二次运用以实现节能的效果。这样能有效防止室内冷气排出室外、而增加了用户电能的消耗。除了节能降耗之外，热回收处理技术能够保护城市环境，避免暖通空调系统运用造成的空气污染等问题。

4.蓄冷技术。这类技术多见于蓄冷空调，引进这类技术要依赖于冰、水等物质作用的发挥。该技术的原理是通过运用空调装置制作冷冰，然后将这些冷冰融化而产生冷气，用“化冰”的方式将之前存储的能量释放出来。蓄冷技术可以大大降低空调的电能消耗，也是机电安装节能的有效方式。

5.温控技术。主要是对空调设备采取温控方式，当建筑室内温度达到预定值时则能自行调整温度，如：变频空调等。温控技术的引进可以显著控制机电设备运行的能源消耗，在机电安装施工中对于这类先进的设备要采取适当措施加以处理，不断优化设备的性能，保证建筑施工环节的顺利进行。

四、结束语

机电安装是一个复杂而系统项目，同时也是建筑工程不可缺少的一部分，为此，我们应加强对机电安装施工技术在建筑工程实际应用中的研究和探讨，并在工作实践中不断累积经验，提升自身的专业素质，以提高工程项目的施工质量和施工进度，进而实现整个工程建设项目在经济效益与社会效益的双丰收。

参考文献

[1]卢敏.现阶段建筑机电安装施工技术应用现状及其对策分析[J].四川水泥,2017(09):213+212.

[2]王培祥.机电安装工程的施工技术与质量控制探析[J].城市建设理论研究(电子版),2017(25):6.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e75f1ec1819178e41091490c.html