# 顶空气相色谱法测定Selexipag合成中间体的残留溶剂

### 论文摘要

为了更好地控制Selexipag的产品质量,保证用药安全,建立了顶空气相色谱法,对Selexipag两个中间体4-[（5,6-二苯基吡嗪-2基）（异丙基）氨基]-1-丁醇（S5）和N-（2-氯乙酰基）甲基磺酰胺（S7）合成过程中残留的溶剂量进行检测。色谱柱为Kromat PC-624（V）（30.0 m×0.32 mm×1.8μm）毛细管柱,程序升温方式,FID检测器温度为250℃,进样口温度为200℃,顶空瓶平衡温度为80℃,顶空瓶平衡时间为30 min,两个中间体所涉及的溶剂包括甲醇、乙醇、二氯甲烷、丙酮、乙酸异丙酯、甲苯及四氢呋喃。结果表明,在此色谱条件下被测溶剂完全分离,各溶剂标准曲线相关系数r2均大于0.997,平均回收率为95.1%～106.2%,精密度、稳定性及重复性的RSD值范围为1.78%～4.60%。气相色谱法操作简单,准确度、灵敏度高,可用于检测Selexipag原料药中残留的有机溶剂,为其中间体的质量控制提供科学依据。

### 论文目录

- 1 主要仪器与试剂

- 2 方法与结果

- 2.1 色谱条件

- 2.2 溶液的配制

- 2.2.1 对照品溶液的配制

- 2.2.2 供试品溶液的配制

- 2.2.3 标准曲线溶液的配制

- 2.3 系统适用性

- 2.4 线性关系

- 2.5 精密度

- 2.6 重复性

- 2.7 稳定性

- 2.8 回收率

- 2.9 检测限与定量限

- 2.10 样品的测定

- 3 讨 论

- 3.1 进样方式的选择

- 3.2 溶剂的选择

- 3.3 顶空条件的选择

- 3.4 顶空瓶溶剂体积的选择

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 齐海娟,崔浩亮,邓晓晴,王洪朋,高双双,哈婧

关键词: 色谱分析,顶空气相色谱,残留溶剂,中间体,含量测定

来源: 河北科技大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,有机化工

单位: 河北科技大学化学与制药工程学院

基金: 河北省药监局食品药品安全项目(ZD2015025)

分类号: O657.71;TQ460.72

页码: 226-232

总页数: 7

文件大小: 798K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].药品中残留溶剂的测定及控制[J]. 科学技术创新 2019(16)

- [2].诺氟沙星残留溶剂验证分析[J]. 同行 2016(08)

- [3].顶空毛细管气相色谱法测定苯磺酸氨氯地平中残留溶剂[J]. 江西化工 2020(03)

- [4].硫酸氢氯吡格雷有机残留溶剂的测定分析方法验证研究[J]. 机电信息 2014(11)

- [5].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2010(02)

- [6].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(04)

- [7].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(05)

- [8].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(06)

- [9].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(07)

- [10].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(08)

- [11].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(09)

- [12].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(11)

- [13].《药物残留溶剂分析》一书出版[J]. 药物分析杂志 2009(10)

- [14].气相色谱法测定新型口服液体药用复合硬片制瓶中12种残留溶剂[J]. 江西化工 2019(04)

- [15].毛细管气相色谱法测定马来酸桂哌齐特中的残留溶剂[J]. 广东药学院学报 2011(05)

- [16].顶空气相色谱法测定盐酸纳美芬的残留溶剂[J]. 中国生化药物杂志 2014(02)

- [17].头孢唑林钠中残留溶剂二甲基吡啶含量的测定方法[J]. 黑龙江科技信息 2013(16)

- [18].气相色谱法测定破壁灵芝孢子粉类保健食品中8种残留溶剂[J]. 药学研究 2014(11)

- [19].顶空气相色谱法测定克霉唑原料药中的有机残留溶剂[J]. 中国药业 2009(22)

- [20].顶空毛细管气相色谱法测定盐酸川芎嗪中有机溶剂残留量[J]. 北方药学 2012(07)

- [21].苯海拉明中残留溶剂测定方法研究[J]. 今日药学 2011(12)

- [22].顶空气相色谱法检测药物中的残留溶剂[J]. 黑龙江医药 2009(03)

- [23].顶空气相色谱法测定葡萄籽提取物中9种残留溶剂[J]. 医药导报 2016(09)

- [24].顶空气相色谱法测定普卢利沙星中多种残留溶剂[J]. 齐鲁药事 2012(11)

- [25].顶空气相色谱法测定软胶囊表面的残留溶剂[J]. 海峡药学 2019(01)

- [26].气相色谱法测定泊马度胺中5种残留溶剂[J]. 食品工业科技 2019(19)

- [27].顶空气相色谱法测定硫酸羟氯喹原料药中的7种残留溶剂[J]. 今日药学 2016(12)

- [28].离子液体-顶空气相色谱法检测酮康唑中的多种高沸点有机残留溶剂[J]. 中国现代应用药学 2013(05)

- [29].气相色谱法测定食用植物油残留溶剂的探讨[J]. 农业科技与装备 2013(02)

- [30].顶空气相色谱法同时测定原料药中多种残留溶剂的应用研究[J]. 中国执业药师 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e87030d153ac89beb660b017.html