# 药物对尿蛋白化学检测的潜在的干扰

彭钧（黑龙江省哈尔滨市南岗区妇产医院黑龙江哈尔滨150080）

【中图分类号】R446.12【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2010)11-0188-02

尿液分析是一种常规的检查项目，能为肾脏、泌尿系统疾及肾脏外疾病提供较有价值的信息。试纸条法对于白蛋白最敏感。这种蛋白的出现提示肾小球基底膜渗透性增加。很多药物可以影响试带法检测尿蛋白的结果。例如青霉素、甲苯磺丁脲等，它们含磺基水杨酸，能沉淀尿液的白蛋白，从而干扰尿蛋白检测。鉴于药物对于尿蛋白检测干扰方面的报道很少，而尿液生化分析对于临床又如此重要，我们在本文评药物对尿蛋白化学检测的潜在的分析干扰。

1药物与其测试浓度的选择

待测药物的选择根据下述几个因素：治疗剂量，生物利用度，代谢以及是否能以原形从尿中排出。治疗浓度的估计依据这两个因素：最大治疗剂量及一个70公斤人的每日平均尿量，根据这些数值计算出超治疗剂量浓度（10倍以上）及低治疗剂量浓度（10倍以下）。

2药物掺入尿液

根据计算好的浓度，精确称量药物的用量然后直接溶于尿液。

3对照物的标准化

试验采用三种尿液对照（无药物）：阴性对照（未作任何处理）、“弱阳性”和“强阳性”对照，阳性对照是向尿中添加一定量的蛋白而成，根据尿试纸条反应，“弱阳性”尿蛋白定为30mg/dl(+)，“强阳性”尿蛋白定为300mg/dl(+++)。

4潜在干扰的评估

取10ml尿液用于尿蛋白检测，以比较含有药物的尿样及对照尿样（无药物），高浓度的干扰测试重复8次，由于水溶性差的原因，药物只使用中低两种浓度。在高浓度中表现有干扰的药物，其中低浓度干扰测试分别重复8次，否则分别重复3次。测试中表现有干扰的含药物的尿样用磺柳酸法重新测试。

5讨论

尿试条测试总蛋白是用浸有缓冲至pH3的四溴酚蓝纤维块，反应原理为“蛋白误差指示剂”，即有蛋白时，某种特定的化学指示剂呈现一种颜色，无蛋白时则显示另一种颜色。

许多干扰药物一般含有基础氮原子，奎宁在其奎宁环上有一个基础氮原子,它在水溶液中会质子化。氯喹是一个4-氨基喹啉衍生物,其侧链上带有两个质子化的氮原子。环丙沙星在其哌嗪环上也有质子化的氮原子。

有报道有1%用诺氟沙星治疗的病人会增加尿蛋白排出量，这被报告为诺氟沙星的生理干扰，但根据可查的文献，没有报道和诺氟沙星结构有关的干扰。通常，成人使用诺氟沙星的剂量为500mg～750mg，每日两次。肾耐受性研究显示志愿者的肾功能在观察期内一直正常，只有一位58岁的妇女服用500mg诺氟沙星片剂后很快发生了急性肾衰，而未发现其它风险因子。另有研究报告两例年轻囊性纤维化病人在诺氟沙星治疗(750mg，每日2次持续2周～3周)后发生了肾功不全。实验室检查显示肌酐和尿素氮升高，不管怎样，均未报道和尿蛋白有关。在可查的文献中未发现有关氯喹和奎宁引起尿蛋白检测干扰的报告，这两种抗疟疾药物在高浓度时均显示有显著假阳性干扰，氯喹在治疗浓度时也显示有变化。Young报告肾损伤是奎宁引起的生理干扰，这可能与它主要的代谢物有关，它可以累积并引起肾损伤病人的中毒。肾损伤有时也被当作罕见的奎宁治疗的过敏反应。

氯喹也被作为盘状红斑狼疮的处方药，它可能会影响肾脏。因此，服用氯喹或奎宁病人在试条检测中尿蛋白反应可能为阳性，这可以认为是肾损伤的迹象，但也不排除是由于尿液中的药物对检测的干扰所致。此时就会导致错误的临床判断而更换治疗药物。因此，医生对病人治疗和实验室检测均要意识到药物对实验数据结果及解释的潜在影响。

尿液分析是一种筛查试验，尿蛋白阳性意味着可能有肾脏损伤。因此，如果考虑不到药物对蛋白尿检测干扰而引起假性蛋白尿的话，一旦尿蛋白呈阳性，不管显微镜尿检有无血尿或管型，医生就会申请其它更特异的肾功能检查（如蛋白/肌酐比率，24h尿蛋白排出率，血肌酐等）。

本文所述的干扰仅发生于尿试条法。用磺柳酸进行确证试验，所有尿样蛋白显示为阴性。但是，日常工作中所有尿试条法蛋白阳性的样本进行确证试验很耗时，但可由医生提出申请作确证试验。总之，本文所述的（药物对尿蛋白检测的）干扰会在临床治疗中导致错解，并使医疗费用增加。

参考文献

[1]微生物学和维生素学检验[M].人民卫生出版社,第2版.310.

[2]王威，张华黎，王予平.泌尿生殖道感染支原体培养及耐药情况分析［J］.中国皮肤性病学杂志，2001，15（6）:395～395.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e9bfd933c86b03d5796f2d77.html