# 供电公司应对电网事故的应急联动与处置机制

（国网河南沁阳市供电公司454550）

摘要：如今，人们对供电公司电网事故应急问题的关注程度不断提高。随着社会的快速发展，人们生活质量的不断提高，对供电公司的要求也在不断提高。但是，无论是在我国，还是在西方国家，电网事故都经常发生。2001年，美国曾经出现过大面积停电的问题，不仅影响社会稳定，也给国家带来巨大经济损失。2008年1月，湖南的特大冰雪灾害导致境内的输电网受到摧毁，铁路电力供应中断，严重影响了人们的正常生活和工作。电网事故考验着电力企业的应急联动能力，供电公司需要结合实际情况建立电网事故处置机制。

关键词：供电公司；电网事故；应急联动；处置机制

虽然供电公司已经认识到加强电网事故应急联动管理的重要性，但是从供电公司电网事故应急联动管理现状可以看出，供电公司电网事故应急联动管理中依旧存在较多问题，需要不断调整和完善，完善电网事故处置机制。

1.供电公司电网事故应急联动管理中存在的问题分析

1.1电网事故应急联动缺乏系统化

在遇到自然灾害时，就很容易出现停电事故，供电公司需要根据实际情况来设置专门的电网事故处理部门，并合理制定电网事故处理方案。但是，电网事故的处理需要涉及到多个方面，多个部门，很多部门对于电网事故不够重视，都会把电网事故当作正常的停电进行处理，缺乏电网事故的处理经验，各个部门需要经常沟通，交流，做到合作，协调。目前，很多部门缺乏完整的电网事故处理方案和体系，电网事故的处理缺乏指导和依据。在电网事故发生时，供电公司更多考虑到的是电网事故发生的原因，电网事故的处理技术等等，忽略了电网事故对用户正常生活和工作的影响，缺少用户服务应急方案，降低了供电公司在用户和社会的地位。

1.2应急反应较慢

电网事故应急反应较慢主要表现在以下几点：一是应急队伍稳定性较差，应急人员的流动性比较大，二是电网事故应急联动责任不明确，三是缺乏电网事故应急物资，四是应急人员的专业水平和综合素质较低，缺乏实践经验，五是不注重日常应急联动演练，导致电网事故发生时很多应急人员措手不及。目前，我国供电公司的电网事故应急平台不够完善，还处在应用的初级阶段，无法真正发挥出作用。

2.供电公司对电网事故处置机制建立

2.1健全供电公司电网事故处理机制

供电公司要想提高电网事故应急处理能力，供电公司就必须健全电网事故处理机制，为电网事故的处理提供依据和保障，供电公司还需要完善电网事故处理体系，根据国家相关法律法规处理电网事故，规范自身的行为。在发生电网事故时，供电公司要分析电网事故发生的原因，并结合实际情况合理制定电网事故应急处理方案，不能盲目，供电公司管理人员一定要起到指导的作用，并增强电网事故防范意识，认识到电网事故防范的重要性。除此之外，既然供电公司工作人员的专业水平和综合素养对于电网事故应急处理成效有较大影响，供电公司就必须认识到加强工作人员培训的重要性，加大人员培训方面的资金投入，定期派遣工作人员外出参加专业化培训，提高工作人员接受新事物的能力，进而提高工作人员的专业性和综合素养，满足电网事故应急处理需求。供电公司还需要明确电网事故应急处理程序和步骤，并对电网事故等级进行评估。

2.2电网事故应急机制管理

电网事故应急机制是供电公司开展应急工作的前提和基础，根据国家相关规定，供电公司必须对原有电网事故应急处置体系进行梳理，适当的做出调整。供电公司在处理电网事故时也可以充分利用社会现有资源，并在电网事故发生时及时上报给管理部门，实现对电网事故的动态管理，提高电网事故处理的时效性，各个供电公司也需要积极配合，多沟通，并通过演练的形式来落实电网事故处理责任。国家指挥部门也要发挥出作用，调动供电公司电网事故应急处理的热情和积极性，并实现资源共享，提高资源的利用率。供电公司需要建立以下机制：一是突发事件预防预警机制，二是信息报告机制，三是应急响应机制，四是恢复重建机制，五是调查评估机制。

3.提高供电公司电网事故应急能力的对策

要想提高供电公司电网事故应急能力，供电公司必须利用计算机技术建立指挥中心，各个地区的指挥中心也要全面进行沟通协调，实现全国各个地区的指挥中心上下贯通，互相衔接，最终实现互相支撑，资源共享。供电公司还需要建立资金保障机制，加大电网事故应急处理方面的资金投入。各个供电公司需要做到几个联动：一是预案联动，二是信息联动，三是队伍联动，四是物资联动。供电公司需要分层落实电网事故应急责任，把电网事故应急责任落实到每一个人身上，并对行为不规范的工作人员给予相应的处罚，对于工作表现比较好的工作人员给予一定的物质奖励和精神奖励，提高工作人员参与电网事故应急处理的热情和积极性。供电公司需要建立电网事故评估机制，对电网事故展开全方位的评估，才能制定出合理的电网事故应急方案，及时处理好电网事故。

结语：

如今，人们对供电公司电网事故应急处理问题的关注程度不断提高。目前，电网事故的发生频率比较高，影响供电质量，无法满足用户的用电需求。对此，供电公司必须认识到电网事故应急联动处理的重要性，但是在开展电网事故应急处理之前，工作人员必须对电网事故的等级进行评估，分析电网事故发生的原因，并结合实际情况制定应急事故处理方案，有针对性的开展电网事故应急处理。供电公司还需要加大电网事故应急处理方面的资金投入，为电网事故应急处理提供资金保障。除此之外，供电公司还需要加大人员培训方面的资金投入，定期派遣工作人员外出参加专业化培训，提高工作人员的专业水平和综合素质，满足电网事故应急处理需求，提高电网事故应急处理水平。在处理电网事故的过程中，各个地区的供电公司需要联合在一起，互相帮助，实现资源共享，提高资源的利用率，搭建电网事故应急处理平台。国家相关部门也要发挥出监督和协作的作用，提高供电公司的电网事故应急处理能力。

参考文献：

[1]李萍,曾阳红,龚小鹏,高健.电网事故的应急联动与处置机制[J].电力安全技术,2014,(01):6-10.

[2].宁夏宁东供电公司举行2015年联合反事故应急演练[J].电力安全技术,2015,(09):20.

[3].国网山东淄博供电公司开展电网迎峰度夏应急处置桌面推演[J].电力安全技术,2015,(07):43.

[4]左红梅.电网事故后期的恢复处理方法初探[J].电子制作,2014,(24):251.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eb43637e4e69ed6161b782ce.html