# 变电站继电保护中的问题与对策分析张琳

国网河北保定供电公司河北省保定市071000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，人们的生活水平有了很大的提高，社会生产和社会生活的发展使得用电量呈明显上升趋势。电力系统的承载能力和电力系统安全稳定成为新时代我们电力部门面临的挑战。变电站在供电系统中占据着非常重要的地位，并在社会经济、社会发展及社会生活中发挥着巨大作用，提高变电站继电保护的可靠性对整个电力系统安全稳定运行具有重大的意义。但在变电站继电保护过程中，仍存在很多问题，须引起足够重视。本文主要通过分析变电站继电保护问题，并探讨相应的对策。

关键词：变电站；继电保护；问题；对策；分析

1导言

在经济快速发展时期，电力系统继电保护过程中存在的问题也日渐突出，只有深入分析存在的问题，并寻找相应的解决对策，才能保障变电站的电力系统运行的安全性和稳定性，才能有效促进经济社会的持续、快速、健康发展。

2继电保护装置的设备状态分析

稳定的设备运行状态才能够对继电保护装置做出有力的保障，因此必须实时监控设备的状态并进行及时的检修，以保持设备的正常，继而保证继电保护装置的可靠性。由浴盆曲线能够发现，设备发生故障的阶段可大致划为三类：一类是早期失效，一类是中期偶然失效，一类是损耗。对设备进行状态检修是为了提高其可靠性，降低其失效率，但我们日常的定期检修工作无法有效完成这个目标。在实际检修中，通常先对设备的整体情况进行综合考虑分析，将其容易出现故障的点列为重点检修对象，之后再列出某些重点的检测项目进行检测，在这基础上对设备进行科学合理的分析与评价。

3变电站继电保护中存在的主要问题

3.1操作不当问题

随着科技的不断进步，电力技术也随之不断发展，继电保护装置自动化、信息化的同时，也相应复杂化，这对相关工作人员的具体操作提出了更高的要求。倘若在工作的过程中没有严格按照操作程序和标准进行，或者作业不规范，加上安全措施不到位，将会引发安全事故，给电力企业的信誉和形象带来严重影响，进而影响企业的经济效益和社会效益。同时，在变电站继电保护中，还存在人员变动较大，流动性较强，缺乏高新技术型人才，使得电气企业变电站继电保护系统中存在人才断层的现象。此外，电力企业缺乏对人才培养的重视，培训工作不够，岗位培训机制也不完善，相关工作人员的专业知识水平和操作技能得不到有效提高，甚至存在一定的滞后性，这些都对变电站继电保护工作产生不同程度的影响。

3.2继电保护相关资料管理不当

相关资料、档案的管理是做好变电站继电保护工作的强有力保障，为继电保护工作的顺利开展提供科学依据，其重要性不言而喻。但是，从目前形势上看，变电站对二次设备的建档更新不及时，经常存在错、缺、漏的情况，由此给二次设备维护工作带来不便，进而影响整定计算工作。此外，相关工作人员的认识不够，对相关资料的管理意识不强，这就使得一些重要资料或数据没有得到有效存档，对一些常见问题及相关对策没有及时形成系统文件加以保存，使得同样问题出现时，须重新检查和处理，影响了工作人员的工作效率。

3.3变电站定值单管理不完善

定值单管理也是变电站继电保护的重要内容，其管理的不完善直接影响电力系统正常运行，同样需要引起重视。目前，变电站定值单管理尚不完善，主要原因有：一是继电保护装置方面，由于相关装置的破损、残缺，没有得到及时维修或更换，这容易给相关技术人员的整定造成误导；二是问题反馈方面，调试人员发现问题之后，没有及时将问题进行整合与反馈，给技术人员的整定工作带来麻烦，易出现整定错误；三是具体操作方面，由于继电保护的相关人员在操作过程中，若不能对对定值单的备注及说明不能自行阅读，将容易造成漏改定值，同时，若对定值单的规定期限和要求没有按照要求更改，会造成保护失配；四是核对方面，变电站的相关工作人员如果没有对定值单进行认真核对，则将直接导致整定错误。

4变电站继电保护中问题的解决对策分析

4.1不断强化检修工作

为了避免变电站继电保护出现问题，需不断强化维护以及检修工作，定期对继电保护装置进行检查，主要包括以下：检查继电保护装置的灵敏度，从而确保电网运行的可靠性。通常情况下，相关工作人员在实际工作中，应定期对设备组件进行检查维护，从而确保继电保护设备的稳定、正常的运行。比如：发电机变压器的保险丝容易出现熔断的情况，造成这种故障的主要原因是由于发动机振动而引起的，熔断器主要是环绕在绝缘杆上，为了能够提高熔断器的抗短路性，设备通常会布置在石英砂中，而由于发动机的不断振动，就会导致熔断器的熔断片受损，进而导致流动容量越来越小。因此，工作人员在对熔断器设备进行修配的过程中，应选用质量较好的熔断器，并定期做好相关的维护与检修工作，避免由熔断器失效而导致出现继电保护装置误判的情况。

4.2加大维护管理

一是对存在的问题进行详细记录。经过长时间的分析与总结，造成变电站继电保护中出现问题的原因呈多样化，且具有一定的复杂性。因此，为了能为后续维护工作带来便利，相关作人员应对已出现的问题原因进行分析研究，对其可能造成的后果进行总结，并做好详细的记录，保证可以为后续变电站继电保维护提供理论及数据支撑，提升电网系统运行的质量和效率，降低故障问题出现的几率。二是提升变电站继电保护设备的抗干扰性。在变电站继电保护运行中，提升设备抗干扰性是避免出现故障问题的有效方式之一。因此，在后续继电保护中，应不断增强硬件抗干扰性以及软件抗干扰性。并且在实际的工作中，工作人员在进行继电保护装置布线时，应明确信号电路的距离是否符合国家的标准和相关规定，避免对电力系统内部造成干扰，从而提升其实际运行效率。三是规范工作人员的操作。在变电站继电保护中，常会存在一定的人为操作失误等现象，不仅会导致变电站继电保护中出现各种问题，在一定程度上也影响着电力企业的发展和进步。因此，在今后的发展过程中，应不断加强对工作人员的安全教育，定期对相关工作进行培训与指导，使其树立起安全操作的意识，在全面提高自身专业技能水不的同时，提升其工作效率。

4.3加大双路继电保护系统建设力度

在传统变电站继电保护过程中，其回路也经常出现异常的情况，对电网的正常运行造成很大影响。因此，为了可以而更好的解决这一问题，应加大双路继电保护系统的建设力度，并且在定期的检查过程中，侧重差动保护的检查、稳固端子排接线，确保二次回路的完整性。同时，在实际供电过程中，双路互相检测能起到双重保险的作用，保证在一条线路出现故障问题时，另一线路能够及时的做出判断，保障电力系统的连续性，进而提高工作的质量和效率。此外，通过双电保护系统的信号反馈，可以作出更加准确且客观的分析，最大限度的降低由于判断失误而出现故障的几率，提升继电保护装置的可靠性，进而促进电网运行的稳定性以及安全性，推动电力行业的可持续发展进程。

5结论

新时期下，社会在发展与进步的同时对电需求量不断在提升，促使继电保护装置的作用也变得越来越重要，电力系统的承载能力与系统的安全稳定成为新时代电力部门所面临的挑战。当前，在继电保护装置运行管理过程中，由于一些主观因素以及客观因素的干扰，使其自身还存在有一定的问题。对此，电力企业在今后的发展过程中，应该积极探寻问题出现的原因，针对问题制定出相应解决对策，有效避免故障问题的出现，确保电力系统运行的安全性以及可靠性。

参考文献

[1]吴晓霞.35kV变电站继电保护技术问题探讨与对策分析[J].科技创新与应用,2016(34):229.

[2]梁颖,秦辉.浅析35kV变电站继电保护存在的问题及对策[J].山东工业技术,2016(23):172.

[3]王芳.浅析高压变电站继电保护中的问题及对策[J].科技创新与应用,2016(29):193.

[4]陈恩建.关于110kV变电站继电保护要点分析[J].科技风,2016(18):121.

[5]袁渝蓉.220kV智能变电站继电保护调试关键问题及对策分析[J].中国高新技术企业,2015(36):129-130.

[6]贺永超.35kV变电站继电保护技术问题探讨与对策分析[J].科技尚品,2015(11):50+52.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ee55113ed93e730d65ae1673.html