# 有关如何提高变电安全运行和可靠性措施的探讨何国辉

（柳州电力局广西545005）

摘要：自电力资源出现起社会的发展便与之紧密相连，随着科技产品的不断出现对于电力资源的需求也逐渐加重电力部门需要进行发电、输电、变电等多方面的实施与管理。变电站类似于节点，将发电厂与用户进行连接，需要进行电力的输送与转变，变电站的安全运营直接影响着整个电力系统的安全系数。电力资源与工业的发展、农业的发展、人民生活存在紧密联系。所以维护好变电系统的安全运行，对电力工作的稳定性与可靠性都有着重要意义。变电运营是电力安全的前线环节，对变电实施人员的技能有着严格要求。全文阐述了提高变电运行安全性与可靠性的措施。

关键词：变电安全；可靠性分析；问题研究

随着国内经济的不断发展，对于电力资源有着极大的需求。科技的发展、日常生活所需都离不开电力资源的供给。同时对于电网的安全也有着极度的需求。电力系统的运行原则是安全、预防、综合治理变电安全运行是为了保证电力设备的有效运行，同时进行电力设备的检修与维护。变电运行属于电力使用中的事故处理机构，运行在电网安全的最前线，影响着整个电网系统的安全。所以加强变电运行系统的安全性与可靠性对于电力安全有着重要影响需要电力运行部门严

格的控制操作人员的技能管理。切实可行的实施变电可靠性策略。

一、变电安全运行与可靠性的意义及影响因素分析

1、变电安全运行与可靠性的意义

变电运行是指低电压通过变压器升高至高电压，这样更便于运输。再通过降压器降至低压，这样用户使用更方便。在供电系统中，供电系统为用户供应电的最后一个环节就是变电运行，变电运行与用电用户关系紧密，并且这种关系是直接的，因此，提高变电安全运行及可靠性，对于整个供电系统安全运行和用电用户的安全具有重要意义。供电系统运行中主要一个设备出现鼓掌都会影响到整个系统的运行。基于此，相关部门应对变电安全运行及可靠性引起高度重视。

2、影响变电安全运行与可靠性因素

变电站内部设备非常的复杂，变电站作为电能配送、电压升降的中心，与外界很多因素联系紧密，因此便产生了很多不安全因素。变电站系统设备由多个厂家供应，设备型号复杂，增加了管理的难度，还存在部分厂家的设备是存在缺陷的，目前随人实现了配网自动化，单位变电系统的安全运行仍然产生了很大影响。在使用中，一些弱点设备极易产生故障，尤其是在恶劣的外部环境下，系统综合自动化系统不足，变电运行的安全性和可靠性受到威胁。在变电设备运行中配电网系统出现故障时，会直接影响到变电站正常运行，故障频繁发生会对设备的使用寿命产生直接影响，甚至威胁到变电站的安全运行。

二、变电安全问题简析

1、设备问题故障

设备故障问题是影响变电安全性的重要因素。众所周知，在火力发电厂与变电站中的电气设备如果处于长期的使用状态则会出现较为严重的老化问题，例如会出现一些电线表皮脱落现象和电缆断落事故的发生。更为严重的是，如果这些存在问题的设备在运行中没有及时地得到进更新与检查，则设备的安全性能则无法得到更加有效的保障，并且最终会成为较为严重的安全隐患同时会严重地影响到火力发电厂与变电站的工作人员以及整个变电设备的安全。

2、操作问题

操作问题通常是指人员操作的问题。通常来说在火力发电厂与变电站的运行过程中人为的操作失误往往也是造成安全事故出现的重要原因之一，并且人为的失误操作还可能对于人身造成伤害并且对于设备造成破坏。除此之外，操作问题带来的严重后果还包括了直接影响到电力系统的发展并且影响到电力系统的安全性。另外，操作问题还体现在部分火力发电厂与变电站的工作人员无法合理地做好相应的运行分析工作，并且很多时候无法较为及时地发现火电站与变电站中出现的异常，因此不对操作问题进行解决则无法提升电力系统的整体安全性。

3、管理问题

管理问题是导致变电运行危害的重要因素之一。在我国部分电力企业中，其日常管理工作往往多是流于口头，并没有进行深刻的实践，这种管理态度必然会导致安全问题和故障危害的发生。除此之外，变电运行的可靠性与安全管理两者本身是不可分割的，因此这意味着变电运行可靠性的加强需要安全管理的合理配合。另外，火力发电厂与变电站的管理问题还包括了部分管理者的工作思路并不清晰、管理目标也不明确，同时在日常工作中也无法做到言必行、行必果的诚信表率作用，因此提升相应的管理力度对于提升变电安全性就显得极为必要。

4、规范问题

许多火力发电厂与变电站的安全事故出现就是由于工作人员并不熟悉相应的操作规范与规程才导致的，因此熟悉有关规程才是正确进行事故处理的重要前提。通常来说，火力发电厂与变电站中较为常用的规范包括了（（电力行业安全运行规程》和（（变电运行规程》以及其他有关变电运行的规程。而部分火力发电厂与变电站的工作人员在工作时并没有对其进行有效的学习与遵守，这除了使得规范没法发挥其原本的效果外，还使得火力发电厂与变电站整体安全性无法得到合理的保障。

三、提高变电安全运行和可靠性的措施

1、构建可靠性的管理制度

电力系统需要科学可靠的管理，科学有效管理制度在整个电力系统运行过程中起到重要作用，科学管理是有效工作的前提。管理制度在整个变电系统中扮演着重要的角色，科学的管理方式在变电系统中是非常重要的。安全运行和可靠性涉及到的方面比较多，作为上级领导，一定要有着足够的重视，激励所有的员工都要参与进来，每一个员工都要将安全放在首位。从横向的角度来看，不同的电力部门需要积极的配合，形成科学的分工体系，不同的部门要成立专门的管理小组，一定要结合具体的情况进行分析，对供电制度进行可靠性的管理，对管理制度进行科学的编制，实施供电的可靠性目标管理。对于管理目标要分层实施，进行优化细致，形成变电运行可靠性的措施，每一个季度都要进行可靠性的分析，形成报告，进行有效性的指导，制定科学的停电计划，在卜一个季度工作的过程中，上一季度的变电工作不会产生干扰。根据变电站的实际情况，本地区用电量的实际情况，合理的进行停电是必要的，但停电前一定要告知，保障本地区的居民、企业有准备，不用造成其它问题。

2、对设备进行检修

电力系统在运行过程中，有的设备出现问题是正常的，工作人员必须加强电力系统设备的安全检修，提高其设备稳定性，保障电力系统能正常运行。在电力系统运行的过程中，如果有故障出现在电力系统中，那么供电系统的输配电线、电气设备和自动保护装置在安全运行和可靠性上就得到了一定程度的降低，最终导致电力系统无法正常的运行，也会影响着客户的使用。要想全面的保证变电设备安全运行和可靠性，还要提高供电设备的性能，落实安全预防工作。作为电力系统运行中的管理人员，在电力系统运行的过程中，一定要做好巡检的工作，做好预防工作，及时的掌握电力设备运行清况，对于出现的问题要及时的解决，如果检修人员无法解决，就要报告给上级部门，通过科学的研究，提升变电运行的安全性和可靠性。

3、对员工进行岗前培训

电力生产人员是整个电力系统中非常重要的工作人员，其必须具有一定的电力方面的专业知识，但在上岗工作前，必须进行岗前培训，其岗前培训与其它行业岗前培训是有一定区别，其重要性是最重要的，其它领域职工岗位培训后上岗一般不涉及安全问题，电力设备工作人员，岗前培训不达标要进行上岗工作，能给整个电力系统带来不安全因素，后果是非常严重的，必须加强新员工岗前培训，应该对老员工定期也要进行岗前培训，提高安全生产意识。作为电力设备的生产人员，一定要通过培训才能上岗，在上岗之前，一定要先接触生产的设备，对于设备有着相关的了解，掌握事故处理的方式，并熟悉自己所在岗位的职责、自己所在岗位的各种工作制度。而负责值班的工作人员要掌握事故分析方法，可以解决一些比较简单的事故。变电站的管理工作人员可以指定年度培训计划，并严格的执行计划。利用日常交接班或者是上班过程中存在的空闲时问，对站内工作人员进行培训，培训的内容可以是岗位技能，也可以是事故判断。让负责运行的工作人员看图纸、绘制系统示意图等。变电站内部经常会出现各种事故，工作人员可以对事故进行反复演戏，让管理人员负责对各种已经产生的事故以及可能会产生的预见性事故进行设计演戏。整个演戏过程都要尽量的逼真，让涉及到的工作人员有紧迫感，使其更加熟练的掌握设备现场布置方式以及反事故工作方案。

参考文献：

[1]张一鸣，论如何提高变电安全运行核可靠性措施，黑龙江科技信息，2017年04月。

[2]张靓，论如何提高变电安全运行和可靠性措施，山东工业技术，2016年04月。

[3]于茜，论如何提高变电安全运行和可靠性分析，电子制作，2016年12月。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/efddd16ce4ef25f9e7558bf0.html