# 房屋建筑施工中地基处理技术研究黄江

广东省517000

摘要：随着我国社会主义市场经济的快速发展，人们的生活水平越来越高，对精神生活和物质生活的要求也在逐步提高，同时对我国城市的建设工作和房屋需求更加迫切，促使我国房地产事业得到了突飞猛进的发展。最近几年，我国房价一直呈现着直线增长的趋势，房地产事业远远高于其他行业的发展。因此，在这种状况下，人们就会更加关注房屋的质量，建筑行业为了能够获得广大人民的认可，促进建筑行业的可持续发展，也在想方设法的提升房屋质量。地基作为整个房屋施工过程中的一个重要组成部分，施工团队在施工过程中将会对地基处理技术进行优先考虑。本文我们将以房屋建筑施工中的地基处理技术为主，研究了解地基处理技术在房屋建筑中的应用。

关键词：房屋建筑；施工；地基处理技术

引言

目前我国社会经济发展迅速，随着国家政策的不断推进城市化问题也不断深入，买房成为了必备的物质条件。为此很多房地产商奔涌而来开展了建筑的热潮。但也随着一些建筑行业发展快速，人们在房屋的质量和外观上的表现力非常关注，人们在选择地段、地势、质量上的要求逐渐增加迫使建筑行业加强了技术上的创新改革，也为客户着想加大了质量上的改进。而在于房屋建筑方面整体的质量分析上地基处理技术市根本，保障地基稳定使用是建筑好房屋的基本要求，在此需要多样的技术和手段对地基结构的处理。相关的施工单位应该自主创新对于地基处理技术的研究，结合以往优秀的处理技术以更好的保障施工中房屋的质量和经济效益。

1房屋建筑地基处理概述

1.1房屋建筑地基处理概念

在房屋建筑的施工过程中，建筑施工位置的选择往往不能完全满足建筑施工的实际地质条件需求，部分施工现场的地质总会存在一些问题。房屋建筑施工中遇到这样的情况往往会应用地基处理技术来对施工现场的地基进行处理，地基处理过程中主要是针对施工现场地质变形以及渗透性能进行处理，从而使处理后施工现场的地理条件完全能够满足建筑施工的实际要求。根据上述分析可知，在房屋建筑施工的过程中，合理地应用地基处理技术对房屋建筑施工现场的地基进行处理，这样就能使经过处理后地基的地质承载力完全达到房屋建筑施工的对地质承载能力的要求。我国在城市化进程不断的推进过程中，城市人口的数量快速增长，为了满足不断增长的城市人口的居住需求，城市的房屋建筑也逐渐由原来的低层建筑逐步向高层建筑发展，高层房屋建筑的出现对房屋建筑地基提出了更高的要求，鉴于此，加强对房屋建筑地基处理技术的优化改进，才能推动房屋建筑质量的提升，才能满足现代城市人口对房屋建筑高质量的要求，才能充分保证居民的生命财产安全。

1.2地基处理技术在房屋建筑施工中的作用

地基是房屋建筑整体的基础，也是房屋建筑的基本质量保障。如果房屋建筑在施工过程中出现了地基质量问题，那么房屋建筑的整体质量安全也会受到严重的威胁，因此，房屋建筑施工一定要保证地基的稳定性，如果地基的稳定性不能达到房屋建筑施工相关标准的要求，就会对整体房屋建筑的施工工期以及施工质量在成严重的影响。因此，在房屋建筑施工过程中一定要保证地基的质量，这样才能避免房屋建筑在使用后出现安全事故。

总而言之，在房屋建筑施工过程中相关的管理人员须高度重视地基的处理，要充分结合房屋建筑施工现场的地质条件来合理的实施地基处理设计，而地基处理施工人员也要严格的按照地基施工设计图纸来进行施工，这样才能充分保证房屋建筑地基的质量，充分保证房屋建筑的安全问题。

2房屋建筑施工中地基处理技术

2.1振冲法地基处理技术

振冲法施工作业技术是房屋建筑施工作业中比较更广泛的一种施工技术。它的施工设备简单、质量相对可靠、工程进度快、节约材料。它的施工原理非常简单。一般采用振冲器，振冲器在水平的作用力下加上水、砂石等使土的结构变形后，重新进行夯实在一定作用下加少了空隙的产生有效的解决了低级的稳定性，而且振冲法形成的桩柱与原来的土质结合提高了原有的承载力。这种方法目前仅适用于砂型土、粘性土、淤泥质的粘性土质。在振冲法中涉及的用料问题在实际施工中相关管理人员应记录好每次用料的数量和情况，做好设计工作计算好最佳的填料数量等。这种振冲法主要利用碎石的密度高的原因与土体稳定结合，从而增加地基的坚实程度，提高房屋使用质量。

2.2强夯法和碎石桩法联合处理技术

房屋建筑地基处理技术的可以采用强夯法和碎石桩法联合处理技术，这两种方法相结合使地基的稳定性和地基的坚硬强度都会有显著的提升。此方法需要在地表定好碎石桩，然后在需要的地方进行强夯。这样可以使土壤与碎石间的空隙得到挤压，使地基中的水分充分挤压出来形成良好坚实的固结状态。在采用强夯时，使用夯实机器反复作用与地基表面，为了使夯实技术达到最佳效果，对于夯实的力度和次数都有很大关系，除了强夯的手段使得地基的密度增加，也要适时的采用低能量的夯实手段才能达到更好的效果，因此相关技术设计人员也要考虑到这些，碎石和土壤受到强大的冲击力从而增强稳定性，保证地基质量。

2.3水泥粉煤灰碎石桩和粉喷桩联合处理技术

水泥粉煤灰碎石是目前我国最为坚固的、常用的辅料如果再加上粉喷桩联合处理应用的话能够使地基的固结能力增强形成复合型的地基，更具有稳定性和坚固性。粉喷桩的侧限约束能力有效的改善地基由于暴雨等侵蚀滑落造成地基松弛、变形的现象；水泥粉煤灰碎石桩能够提高地基的承载力有效的减少地基层液化的问题。碎石桩与水泥粉煤灰碎石桩的联合是把来自地基上部的承载力传输到深部，减缓地基的沉降速度，利用缓冲的方式消除冲击力的作用。因此在灌输水泥粉煤灰碎石桩和粉喷桩时应该注意其密度等问题，防止因为桩本身的原因造成地基处理技术不完善问题。

2.4排水固结法处理技术

我们都知道地表下面是含有水资源的，这些水资源一旦被抽干，很容易造成地基的塌陷，因此在建造房屋前可以采用排水固结法处理技术，它主要是在地表在土质相对松软的地方插入排水管或者其他排水设施，把地基中的水排出通过挤压等方式减少土壤之间的空隙，可以有效地使土壤中的孔隙水排出，逐渐固结在一起。排水固结方法多样在建筑场地中还有真空预压法、堆载预压法、降水预压法。真空预压法是指在砂井中铺设一层密封的砂垫层然后用真空泵对内进行抽气产生压力使地下水顺着排水管排出土壤，快速土壤的固结，这种方法实用性强。再就是降水预压法即用水泵抽出地基地下水来降低地下水位，减少孔隙水压力，使有效应力增大，促进地基加固，非常适合于饱和粉土和细砂地基。堆载预压法使最为常见的处理技术主要是对地基进行施压，使地基沉降提前完成并且提前完成固结提高承载力然后卸去施压物，以消除建筑物的部分均匀沉降。为了加速堆载预压地基固结速度，常与砂井法同时使用，沙井法适用于渗透性较差的软弱粘性土，对于渗透性良好的砂土和粉土，无需用砂井排水固结处理地基；含水平夹砂或粉砂层的饱和软土，水平向透水性良好，不用砂井处理地基也可获得良好的固结效果。

结语

地基的质量决定着建筑物的质量，在建筑建设的时候一定对建筑场地进行充分的实地考察，以便于根据合适的地理环境采取正确的施工方案，为地基的合理建造工艺提供有利保障，进而提高建筑物的安全性与平稳性，促进建筑行业的健康发展。

参考文献：

[1]羊仲平．地基处理技术在房屋建筑施工中的分析[J].装饰装修天地，2017（17）．

[2]王和平．探讨房屋建筑施工工程中的地基处理技术[J]．科技致富向导，2017（11）：377．

[3]葛贝德.对房屋建筑施工中的地基处理技术分析[J].黑龙江科学，2017（7）：74.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f374afe22c4bca2cf31be2f4.html