# 城市电网规划基础数据管理问题探讨

（国网宣城供电公司安徽宣城242000）

摘要：城市电网规划是一项具有复杂性高难度的系统工作，不仅涉及到的专业领域较多，涉及到的数据量也较为庞大。因此，在开展基础数据收集工作的时候，不仅要考虑到数据的完整性、全面性，还要保证数据利用的高效性和时效性。鉴于此，本文就针对城市电网规划基础数据管理做一些分析，希望能为城市电网规划基础数据管理提供有价值的参考。

关键词：城市电网规划；基础数据；数据管理

城市电网规划基础数据管理是一项具备较高复杂性和严肃性的基础工作，为有效解决基础数据管理中存在的问题，供电企业内部相关部门、人员必须要积极加强内部信息系统的建设，不断加强对各类与电网基础数据有关的信息系统的数据维护，持久保持各个信息系统基础数据得全面、准确；强化供电企业内部发展、调控、运维及营销等部门的横向协同配合，促进城市电网的规划分析和管理，从而有效提高城市电网规划基础数据的管理效率和管理质量，实现企业内部“海量数据”资源的共享。

1.电网规划基础数据管理概述

电网资源地理信息系统（GIS）是“数字电网”基础数据平台和展现平台，数据覆盖规划、设计、工程、电网运行、营业的全状态电网数据以及从500kV到380V电网拓朴结构数据，是提高客户供电可靠性的关键因素，为保证基础数据的实时性、准确性、完备性，满足生产业务应用的需要，需要制定管理制度指导GIS系统基础数据移交和维护工作。实现以电网规划数据为龙头、把数据维护工作固化到设备生命周期管理为核心流程的基础数据管理方式。

明确基础数据维护责任。和其他信息系统一样，GIS系统基础数据面企业内部发展、调控、运维及营销等多部门共享使用，数据准确与否直接影响企业内部生产运行和相关部门的使用；建立相应的考核机制，确保GIS等信息系统的基础数据的实时性、准确性、完备性具有非常重要得意义。

2.GIS系统基础数据的定义

GIS基础数据包括规划、设计、工程、运行、营销的全状态电网数据、从500kV到380V电网拓朴数据、地下电缆管（沟、槽）的资源数据、用户资产供配电设施地理信息数据（含门牌号码数据）等。

2.1电网规划数据。发布电网短期、中期、长期、滚动规划方案；变电站选址数据、输电走廊规划数据、电网负荷预测数据，组成规划状态电网拓扑数据。

2.2电网资源数据。包括地下电缆管（沟、槽）资源数据，管孔的占用、闲置状态数据。

2.3工程数据。包括项目前期状态、项目设计阶段状态电网拓朴数据、工程竣工状态电网拓朴数据。

2.4输电数据。输电线路走向及地理位置，设备台账（铭牌参数）、设备档案（原始资料、图纸）查询、设备条图；巡线轨迹、设备缺陷、事故障碍异常等运行数据；输电运行中关注的污秽区、盐密区域、雷电区域、鸟害区域等特殊区域数据。

2.5变电数据。变电一次设备接线图、设备铭牌和技术参数、附件信息和设备原始资料、设备迁移信息、运行信息等设备档案。

2.6配电数据。10kV、380V配电线路走向和配电设备的地理位置沿布数据、设备的静态参数、动态参数、设备缺陷、评级数据；10kV一次接线图数据。

2.7营业数据。大用户、照明用户的地理位置沿布图；业扩报装状态的用户地理位置、报装容量、预期接入电网时间数据。

2.8通信。为现网运行维护、电力营销服务等业务提供支撑的通信网络的线路地理信息的设备台账属性。

3.建立电网规划基础数据库

针对电网规划数据管理现状及存在问题，可以建立电网规划基础数据库，这样不仅可以防止数据的丢失和出错，方便管理，而且也可节约收集、整理需耗用的大量时间，减少了人力、物力的投入，也给规划专业人员提供了更详细确切的数据以方便每年进行规划滚动调整，确保规划的准确性以及经济性。其从整体设计到具体规划业务流程，充分考虑了电网企业的业务特点，采用先进的计算机技术和科学合理的管理手段，为电网企业提供了一个电网规划管理的平台，有效提高电网规划编制效率，减轻专业人员工作强度。

电网规划基础数据包括四部分，分别是社会经济类数据、历史和预测未来电力需求类数据、电源类数据和电网设备类数据。结合电网公司信息化工作的实际开展情况，这些数据大部分需要从其他相关的基础信息系统中获取，如与电网规划数据相关的信息系统还有生产管理信息系统（PMS系统）、调度管理系统（OMS）、电网调度自动化系统（SCADA）、电能质量管理系统（EMS）、电量采集系统等等。

4.电网规划外部基础数据信息

以上所述为电网规划所涉及的电网企业生产运行等企业内部活动产生的数据为来自供电企业内部的基础数据信息，此外电网规划工作还需要地方政府编制的《城市总体规划》、《国民经济和社会发展规划纲要》和《土地利用总体规划》等等外部基础数据信息。

5.做好基础数据管理部门分工

基础数据管理部门包括：信通公司、财务资产部、运维检修部、营销（农电工作）部及调控中心。

5.1基础数据维护部门

运维检修部、调控中心、信通公司、营销（农电工作）、调控中心。

5.2责任分工

信通公司：负责各个应用信息系统日常运行维护工作，确保各系统数据安全、系统安全、采用技术手段监督基础数据的及时准确更新；并负责通信网设备基础信息的日常维护工作，确保通信网设备基础信息及时更新并做到准确无误。执行通信设备全寿命周期周期管理相关制度。

财务资产部：负责协调GIS系统与资产管理系统集成的管理界面，优化资产管理流程，制定相关管理制度。

运维检修部：负责监督相关信息系统输电、变电、配电、通信网数据日常维护工作，制定以设备全寿命周期管理为基础的相关管理措施。

营销（农电工作）部：负责组织、监督营销专业各信息系统数据的日常维护工作，按照国网公司相关通用制度要求制定相关管理措施明确各应用信息系统的集成管理界面，优化业扩报装、装表、营配调数据贯通、线损四分管理等与信息系统相关的业务流程。

调控中心：负责同步SCADA电网一次接线图与GIS等信息系统电网拓朴数据；负责电网自动化设备在相关信息系统基础数据的日常维护工作，配合开展营配调数据贯通工作。

6.电网规划数据的应用

经过规划管理信息系统基础数据库的分层汇总和整理，规划基础数据就可以提供给包括省公司本部发展策划部和地市级发展策划部的相关人员进行应用。规划基础数据的应用有两个方面：

（1）对部分规划基础数据进行深度挖掘和处理。从中提取指标以供各级领导分析决策；（2）将处理后的数据提供给各相关的规划业务人员，由业务人员通过客户端挂接的规划辅助决策系统对电网进行分析、评估和规划。

其中，由客户端应用规划基础数据的流程如下：

（1）选择需要打开的规划数据包；（2）从服务器下载该数据包到本地；（3）数据分析处理；（4）结果更新或保存至服务器，同时清空本地临时文件。

在这个过程中所有的数据文件均经过加密控制，数据包的下载和使用进行控制和监视，同时软件功能的使用也进行加密控制。在客户端的规划辅助决策系统中，还支持根据业务数据的特点，多个客户端完成的规划成果若需要合并为一个汇总的规划成果，例如规划电网图，其合并实现的过程是在服务器端完成，合并完成后再由辅助决策客户端打开浏览。

电网规划数据的应用大大提升了电网规划工作的基础数据收集效率，具体体现在如下几个方面：①积累了以往基础数据和规划成果，最大程度减少了重复收集数据的可能；②通过数据接口应用其他信息系统已有数据，降低了人工劳动强度，提高了工作效率；③权威统一的基础数据发布，避免了由于多次数据收集口径不一致造成的工作困难。

7.结语

城市电网规划基础数据管理工作是一项极为复杂的工作，想要做好这项工作就必须要充分认识电网规划基础数据的重要性，明确城市电网规划基础数据的来源，并对来源进行有效管理，做好基础数据的整合和分析，最终通过基础数据管理指导城市电网规划，达到建设坚强智能电网，提升城市电网供电可靠性等目的。

参考文献

[1]陈丹，赵国梁.规范电网规划基础数据管理[J].中国电力企业管理，2016，28：66-67.

[2]仇卫东，冯建雷，黄平.电网规划基础数据管理分析[J].电力建设，2011，3210：87-89.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f698cab895b2e61cb42982b1.html