# 配网自动化在隔离配网故障中的应用探究陈筱陆

（国网山东省电力公司临沂供电公司山东临沂276000）

摘要：目前我国经济处在高速发展的阶段，电力是支撑发展的源动力，因此要求电力的供应能适应经济的发展。面临这样的情况，要求科研人员在供电系统中提高配网自动化的研究，发挥其应有的作用，本文就介绍配网自动化的相关内容，来分析其在隔离配网故障中的应用，以使其能保质保量的进行电力的供应，促进经济健康有序的发展。

关键词：配网自动化；隔离配网故障；应用

1引言

供电安全正在逐渐得到配网系统自动化建设的高度重视，为了提高配网供电的安全性、可靠性，就必须加大力度积极推动配网自动化建设，提高配网运行自动化水平，加大对配网的自动化改造力度，这样才能确保当配网发生故障问题时，能够通过自动化系统来高效地隔离故障，减少由于故障隔离而耗费的时间，提高配网故障隔离工作效率，从而有计划地推动配网建设。

2配网自动化的内涵及其基本功能

2.1配网自动化的内涵

所谓自动化，就是利用利用计算机、互联网技术等高科技将配电前、中、后的实时信息等进行完整的集成，供配电工作人员参考，及时进行科学的故障检测，以优化配电系统，合理进行供电设置，是配电系统能处于高效的运转状态。

2.2配网自动化的基本功能

（1）配网自动化可以实时对检测情况进行反应，拥有较高的时效性。由于配网自动化所应用的都是计算机等高级科技设备，因此工作人员可以随时得到检测的数据，大大减少了滞后性，提高了工作人员的反应能力，获得更高的工作效率。（2）配网自动化可承载高负荷的配电能力，并且能合理转化因高负荷而带来的压力。配网就是合理的分配，在日常生活中每天都会出现用电的峰和谷，对于这两种不同的情况就要采取不同的对待办法，配网的自动化就很好的解决了用电峰和谷时期的不同问题，保证了商业和居民的正常用电。（3）配网自动化可以缓解过流的压力并自动进行记录。在用电的高峰时期，过流是屡见不鲜的情况，一旦出现了跳闸的情况，如果单单靠人力资源去进行解决，那么势必会给高峰时期的用电带来相当巨大的影响，采用配网自动化则可以大大减少这种现象的出现，缓解了人员的压力，保证了供电的质量。（4）配网自动化可以实时进行自我检测，并实时发出检修警报。不仅仅在输电方面，在检测方面也可以实现自动化，这样工作人员可以得到最新情况的通报，及时对故障进行检修，以确保正常供电。（5）配网自动化可以实现遥测、要信和遥控的功能。正如变电站的巡检机器人，它可以到达一些人们无法进入的死角，通过它身上的感应装置将画面实时传回到控制室，工作人员就可以凭借看到的画面来分析故障的原因，配网自动化也具有同样的功能。在供电正常运作时，工作人员看到的基本上都是一成不变的类似于静态的数据，然而一旦出现了问题，那么数据就会产生多变性，由于变化之快，很难进行掌握，那么在配网自动化运用的情况下，人们就可以从容的掌握这些多变的数据，并更快地进行分析、解决。

3配网的故障分析

3.1配网在发展中产生不合理的结构

目前我国的配网所采用的是环网结构和辐射性网络结构。然而这两种结构是存在缺陷的，科研人员在设计的时候考虑的往往都是一些短期的发展状态，而忽略了长期的态势，这就导致了配网无法适应城市建设的速度，使之后的工作难度和数量大大增加。

3.2配网系统的设备出现老化

配网设备是属于一种消耗型的器材，加之使用不当的话，那么就会加剧其老化的速度，从而就会大大降低其工作的效率。然而在现今经济快速发展的阶段，设备的老化会让配网系统跟不上经济发展的步伐，无法正常的供电，影响生产和生活，很大程度上制约了城市的发展。除此之外设备裸露在外，经过每天的风吹、日晒、雨淋等会使配网设备被各种污染物阻塞，那么在输电的过程中就会很容易出现电闸跳闸的情况而无法正常供电。

3.3缺少避雷设备

我们都知道这样一个生活小常识，在遇见雷雨的天气时，最好或者尽量较少电的使用。在居家生活时我们可以记住这样的警戒，然而在商业生产中即使出现雷雨的情况，也不可减少使用，因为停电1min，那就意味着要损失很多金钱。配网系统更是如此，它是直接的也最容易受到雷电的干扰，如果没有完善的避雷装置，那么就会产生断电甚至爆炸的现象，所以工作人员在进行配网之时，一定要进行全方位的考量，避免负面结果的产生。

4配网自动化在隔离配网故障中的应用

4.1配网自动化利用科技手段进行故障的检测

配网的自动化利用的是高科技的手段和设备，一旦配网出现故障的时候，那么就可以实时获得故障的信息，并通过汇聚的故障数据，进行严格的筛选以提出最优的解决方式，保证输电的顺利进行。正如在变电站利用机器人巡检一样，工作人员在多次反复的进行数据考察及汇集之后，制定出一套较为合理的应用模式，并快速地将其应用到实践当中，配网自动化也是如此。

4.2配网自动化可以增强配网的性能和使用效能

要实现电力的正常供给，那么就并非是局部的范围和问题，科研人员必须要掌握全局，对当前的用户实际用电情况进行调查。也正是因为上述原因，导致科研人员在程序设计之时感到异常的复杂和繁重，甚至可能因为设计时间过长而麻木，导致其中某些错误的出现。配网自动化的出现使得这种难题迎刃而解，它采用回归测试的方式，使得检测更为方便，大大节省了人力和物力资源，也避免了其中错误的产生。进行过几次测试之后，科研人员可以根据现有的测试数据，来进行一些简单的预测，大大提高了测试的效率，减少了测试所需的时间，这样就可以在相同的时间内输送更大的电量，保证生产和生活的继续。

4.3配网自动化可以改善不同网架结构的工作

对于单电源的配网结构来说，它的设计也相对简单，将结构上的断路器、分段开关和联络开关用简单的号码进行编排，当出现故障时，工作人员也可以更好更快速地进行检测和维修。然而对于多电源的配网结构来说，在输电的过程中需要考虑诸多问题，比如说电流的方向问题，简单的号码无法对其进行编排，一旦在某一环节上出现问题，那么导致的最终结果就是整个网络结构都可能出现瘫痪，如果仍然利用人工来进行检测的话，那么会因为检测的时间过长而产生巨大的损失。此时如果利用配网自动化这种自动程序，就会大大减少出现问题的几率；即便是出现了类似的问题，那么它也能在很短的时间内检测出故障点的所在，供工作人员进行检测修整。

5结束语

保证电力的稳固供应就是保证经济的稳步发展，就是保证居民的正常生活，然而在发展的过程中我们都无法预测故障的存在，所以我们就要积极地运用自动化的程序来进行工作的辅助，那么配网自动化就会拥有更大的发展空间，对于其在故障中的检测分析，越来越多的难题将会被攻破，大大提高工作人的工作效率，它也将在我国日后的发展中起到越来越大的作用。

参考文献：

[1]杨振杰，李伟，李窕.长距离无资费无线通讯模块在配网线路故障定位及负荷监测系统上的应用探究[J/OL].电子测试，2015（05）.

[2]张焕强.基于计量自动化的配网远程监测及故障研判的研究与应用[J/OL].科技创新导报，2015（17）.

[3]刘波，王国栋，穆伟，王振.故障指示器在配网自动化中的应用[J].电子技术与软件工程，2015，20：158.

[4]胡军，吴熳红，唐建军，郭宗宝，傅国强，王凯.基于配电自动化多层数据应用的配网多条线路同时跳闸故障分析[J/OL].电子测试，2017（01）.

[5]李于达，王海燕，刘刚，何毅思.配电网中的馈电自动化技术发展综述[J].电网技术，2006，S1：242-245.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f6f0417de558fee81c05e0d2.html