# 电气自动化控制设备故障预防与检修技术滕铂辉

(国网河南省电力公司邓州市供电公司河南邓州474150)

摘要：在经济不断发展的前提下，制造型企业在生产过程中普遍使用电气自动化控制设备，电气自动化控制设备可以提高企业生产的效率和质量，同时又能帮助企业节约人力资源，从而提高企业的经济效益。但是在实际的情况中，电气自动化控制设备在使用的过程中存在着一些问题，造成企业无法正常的生产，不利于企业的发展。本文主要分析了电气自动化控制设备的故障，进而论述了电气自动化控制设备故障预防的措施，同时说明了电气自动化控制设备的检修技术，以期和同行进行交流和探讨。

关键词：电气自动化控制设备；故障预防；检修技术

引言

进入新世纪以来，随着科技发展越来越好，基于这种大环境影响下，电气自动化控制设备也随之发展起来。电气自动化控制设备不仅可以完善生产环境，同时也能有效提高工作效率以及工作质量。因此，为了有效避免电气自动化控制设备出现故障，给整个生产进度造成一定的影响，就要做好电气自动化控制设备的防护工作，并对电气自动化控制设备进行定期的检修，保证电气自动化控制设备始终处于良好的运行状态，进而提高经济效益和社会效益。

1电气自动化控制设备的故障概述

电气自动化控制设备通常具备4种能力：第一种为对设备进行及时监控能力；第二种为对设备具有自动控制能力；第三种为测量能力；第四种为保护设备正常运作的能力。由于电气自动化控制设备具备监控能力，不仅可以对设备的运行进行有效地控制，同时与可以实现与其他的电气自动化控制设备完成交接工作。根据现在的情况来看，由于电气自动化控制设备的不同，导致结构系统也会存在着一定的差异，而导致电气自动化控制设备系统过于繁琐的主要因素就是电气自动化控制设备功能存在的差异有关。因此，只要发现电气自动化控制设备出现故障，检修工作员应该在第一时间对电气自动化控制设备的电源装置进行切断，进而有效地阻止由于操作失误，而诱发其他电气自动化控制设备一同出现故障的现象。所以，根据电气自动化控制设备出现故障的间断来看，又可以将电气自动化控制设备故障分为3种：第一种为初期电气自动化控制设备出现故障；第二种间歇性电气自动化控制设备出现故障；第三种消耗性电气自动化控制设备出现故障。将3种故障进行对比，可以清楚地看到，初期电气自动化控制设备出现故障与消耗性电气自动化控制设备出现故障的几率要远远高于间歇性电气自动化控制设备出现故障，因为间歇性电气自动化控制设备出现故障的发生因素有两个，第一个是要在设备运行一段时间后才会出现。第二个是人为失误。

2电气自动化控制设备的故障预防措施

2.1设备的分级维护管理

在电气自动化控制设备的故障预防工作过程中，由于不同的设备对维护管理工作的要求也是不一样的，所以要重视设备的分级维护管理工作。由于不一样的电气自动化控制设备的设计原理、内部系统结构等等都不相同，设备对工作环境的要求也是不一样的，所以要对不同的设备采取分级维护管理的措施。检修人员要认真的研究和分析设备的设计原理，了解设备的设计方案，并且结合设备的实际运行状况，对设备进行分级维护管理。此外，检修人员要掌握不同设备运行的工作环境，例如：温度、湿度等等运行环境，检修人员要分别做好记录，从而满足不同设备的运行条件，以降低故障出现的频率。另外由于不同检修人员的工作素质是不一样的，所以管理人员要根据检修工作的难易程度，合理的安排检修人员，分级管理检修人员，以促进预防工作效率和质量的提升。

2.2选用合适的零部件

除了建立合理的把控设备的设计方案之外，还需要选用合适的零部件。由于零部件是保证电气自动化控制设备正常运作的重要设施，因此在选择零部件时，要根据3种标准进行选择：第一种为应用参数；第二种为具备较高的实用性能；第三种具备较强的适用性能。应用参数可以保证零部件是否可以应用到电气自动化控制设备中；而实用性能与适用性能可以确保零部件是否可以在电气自动化控制设备中充分发挥出自身的作用，进而保证电气自动化控制设备故障的预防工作和检修工作的正常运行。

2.3保证设备故障预防措施的科学性

检修人员在监测设备运行情况的过程中，要使用科技含量高的监测设备，利用科技含量高的方法，完成设备的检测工作，从而保证设备预防措施的科学性。检修人员要根据设备运行的实际状况，明确检修工作计划，提高检修工作的科学性。检修人员在检修工作结束之后，要对设备采取合理的维护管理措施，并且明确维护检修人员的管理责任，提高检修人员工作的效率和质量吗，实现科学的预防设备故障的目的。

2.4不同阶段的设备维护管理

从上文的分析可知，设备从投入使用到达到使用寿命极限，不同阶段的性能会有所不同，出现故障的频率也会不同，因此要针对不同阶段进行针对性的维护管理。首先要做的是在正式投产之前全面总结设备系统的运行规律，使用过程中进行详细全面的监测，以此为基础对操作人员的作业进行指导，降低发生故障的概率；其次在设备正常运行过程中也要随时监测设备的运行状态，同时做好散热和抗干扰作业吗，为设备运行提供良好的环境。对于容易出现故障的设备，要做好重点监测，提前做好预防。

3电气自动化控制设备检修技术分析

电气自动化控制设备在企业的生产过程中发挥着重要的作用，所以要重视电气自动化控制设备的检修工作，随着电气自动化控制设备使用的频率越来越高，其检修技术也越来越成熟。在电气自动化控制设备检修工作中，可以使用科技含量较高的技术和先进的规范制度，从而提高电气自动化控制涉笔的耐用性能和实用性能，提高检修工作的效果，实现节约维修费用的目的。在实际的情况中，有实验室设备检测方法和现场设备检测方法以及环境下的设备检测方法三种检测方法。实验室检测方法，主要是在试验室内模拟电气自动化控制设备运行的条件，并且记录电气自动化控制设备运行数据。该检测方法具有操作方便和结果准确的优点，但是该方法成本费用较高，同时容易受外界因素和主观因素的影响，所以要合理的使用。当采用现场设备检测的方法，要保证实验的环境与设备实际的运行环境相差不大。现场检测有在线的可靠性检测模式和停机检测模式以及脱机检测模式。当电气自动化控制设备运行过程中没有出现异常的情况，这时可以采用在线的可靠性检测模式；当电气自动化控制设备不处于运行的状态时，这时可以采用停机检测模式；当电气自动化控制设备的零件部位需要检测时，这时可以采用脱机检测模式。此外，在选择满足检测条件的电气自动化控制设备进行检测，一般情况下选择的检测对象要具有经典性和代表性以及特殊性三个特点，同时要按照实验的要求选择检测的场所和检测的环境，为检测工作的效果奠定基础。此外，要保证电气自动化控制设备的检测设计符合相关程序的规定，从而提高检测结果的正确性和精确性。

结语

由于科技发展的步伐日益加快，使得我国的现代化生产企业也随之发展起来，而电气自动化控制设备也开始得到了现代化生产企业的广泛应用。一旦电气自动化控制设备出现故障，就会严重阻碍现代化生产企业的正常发展。因此，对电气自动化控制设备出现故障建立有效的预防措施是非常必要的，采取有效的检修技术，做好电气自动化控制设备的保养工作，进而提升电气自动化控制设备的安全性能和稳定性能。

参考文献:

[1]洪博材.电气自动化控制设备故障预防与检修技术[J].科技资讯,2015(7):28,30.

[2]刘征.电气自动化控制设备故障预防与检修技术[J].技术与市场,2014(8):64,66.

[3]王斌.电气设备故障诊断系统的分析与设计[D].电子科技大学,2012.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f716e07d05f73618c479d636.html