# 某冶炼厂循环冷却水系统水稳剂的研究及应用

### 论文摘要

通过实验室试验和现场试用跟踪的方法,对某冶炼厂软水循环系统开展水质稳定剂配方筛选、阻垢缓蚀试验研究,以及现场应用试验及经济效益分析,确定水质稳定剂最佳配方为HEDP 20%, HPMA 5%, PAPE5%, ZnCl24%, BTA 2%,投加量为65 mg/L(以补水量计)。阻垢缓蚀试验及现场应用试验结果表明,该配方水稳剂缓蚀和阻垢性能良好,实验室阻垢率可达94.28%,碳钢缓蚀率为93.45%,铜片缓蚀率为73.68%,水中总磷质量浓度为3 mg/L;该水稳剂可使系统水质保持稳定的不结垢不腐蚀状态,所有监测指标满足水质运行指标要求。同时运行成本低,具有明显的经济效益。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 试验水质

- 1.2 仪器和药剂

- 1.3 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 静态缓蚀试验结果

- 2.2 静态阻垢试验结果

- 2.3 鼓泡法试验结果

- 3 应用试验及效益分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢丽娟,陈勇

关键词: 循环冷却水,水质稳定剂,缓蚀,阻垢,冶炼厂

来源: 工业用水与废水 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 攀枝花钢城集团有限公司

分类号: TF085

页码: 61-64

总页数: 4

文件大小: 173K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].缓蚀剂缓蚀率检测方法中存在的问题及改进措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2008(10)

- [2].油井缓蚀剂缓蚀率检测方法的改进探讨[J]. 石油工业技术监督 2019(03)

- [3].硫酸体系中氨基酸复合缓蚀剂[J]. 腐蚀与防护 2010(07)

- [4].提高生产油井的缓蚀率[J]. 石油工业技术监督 2009(03)

- [5].缓蚀剂在炼油化工装置的实际应用[J]. 石化技术 2016(10)

- [6].野蔷薇缓蚀成分的提取及其缓蚀性能研究[J]. 广东化工 2015(19)

- [7].基于膦酰基盐和羧基季铵盐的缓蚀杀菌剂性能研究[J]. 河南科学 2018(12)

- [8].臭氧在循环冷却水系统缓蚀作用的响应面优化[J]. 广东化工 2019(07)

- [9].新型表面活性剂对铝合金的复配缓蚀行为[J]. 材料科学与工程学报 2019(03)

- [10].复配咪唑啉缓蚀剂性能评价[J]. 全面腐蚀控制 2011(10)

- [11].噻唑衍生物的缓蚀润滑性能及其在N80钢表面的吸附行为[J]. 腐蚀科学与防护技术 2019(05)

- [12].连续油管缓蚀用微乳液的制备与性能[J]. 精细化工 2018(10)

- [13].持之以恒致力于换热设备腐蚀与缓蚀技术的研究和应用——专访机械科学研究总院杰出复合型专家黄业荣研究员[J]. 表面工程与再制造 2018(06)

- [14].一种咪唑啉季铵盐缓蚀剂的合成及性能评价[J]. 化工中间体 2012(03)

- [15].十二烷基苯磺酸钠在碱性溶液中对铝合金的缓蚀[J]. 内蒙古科技大学学报 2019(01)

- [16].盐酸介质中邻苯二胺双缩肉桂醛对A3碳钢的缓蚀行为研究[J]. 化学研究与应用 2018(01)

- [17].盐酸中BMAT对N80钢的缓蚀作用研究[J]. 现代盐化工 2018(04)

- [18].高氯油田水溶液中咪唑类缓蚀剂的性能[J]. 腐蚀与防护 2015(02)

- [19].多元无磷缓蚀阻垢剂的研制及机理初探[J]. 工业水处理 2017(10)

- [20].新型双子化季铵盐表面活性剂对铝合金复配缓蚀行为及机理研究[J]. 有色金属工程 2019(08)

- [21].新型混合脂肪基咪唑啉缓蚀剂的制备及性能研究[J]. 应用化工 2017(09)

- [22].复配新型咪唑啉缓蚀剂的性能研究[J]. 应用化工 2012(07)

- [23].表面活性剂在缓蚀阻垢方面的应用[J]. 石化技术 2019(10)

- [24].磺胺嘧啶和硫氰酸钠在硫酸介质中对Q235钢的缓蚀协同作用[J]. 腐蚀科学与防护技术 2018(02)

- [25].油田污水介质中的固体缓蚀剂[J]. 腐蚀与防护 2009(12)

- [26].两种含氮有机衍生物对N80钢的缓蚀作用研究[J]. 现代盐化工 2018(06)

- [27].气田缓蚀剂的应用与效益分析[J]. 油气田地面工程 2014(09)

- [28].一种新型低磷缓蚀阻垢剂的研究的及应用[J]. 广州化工 2013(07)

- [29].臭氧对空调冷却水缓蚀作用的试验研究[J]. 工业水处理 2009(03)

- [30].Ni~(2+)和Co~(2+)复配(MoO_4~(2-)+Zn~(2+))对A20碳钢的缓蚀率研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f7997eacff6c3249bc49e71c.html