# ASE萃取-GC-MS/MS法同时测定污泥中12种合成麝香

### 论文摘要

利用加速溶剂萃取法（ASE）萃取污泥中合成麝香（SMs）,石墨化炭黑和佛罗里硅藻土在线净化,经HP-5MS毛细管柱分离,建立了气相色谱-串联质谱法（GC-MS/MS）同时测定污泥中12种SMs残留量的分析方法。结果表明,12种SMs在0. 01～1. 0μg/m L质量浓度范围内呈良好线性关系,相关系数（r2）为0. 999 6～0. 999 9;该方法检出限为1. 5～3. 0μg/kg,定量限为5. 0～10. 0μg/kg,回收率为91. 5%～98. 8%,相对标准偏差为0. 9%～2. 8%。老化效应、基质效应对ASE萃取污泥中12种SMs的影响较小。该方法具有检出限低、回收率高、精密度好等特点。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 GC-MS/MS条件

- 1.3 样品前处理

- 1.3.1 样品制备

- 1.3.2 加速溶剂萃取

- 1.4 标准曲线绘制

- 2 结果与讨论

- 2.1 色谱及质谱条件的优化

- 2.2 ASE萃取溶剂的优化

- 2.3 ASE萃取温度的优化

- 2.4 ASE萃取压力的优化

- 2.5 ASE在线净化剂的优化

- 2.6 老化效应的影响

- 2.7 基质效应的影响

- 2.8 线性关系、检出限和定量限

- 2.9 精密度和回收率

- 2.1 0 实际样品的检测

- 2.1 1 与其他方法的比较

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈志冉,崔鹏

关键词: 污泥,加速溶剂萃取,气相色谱串联质谱法,合成,麝香

来源: 现代化工 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 黄河水利职业技术学院

基金: 河南省科技厅支持项目(172102410035),黄河水利职业技术学院2016年科技项目(2016KXJS009)

分类号: O657.63;X833

DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2019.10.049

页码: 220-225+229

总页数: 7

文件大小: 168K

下载量: 107

### 相关论文文献

- [1].从韩国经验透视中国污泥政策障碍[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].日本大阪利用新技术使污泥“变废为宝”[J]. 中国建材资讯 2015(06)

- [3].绍兴污泥处理二期工程进口离心机稳定运行措施[J]. 中国给水排水 2020(02)

- [4].通沟污泥处理站规划设计[J]. 市政技术 2020(02)

- [5].城市污水处理中污泥处理的可持续性研究[J]. 资源节约与环保 2020(09)

- [6].污泥处理中的可持续发展策略[J]. 甘肃科技 2019(16)

- [7].一种沙漠用污泥种植块及沙漠仿真种植方法实践[J]. 山东工业技术 2018(08)

- [8].污泥堆肥对水仙生长的影响[J]. 生物学教学 2017(05)

- [9].污泥处理产物和产品园林利用的分析[J]. 给水排水 2017(06)

- [10].云南山区污泥处理厂设计方案[J]. 城市道桥与防洪 2017(05)

- [11].给水厂的污水及污泥处理设计研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(06)

- [12].浅析污泥处理与处置工艺技术[J]. 低碳世界 2017(23)

- [13].油田污泥的回收与再利用方法[J]. 中国资源综合利用 2017(09)

- [14].污泥深度脱水板框压滤设备的质量控制和检测方法[J]. 净水技术 2017(07)

- [15].热改性铝污泥对水中磷的吸附性能[J]. 净水技术 2017(09)

- [16].污水厂污泥处理的几个关键问题及对策分析[J]. 山东工业技术 2016(01)

- [17].污泥深度处理系统运营监管模式探讨——以A市某污泥处理厂为例[J]. 科技展望 2016(05)

- [18].哈尔滨首个污泥处理厂试运行[J]. 给水排水 2014(S1)

- [19].硫酸自由基高级氧化技术在污泥处理中的应用研究[J]. 科学中国人 2017(23)

- [20].圆盘式污泥间接热干化技术[J]. 科学中国人 2017(12)

- [21].城市污泥处理的综合分析[J]. 环境与生活 2014(18)

- [22].2011年沈阳将实现污泥100%无害化处理[J]. 给水排水动态 2010(06)

- [23].2017年污泥行业分析报告[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [24].南昌市污泥处理现状与展望[J]. 能源研究与管理 2019(04)

- [25].炼油厂“三泥”处理技术及循环利用研究[J]. 化工管理 2020(06)

- [26].醋酯污泥处理流程系统性优化[J]. 中国资源综合利用 2020(07)

- [27].负荷期污泥处理湿地中的温室气体排放特征[J]. 中国给水排水 2020(15)

- [28].污泥炭化处理技术综述[J]. 资源节约与环保 2019(01)

- [29].技术路线没有走通,产业没有融通,政策缺乏贯通 污泥出路困境如何破?[J]. 环境经济 2019(02)

- [30].宝鸡市污泥再生材料处置的探讨[J]. 石化技术 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fa4da9c7abdb8e65fb452df5.html