# 基于光伏变电站动态无功补偿装置控制策略的研究

（国网山西运城电力勘测设计有限公司山西运城044000）

摘要：近年来，风能、太阳能发电等新能源在电力能源中所占比例大幅上升；而其特点是分布广、位于电网末端。而规模较大、数量较多的非线性负荷接入引起电网的功率因数下降，电网电压波动及闪变，电流产生谐波及畸变等等，对公用电网电能质量产生了严重污染，影响了电网的可靠运行。另一方面随着现代科技的进步，一些用户设备则对电能质量的要求越来越高，电能质量的下降将对人民的生产生活造成巨大的损失，所以对电能质量进行监控和治理具有重大的意义，同时也是近年来电力领域研究的热点。

关键词：光伏变电站；动态无功补偿装置；控制策略

1研究背景分析

近些年，电网建设中大力发着新能源入网，提高电网能源的清洁、绿色成分，为了解决新能源入网的稳定性和功能利用率，国内一些电网开展了利用SVG来提高电网电压稳定的工程实践，无功补偿对于提高电力系统的电能质量有重要意义。随着国家经济发展，社会用电量日益增加，2018年全社会年用电量相比2015年增加22%，达87233亿千瓦时。然而当越来越多的用电设备接入电网，电网中的无功负载越来越多。输电线路输送无功功率，会影响电力系统中的功率分布：输送的无功功率越多，则输电线上的电压降和能量损耗就会越多。同时，由于新型输电技术和新能源技术的发展，无功补偿设备应对的电压等级和容量也越来越高。传统的变流器是基于晶闸管的普通换流器，晶闸管需要电网电压强制换相，且单个开关器件承受的电压等级有限。因此，将输出谐波小、器件可控、对器件承受的电压等级没有过高要求的新型变流器应用于电能质量治理就很有意义了。本文提到的静止无功发生器是采用模块化多电平变流器，通过对载波移相方法和最近电平逼近方法的输出谐波大小进行了比较，并选取谐波特性较好的载波移相方法对变流器中的开关器件进行调制，维持直流侧电压稳定。通过仿真与实际运行效果验证了控制策略的可行性。

2无功功率补偿的作用

无功功率补偿装置在整个电力系统中起着不可或缺的重要作用，它不仅能提高电力供电系统的功率因素，降低输送线路和变压器的能量损失，而且能够在一定程度上提高效率，优化供电的环境。选取合适的无功补偿装置，有助于最大程度的降低电网损耗，提高电能质量。相反，选取或者操作不当，可能引发电网的谐波增加，电压波动等不良后果。无功补偿主要优点包含如下方面：（1）用户端的功率因素提高能使得供电设备利用率提高；（2）电网有功损耗得到降低；（3）能有效控制系统无功功率流动方向，系统电压水平得到提高，电能质量得到改善，抗干扰能力增强；（4）动态无功补偿装置与合理的调节器配合能使得系统动态性得到优化，输电线的稳定性和输送能力也可以有所提升；（5）配置静态无功补偿器可以使得电网电压波形得到改善，谐波分量减小，负序电流问题得到解决。可避免高次谐波引起如变压器、电缆、电机、电容器等的局部过热与额外的电能损失。

3无功补偿技术的应用现状

3.1并联电容器

并联电容器是一种无功补偿装置。它的工作原理是补偿电力系统感性负荷的无功功率，进而实现无功补偿。并联电容器装置主要有两大特征，即结构简单和经济适用。同时，并联电容器存在一个较大缺陷，只能利用固定的电容实施无功补偿，而无法实现动态无功补偿。实际应用中，并联电容器有多种表现。人们通过将并联电容器分组，并按照电容器体积的大小对其设置开关偷窃控制，以此实现动态无功补偿。这一装置虽然解决了我国电网变电站中的多数问题，但自身也暴露出较多缺陷，主要表现在运行速度缓慢、不能连续动态补偿等。

3.2同步调相机

20世纪初，除了并联电容器之外，还有另一种动态无功补偿装置，即同步调相机。这一种装置能够实现无功功率的同步，内部主要依靠旋转电机进行工作，工作时会产生较大噪音。此外，同步调相机在工作时损耗强度较高，容易导致装置运行速度缓慢，无法满足变电站对无功补偿的需求。

3.3磁饱和电抗器

20世纪中后期，电抗器的发展达到兴盛阶段，磁饱和电抗器成为一种新型电抗器。磁饱和电抗器的运行原理主要是利用内部的电感性质，结合电流的可控制性，对无功电流实施控制。这一种装置也有着较多缺陷，如制造成本较高、运行振动噪音较大以及损耗较强等。因此，在实际变电站中，磁饱和电抗器的应用范围较小，一般应用于高压输电线路中。

3.4SVG（动态无功补偿装置）装置

3.4.1输电系统枢纽变电站

目前，新能源的大力发展使得其发电量在电网内的比重日益增长，但由于新能源分布的不均匀性，必须进行跨区域远距离电力传输，在此输电过程中，能量的损耗极高，导致了电力传输效率降低。可以在远距离输电线路的中点位置安装SVG装置，由此来提高系统的输电性能。

3.4.2配电网负荷中心变电站

在区域配电网中，负荷的变化一般较为迅速。与此相对的，变压器空载及轻载的时间较长，导致变压器功率因数低，损耗大；当变电站全部为电缆进出线时，可能出现负荷较轻时电缆充电无功倒送问题；尤其空调等电动机负荷增长很快，可以通过SVG来解决动态电压支撑问题。

3.4.3新能源发电

风能资源具有不确定性的特点，加上风电机组运行特性，会导致风机输出功率不稳定，引起并网点功率因数质量下降、电压波动甚至造成闪变等问题，在目前的光伏发电领域，也存在系统电压波动等问题。SVG可以在某种程度上解决这些问题，提高电能质量。

4SVG在光伏电站的控制方法

4.1定功率控制模型

以定值方式下发无功功率目标值，CPU计算出目标电流有效值，FPGA根据有效值和相电压相位角计算出目标电流瞬时值。ua，ub，uc为系统电压，Irms为期望无功电流有效值，ua，ub，uc单相锁相环后得到角度值(锁相角度超前实际90度)，Irms与sin(theta)相乘，得到该相无功电流期望瞬时值。

4.2定电圧控制模型

对系统电压进行3s/2r变换得到系统电压ud，期望线电压和ud作为PI输入，以PI输出为iq，令id=0，进行2r/3s变换得到期望电流瞬时值。根据系统电压变化改变输出无功功率大小，从而达到调节系统电压的目的。ua，ub，uc为系统电压，Urms为期望线电压有效值，ua，ub，uc单相锁相环后得到角度值，对系统电压进行3s/2r变换得到ud，ud和Urms作为PI输入，PI输出作为期望电流iq，对iq进行滤波后再进行2r/3s变换得到目标电流瞬时值。

4.3定功率因数控制模型

根据系统母线电流的有功分量和功率因数计算值计算出无功电流期望值，无功电流期望值和实际值无功电流进行PI调节，结果作为无功电流指令调节输出无功功率，达到调节母线无功功率的目的，实现了母线功率因数的控制。ua，ub，uc为系统电压，ia，ib，ic为系统电流。母线电流进行3s/2r变换得到id、iq，以id×tan(theta_PF)为PI模块输入期望，theta_PF为期望功率因数角，以iq是PI模块输入实际值，PI输出结果作为期望电流iq_ref，令id_ref=0，做2r/3s变换得到期望目标电流。在光伏变电站中，以上几种控制策略能实现STATCOM既可以发出容性无功也可以发出感性无功，“吸收”自如，并且能实现响应时间在5-20ms，不发出谐波。

参考文献

[1]堵晨曦.无功补偿装置低电压穿越运行控制策略[D].合肥工业大学,2017.

[2]张乐世,杜慧杰.基于动态无功补偿装置的控制策略研究[J].山西电力,2018,05:18-22.

[3]周林,邵念彬.大型光伏电站无功电压控制策略[J].电力自动化设备,2016,3604:116-122+128.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fa9e8f1e8a0f33a4cb952981.html