# 亚硝酸根论文_罗婷容,石维平,刘冰倩,聂方钦,邓雪锦

导读:本文包含了亚硝酸根论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:亚硝酸,探针,荧光,电化学,纳米,离子,游离态。

### 亚硝酸根论文文献综述

罗婷容,石维平,刘冰倩,聂方钦,邓雪锦[1]（2019）在《无标记均相电化学传感器快速测定水体中亚硝酸根》一文中研究指出构建一种无需固载生物分子及纳米材料合成的新型均相电化学传感器,并可用于水体中NO2-的快速检测。富G碱基序列在单链状态下可以形成G-四聚体结构,并能与氯化血红素(Hemin)结合形成G-四聚体-Hemin结构而表现出过氧化酶的催化活性。在中性介质中以玻碳电极为工作电极,利用G-四聚体-Hemin对NO2-的电催化还原作用,实现对NO2-含量的快速检测。在优化的实验条件下,示差脉冲伏安信号结果显示,电信号响应随着目标NO2-浓度的增大而增加,NO2-浓度在1. 2×10-5～1. 2×10-3mol/L范围呈现良好的线性关系,检出限为11. 4μmol/L。将其应用于实际水体中NO2-的检测,加标回收率在92. 5%～108. 4%之间,相对标准偏差为2. 3%～4. 2%。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年09期）

张凯歌,王云鹤,李双莹,郑智[2]（2019）在《涡旋辅助分散液液微萃取分光光度法测定饮用水中的亚硝酸根》一文中研究指出目的建立涡旋辅助分散液液微萃取分光光度法检测饮用水中亚硝酸根的含量。方法在酸性条件下,亚硝酸根与对硝基苯胺和二苯胺反应生成红色偶氮化合物,通过测定红色偶氮化合物间接测定亚硝酸根的含量,以分光光度法检测,外标法定量。确定萃取剂种类,利用正交试验对萃取剂的用量、酸浓度和涡旋时间进行优化。结果在浓度10～200μg/L范围内线性关系良好(r2=0.9912),检出限为2.0μg/L,富集倍数为14。加标回收率为87.3%～106.3%,相对标准偏差0.8%～4.4%。结论该方法具有简单、快速、灵敏度高、准确性好,适用于饮用水中亚硝酸根的日常监测。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年14期）

邹慧君,汪正,屈海云[3]（2019）在《离子色谱法测定硝酸钠晶体中微量亚硝酸根的方法研究》一文中研究指出为保持大尺寸硝酸钠单晶的优良性能,要求控制其微量杂质NO_2~-的含量在极低的浓度水平。因此亟需提供具有高实用性和强操作性的NO_2~-的测定方法。研究并提出了梯度淋洗-离子色谱法(A法)和阀切换-离子色谱法(B法)两种分离模式。取样品0.200 0g溶于水中,定容至100.0mL,经0.22μm滤膜过滤,取滤液进行离子色谱分析。梯度淋洗中,在9 min以内用8mmol·L~(-1) KOH溶液将NO_2~-从AS11-HC阴离子交换柱上洗脱,并用电导检测。随后用30mmol·L~(-1) KOH溶液将交换柱上由样品而来的大量NO_3~-在较短时间内洗脱,从而避免其对下一样品分析的干扰。在阀切换中,利用仪器的六通阀与加装的十通阀之间的切换实现NO_2~-与其基体的高浓度NO_3~-之间的分离。方法采用峰面积积分方式计算测试结果。上述两种方法的线性范围均在0.10～2.00mg·L~(-1)之间,检出限(3S/N)为8×10-4%(A法)和5×10-4%(B法)。另取同一样品分别按两种方法进行6次平行测定,测定值的相对标准偏差(n=6)依次为4.2%,3.2%。另分别在6份样品的基础上加入NO_2~-标准溶液,按上述两种方法操作进行回收试验,测得回收率分别为92.5%～108%(A法)和95.5%～104%(B法),结果表明两种方法各有优缺点。(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2019年07期）

舒海斌,戴燕华,柳俊哲,宋屹林[4]（2019）在《水泥浆体内游离态亚硝酸根含量的影响因素研究》一文中研究指出混凝土中游离态NO_2~-含量是钢筋阻锈的主要因素,本文通过测定游离态NO_2~-含量和水化产物的组成,评价了水泥浆体内游离态NO_2~-含量对钢筋的影响因素.结果表明:养护龄期越长游离态NO_2~-含量越低,早期游离态NO_2~-含量下降速率较快,后期趋于平缓,且生成NO_2-AFm化合物;养护温度越高,游离态NO_2~-含量越低,离子固化率越高,对早期离子固化速率的影响尤为明显;水灰比越大,游离态NO_2~-含量越小,水泥浆试件内的游离态NO_2~-在养护后期仍持续固化而水灰比较小的试件在后期固化速率变慢;随着亚硝酸盐掺量的增加,水泥浆体中游离态和固化态的NO_2~-含量均随之增加,但固化率却随掺量的增加而减少.(本文来源于《宁波大学学报(理工版)》期刊2019年04期）

兰承武,赵桂芝[5]（2019）在《一步水热法合成的聚合物保护的铜纳米簇及其对亚硝酸根的检测》一文中研究指出亚硝酸根广泛存在于自然环境中,过量的亚硝酸根会导致高铁血红蛋白和蓝婴综合征.本研究实现CuNCs@PEI的合成和对亚硝酸根的选择性检测,以CuSO_4为铜源,PEI为配体,采用一步水热合成了青绿色荧光的CuNCs@PEI.基于亚硝酸根和CuNCs@PEI反应生成非辐射复合物使荧光猝灭的原理,实现了在0～10μmol/L内具有良好线性关系的亚硝酸根的检测,其检测限为0.1μmol/L,用于检测水体中痕量亚硝酸根.(本文来源于《吉林化工学院学报》期刊2019年05期）

周福玲,熊小莉,孙旭平[6]（2019）在《基于CoP纳米阵列的亚硝酸根传感器的研究》一文中研究指出亚硝酸盐对环境和人体健康有着不利的影响,人体长期食用含大量亚硝酸盐的食物有致癌的风险,对亚硝酸盐的分析和检测是非常重要的.开发高效的电催化剂,从而实现高灵敏度和高选择性的亚硝酸盐检测具有十分重要的意义.作者通过先水热再低温磷化获得了磷化钴纳米阵列(CoP/TM).电化学测试结果表明,所构建的CoP/TM电极对亚硝酸盐的还原具有高效的催化作用,线性检测范围为1.0μmol·L~(-1)到1.0 mmol·L~(-1),检测下限为18nmol·L~(-1)(S/N=3),响应灵敏度为17781μA·(mmol·L~(-1))~(-1)·cm~(-2),响应时间小于3 s,选择性良好.(本文来源于《电化学》期刊2019年02期）

刘光照[7]（2019）在《基于甲酰胺和内酰胺识别基团构建过氧亚硝酸根荧光探针》一文中研究指出过氧亚硝酸根(ONOO~-)是一种重要的活性氧,由一氧化氮(NO)和超氧阴离子自由基(O_2~(·-))反应生成。ONOO~-能够帮助机体杀死侵入的病原体,在宿主免疫反应中发挥重要作用。此外,ONOO~-可作为信号分子,参与细胞信号传导过程。然而,由于具有强氧化性和亲核性,ONOO~-能够与机体内的多种生物组分(包括蛋白质、脂质以及核酸等)发生反应,使其结构改变、功能失调,最终导致细胞凋亡或坏死。越来越多的研究表明,ONOO~-与众多疾病的发生发展密切关联,如神经退行性疾病、慢性炎症、缺血再灌注损伤、自身免疫疾病和癌症等。因此,研究ONOO~-在细胞及体内的产生、分布及浓度变化,对于阐明其生理和病理学作用机制,对于相关疾病的诊断、治疗及发病机制研究,具有重要意义。基于探针的荧光成像技术能够对细胞及活体中的ONOO~-进行原位荧光成像检测,是研究ONOO~-相关化学生物学和病理学的有效工具。虽然研究人员发展了多种ONOO~-荧光探针,由于(1)缺乏高选择性识别基团,(2)现有探针结构复杂、合成困难、产率低,(3)缺少通用型设计策略,目前ONOO~-的选择性识别与生物成像仍然具有一定的挑战性。本论文基于两类全新的ONOO~-识别基团(甲酰胺和内酰胺),构建了两个系列的新型分子荧光探针(FA系列和LT系列),用于细胞及活体内ONOO~-的原位荧光成像,从而建立了病理学过程中ONOO~-浓度波动的实时荧光检测方法。具体研究工作如下:(一)将甲酰胺作为ONOO~-的新型识别基团。本论文采用四种常见的氨基荧光团(香豆素、氨基萘、萘酰亚胺和苯并吩恶嗪),通过一步甲酰化反应,分别制备出含有甲酰胺基团的四种荧光探针(FA-Blue,FA-Green,FA-Yellow和FA-Red)。研究发现,四种探针均能与ONOO~-反应,导致酰胺键断裂,释放出相应的氨基荧光团,分别发出蓝色、绿色、黄色和红色荧光,探针响应迅速,选择性好,灵敏度高,且能对活细胞内的ONOO~-进行原位荧光成像。此外,采用探针FA-Yellow,经双光子荧光成像和流式细胞分析,我们发现百草枯处理的细胞及小鼠主要脏器(心脏、肝脏、肺和肾脏)内ONOO~-水平显着升高,推测ONOO~-可能是百草枯诱发器官损伤等毒性效应的重要因素。结果表明,ONOO~-诱发的甲酰胺去甲酰化反应是一种简便、高效、通用的ONOO~-识别和生物成像策略,将会促进ONOO~-相关病理生理学的研究进展。(二)将内酰胺作为ONOO~-的新型识别基团。由两种氨基荧光团(氨基萘和萘酰亚胺)分别与酮基丙二酸二乙酯发生取代-环化反应,制备含有内酰胺结构的分子荧光探针LT-Green和LT-Yellow。研究发现,两种探针均能特异性识别ONOO~-,引起荧光增强,且响应迅速,灵敏度高。此外,两种探针均能够对活细胞内的ONOO~-进行双光子荧光成像。探针与ONOO~-的反应机理以及探针的生物学应用正在进一步研究之中。综上所述,本论文分别以甲酰胺和内酰胺作为ONOO~-识别基团,发展了两类分子荧光探针。两类探针均能够快速响应ONOO~-,具有较高的灵敏度和选择性,能够用于化学体系中ONOO~-的荧光检测。此外,探针能够用于监测细胞及动物模型中ONOO~-的产生、分布及浓度变化,为ONOO~-病理生理学及相关疾病的发病机制研究提供了高效的原位荧光成像工具。(本文来源于《山东师范大学》期刊2019-03-15）

侯田鑫[8]（2019）在《基于花菁染料新型荧光分子探针的设计合成及其对细胞内过氧亚硝酸根阴离子的检测》一文中研究指出过氧亚硝酸根阴离子(ONOO-)是一种短寿命的内源性活性物质,在许多生理和病理过程中起着重要作用。在这项工作中,我们合成了基于苯并噻唑衍生的花菁结构的近红外荧光探针Cy-SN,用于测定过氧亚硝酸根阴离子(ONOO-。设计的探针通过氧化裂解共轭的碳碳双键与ONOO-特异性反应并产生非荧光产物。同时,与ONOO-反应后,探针在630 nm处的特征吸收大大降低,伴随着从亮蓝色到绿色黄色的剧烈颜色变化,呈现出明显的可视化特性。我们研究并证明了探针能够以剂量反应方式用于测量ONOCT并且具有低至26 nM的检测限。此外,我们通过共聚焦荧光显微镜将探针Cy-SN应用于活细胞中内源性ONOO-的成像,其显示出良好的细胞渗透性和低细胞毒性。探针Cy-SN用于外源ONOC-比色检测和内源荧光成像的成功应用表明其在生物分析中具有巨大的应用潜力。第一章,主要介绍了过氧亚硝酸根阴离子的性质,及其在细胞内与其合成相关的一氧化氮和超氧阴离子自由基的性质,及其相互作用。分析检测过氧亚硝酸根阴离子的方法,包括分光光度法、化学发光法、电子自旋共振法、电化学分析法和荧光光谱法。在荧光光谱法里介绍了用于检测过氧亚硝酸根阴离子的有机荧光探针,包括荧光素类、罗丹明类、氟硼荧(BODIPY)类及花菁类等。第二章,我们设计合成了一种新型的基于花菁结构Cy5并修饰有苯并噻唑基团的有机分子荧光探针Cy-SN,在这不跟我们介绍了详细和合成步骤并通过质谱和核磁氢谱对其进行表征。我们研究了该探针的光谱性质,不同pH条件下荧光探针Cy-SN的荧光强度及其对过氧亚硝酸根阴离子的响应能力,荧光探针Cy-SN对不同浓度ONOO-的光谱检测,并得到该探针对ONOC-的检测限为26 nM。除此之外,我们还探究了该探针Cy-SN对ONOC-的选择性,及其检测机理。最后,我们将该探针用于活细胞中内源及外源性ONOC-的检测,并对其进行荧光成像,该探针表现出低细胞毒性和良好的细胞成像性能。因此具有良好的应用前景。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-03-01）

张汉桥,肖娜,林娜,胡常杰,王军[9]（2019）在《一种光照诱导原位产生过氧亚硝酸根的新方法》一文中研究指出已证实体内过氧亚硝酸根离子与人体多种病理反应相关。采用S-亚硝基硫醇为一氧化氮供体化合物、水溶性优于核黄素的聚乙二醇化核黄素为光敏剂,在光照条件下各自分解出一氧化氮和超氧负离子,并迅速原位转化为过氧亚硝酸根离子。利用酪氨酸和牛血清白蛋白分别作为过氧亚硝酸根离子捕获剂,证实了这是一种体外产生过氧亚硝酸根的有效方法。(本文来源于《化学试剂》期刊2019年01期）

叶小爱,章家立,关婷婷[10]（2018）在《基于氧化铜/碳基复合材料电化学传感器检测亚硝酸根》一文中研究指出为改善氧化铜(CuO)传感器的灵敏度,以氮苯基甘氨酸(NAN)、氧化石墨烯(GO)为原材料,在磷酸缓冲液支持的电解质溶液中,通过电化学聚合法在玻碳电极上制备出碳基复合材料(rGO/NPAN),并以其为支撑材料,采用循环伏安法将氧化铜与之复合最终形成氧化铜/石墨烯/N取代羧基聚苯胺(CuO/rGO/NPAN)电化学传感器。N取代羧基聚苯胺的强吸附性、及石墨烯的大比表面积、高导电性有利于氧化铜的均匀分布。利用扫描电镜(SEM)对CuO/rGO/NPAN传感器的形貌进行表征,讨论了pH值、扫描速率等因素对电化学活性和电催化活性的影响,采用循环伏安发、计时电位法、交流阻抗法对该传感器的电化学性能进行研究,并对其电化学机理进行探讨。结果表明,该修饰电极具有低的检测电位、高的电化学响应及良好的稳定性,检测亚硝酸根的浓度范围为(0.5×10-6)～(7.4×10-3)mol/L与(7.4×10-3)～(22.9×10-3)mol/L。灵敏度为32.317μA/(mmol·L),检测下限低至0.15μmol/L(S/N=3)。将此传感器用于实际应用,回收率在99.9%～112%之间。(本文来源于《功能材料》期刊2018年12期）

### 亚硝酸根论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的建立涡旋辅助分散液液微萃取分光光度法检测饮用水中亚硝酸根的含量。方法在酸性条件下,亚硝酸根与对硝基苯胺和二苯胺反应生成红色偶氮化合物,通过测定红色偶氮化合物间接测定亚硝酸根的含量,以分光光度法检测,外标法定量。确定萃取剂种类,利用正交试验对萃取剂的用量、酸浓度和涡旋时间进行优化。结果在浓度10～200μg/L范围内线性关系良好(r2=0.9912),检出限为2.0μg/L,富集倍数为14。加标回收率为87.3%～106.3%,相对标准偏差0.8%～4.4%。结论该方法具有简单、快速、灵敏度高、准确性好,适用于饮用水中亚硝酸根的日常监测。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 亚硝酸根论文参考文献

[1].罗婷容,石维平,刘冰倩,聂方钦,邓雪锦.无标记均相电化学传感器快速测定水体中亚硝酸根[J].分析试验室.2019

[2].张凯歌,王云鹤,李双莹,郑智.涡旋辅助分散液液微萃取分光光度法测定饮用水中的亚硝酸根[J].食品安全质量检测学报.2019

[3].邹慧君,汪正,屈海云.离子色谱法测定硝酸钠晶体中微量亚硝酸根的方法研究[J].理化检验(化学分册).2019

[4].舒海斌,戴燕华,柳俊哲,宋屹林.水泥浆体内游离态亚硝酸根含量的影响因素研究[J].宁波大学学报(理工版).2019

[5].兰承武,赵桂芝.一步水热法合成的聚合物保护的铜纳米簇及其对亚硝酸根的检测[J].吉林化工学院学报.2019

[6].周福玲,熊小莉,孙旭平.基于CoP纳米阵列的亚硝酸根传感器的研究[J].电化学.2019

[7].刘光照.基于甲酰胺和内酰胺识别基团构建过氧亚硝酸根荧光探针[D].山东师范大学.2019

[8].侯田鑫.基于花菁染料新型荧光分子探针的设计合成及其对细胞内过氧亚硝酸根阴离子的检测[D].华北电力大学(北京).2019

[9].张汉桥,肖娜,林娜,胡常杰,王军.一种光照诱导原位产生过氧亚硝酸根的新方法[J].化学试剂.2019

[10].叶小爱,章家立,关婷婷.基于氧化铜/碳基复合材料电化学传感器检测亚硝酸根[J].功能材料.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ffd60366a911b0e64f4d3113.html